«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «Якутскэнерго» __________________/Разживин Л.В./ «___»_____________2026г.

Технические требования

на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров Исполнительной дирекции ПАО «Якутскэнерго»»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию……………8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ИД | Исполнительная дирекция |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции

- Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров Исполнительной дирекции ПАО «Якутскэнерго»

Цель оказания услуг

- Поддержание оптимальных условий микроклимата на рабочих местах на объектах Заказчика.

- 1.4. Существующее положение

- техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха на рабочих местах.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание кондиционеров | Г. Якутск, ул. Ф. Попова, 14 | кондиционер | Номинальная мощность до 5 кВт |
|  | Техническое обслуживание кондиционеров | Г. Якутск, ул. Ф. Попова, 6, 4 эт. | кондиционер | Номинальная мощность до 5 кВт |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

-	оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному оказанию услуг;

Заказчик предоставляют следующие виды ресурсов:

- вода

-электроэнергия

1.5. Иные требования и сведения общего характера

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание кондиционера | шт | 165 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание кондиционеров | с 08 мая 2027 года | по 31 мая 2027 года |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Техническое обслуживание кондиционеров

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении услуги норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и другими НТД: № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | На усмотрение исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться с обязательным оформлением акта допуска и необходимых нарядов-допусков, проведением вводного инструктажа. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых материалов | Материалы, необходимые для оказания услуг приобретаются исполнителем самостоятельно. Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Оказание услуг должно осуществляться силами: работников, имеющих профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку) и прошедших повышение квалификации, соответствующее выполнению работ и оказанию услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении услуги норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и другими НТД: № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности оказываемых услуг | Исполнитель должен: - назначить ответственное лицо за охрану труда и пожарной безопасности; - провести необходимые виды инструктажей (первичного, повторного, внепланового, целевого) на рабочем месте с регистрацией в «Журнале регистрации проведения инструктажа на рабочем месте» - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Нагревание и охлаждение | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказания услуг | Исполнитель обязан передать заказчику: - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации материалов; - УПД | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229); | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат оказания услуг | Гарантийный срок на результат оказания услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта об оказании услуг |  |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора | . Оборудование, инструмент, материалы необходимые для оказания услуг, предоставляются силами и за счет исполнителя. 2. Исполнение требований контрольно-пропускного режима; 3. Исполнитель обязан предусмотреть наличие лестниц и других средств подмащивания. |  |  |  |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### нет | ### нет |  |  |  |

В составе заявки необходимо предоставить:

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

  - Коммерческое предложение (Приложение № 2 к Запросу предложений) подается в формате Excel).

Начальник отдела управления делами

ПАО «Якутскэнерго»                                                                            Сметанина Т.Р.