ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 [28.13.] Поставка насосов и комплектующих к насосам для нужд Жигулевского филиала

Лот №                  -2027-ГРВКК-ЖигФ
1.
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 [28.13.1] Поставка насосов для нужд Жигулевского филиала (далее – продукция)
1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» и договором № 16-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС/1090 от 03.02.2026 «Капитальный ремонт гидроагрегата ст. №1  Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»»,  заключенными между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество
	

	1
	2
	
	4
	5
	

	1.1
	Насос для перекачки масла Gespasa EA-90 25л/мин 40м 0.37кВт 12В
	28.13.14.110
	шт
	1
	

	1.2
	Насос дренажный нижний забор воды Oasis DN 266/11 4670004376942
	28.13.14.110
	шт
	2
	

	1.3
	Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-100 180 11м3/ч 10м
	28.13.14.110
	шт
	2
	

	1.4
	Торцевое уплотнение дренажного насоса 385.04.000СБ
	28.13.31.110
	ШТ
	1
	

	1.5
	Ремкомплект Grundfos 96796255 для насоса
	28.13.31.110
	ШТ
	3
	

	1.6
	Комплект сервисный Grundfos TP 65-180/2 A-F-A-BUBE для насоса (уплотнительные кольца O-ring, торцевые уплотнения)
	28.13.31.110
	ШТ
	1
	

	1.7
	Комплект сервисный Grundfos TP 50-120/2 A-F-A-BUBE для насоса (уплотнительные кольца O-ring, торцевые уплотнения)
	28.13.31.110
	ШТ
	2
	

	1.8
	Комплект сервисный Grundfos TP 50-180/2 A-F-A-BUBE для насоса (уплотнительные кольца O-ring, торцевые уплотнения)
	28.13.31.110
	ШТ
	2
	


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Заявка №1
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.03.2026г*
	

	1.1
	Ремкомплект Grundfos 96796255 для насоса
	шт
	3
	
	
	

	1.2
	Насос дренажный нижний забор воды Oasis DN 266/11 4670004376942
	шт
	1
	
	
	

	2
	Заявка №2
	С 01.05.2027
	Не позднее 01.06.2027*
	

	2.1
	Насос для перекачки масла Gespasa EA-90 25л/мин 40м 0.37кВт 12В
	шт
	1
	
	
	

	2.2
	Насос дренажный нижний забор воды Oasis DN 266/11 4670004376942
	шт
	1
	
	
	

	2.3
	Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-100 180 11м3/ч 10м
	шт
	2
	
	
	

	2.4
	Торцевое уплотнение дренажного насоса 385.04.000СБ
	шт
	1
	
	
	

	2.5
	Комплект сервисный Grundfos TP 65-180/2 A-F-A-BUBE для насоса (уплотнительные кольца O-ring, торцевые уплотнения)
	шт
	1
	
	
	

	2.6
	Комплект сервисный Grundfos TP 50-120/2 A-F-A-BUBE для насоса (уплотнительные кольца O-ring, торцевые уплотнения)
	шт
	2
	
	
	

	2.7
	Комплект сервисный Grundfos TP 50-180/2 A-F-A-BUBE для насоса (уплотнительные кольца O-ring, торцевые уплотнения)
	шт
	2
	
	
	


Поставка осуществляется по заявкам. Объем продукции является ориентировочным. Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

*Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. и № 16-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС/1090 от 03.02.2026
2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Насос для перекачки масла Gespasa EA-90 25л/мин 40м 0.37кВт 12В
	Тип насоса
	Самовсасывающий, Шестеренчатый
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Производительность до, л/мин
	25
	
	

	
	
	Напор, м
	40
	
	

	
	
	Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт
	0,37
	
	

	
	
	Напряжения сети, В
	12
	
	

	
	
	Вид тока
	постоянный
	
	

	
	
	Количество оборотов, об/мин

	1500
	
	

	
	
	Производитель
	Gespasa
	
	

	1.2
	Насос дренажный нижний забор воды Oasis DN 266/11 4670004376942
	Производитель
	OASIS
	
	

	
	
	Модель
	DN 266/11
	
	

	
	
	Производительность (max)
	266 л/мин
	
	

	
	
	Высота подъема (max)
	11 м
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность, Вт
	1100 Вт
	
	

	
	
	Допустимый диаметр твердых частиц
	35 мм
	
	

	
	
	Глубина погружения
	8 м
	
	

	
	
	Напряжение питания
	230В
	
	

	
	
	Артикул
	4670004376942
	
	

	1.3
	Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-100 180 11м3/ч 10м
	Серия
	UPS
	
	

	
	
	Тип
	циркуляционный
	
	

	
	
	Мощность, Вт
	345
	
	

	
	
	Производительность, л/мин
	150
	
	

	
	
	Монтажная длина, мм
	180
	
	

	
	
	Высота подъема, м
	10
	
	

	
	
	Трубное соединение вход/выход
	1 1/2 дюйм
	
	

	
	
	Напряжение, В
	220
	
	

	
	
	Пропускная способность, куб. м/час
	11
	
	

	1.4
	Торцевое уплотнение дренажного насоса 385.04.000СБ
	№ чертежа 
	385.04.000СБ
	
	

	
	
	Применительно к насосу
	1-СМ-65-50-160/2
	
	

	1.5
	Ремкомплект Grundfos 96796255 для насоса
	Артикул
	96796255
	
	

	
	
	Применительно к насосу
	Grundfos
	
	

	1.6
	Комплект сервисный Grundfos TP 65-180/2 A-F-A-BUBE для насоса (уплотнительные кольца O-ring, торцевые уплотнения)
	Применительно к насосу
	Grundfos TP 65-180/2
	
	

	1.7
	Комплект сервисный Grundfos TP 50-120/2 A-F-A-BUBE для насоса (уплотнительные кольца O-ring, торцевые уплотнения)
	Применительно к насосу
	Grundfos TP 50-120/2
	
	

	1.8
	Комплект сервисный Grundfos TP 50-180/2 A-F-A-BUBE для насоса (уплотнительные кольца O-ring, торцевые уплотнения)
	Применительно к насосу
	Grundfos TP 50-180/2
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: паспорт, сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
	


    3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
        3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

        3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
Страница 3 из 6

