## TDSheet
Ответ на запрос цен
ФОРМА
Реквизиты участника запроса цен:
Наименование:
ИНН:
КПП:
ОГРН (при наличии):
E-mail адрес электронной почты)
Телефон для контакта (при необходимости)
Указать номер пункта/подпункта, статьи, закона Российской Федерации на основании которого участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС (если участник является плательщиком НДС, то ставится "-"
Иные реквизиты (при необходимости):
Полностью изучив направленный Вами запрос ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ: |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту трансформаторных подстанций (6 кВ) для нужд УФПС Орловской области.
№ | Наименование ТРУ | Подтверждение страны происхождения ТРУ** | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС* | Стоимость, руб. с НДС *
1 | Внешний визуальный осмотр установок |  | Условная единица | 36
2 | Осмотр и проверка целостности пломб на электрических счётчиках |  | Условная единица | 36
3 | Осмотр измерительных клеммных колодок, проверка затяжек |  | Условная единица | 12
4 | Осмотр трансформаторов тока, контроль межповерочных периодов электрических счётчиков и трансформаторов тока |  | Условная единица | 36
5 | Очистка электроустановок от грязи и пыли |  | Условная единица | 36
6 | Проверка целостности шин, изоляции кабелей, системы уравнивания потенциалов, заземления, электрооборудования |  | Условная единица | 36
7 | Внешний осмотр трассы кабельной линии, проложенной в земле |  | Условная единица | 36
8 | Проверка наличия защиты и её состояние от повреждений |  | Условная единица | 36
9 | Переключение трансформатора основного на резервный и обратно |  | Условная единица | 2
10 | Техническое обслуживание выключателей, разъединителей, рубильников, магнитных пускателей и других коммутационных аппаратов |  | Условная единица | 12
11 | Контроль уровня и температуры трансформаторного масла в ТП, проведение испытаний масла |  | Условная единица | 12
12 | Измерение сопротивления изоляции оборудования |  | Условная единица | 2
13 | Замена ламп освещения, ремонт осветительной электропроводки |  | Условная единица | 2
14 | Уборка в помещении |  | Условная единица | 12
* НДС не заполняется, если участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС и/или товар/работа/услуга НДС не облагается.
В случае если Участник является субъектом МСП (Участник должен указать это в своем предложении), срок оплаты составляет - в течение 7 рабочих дней
** Для товаров - номер реестровой записи; для услуг - место регистрации участника
Общая цена договора:
(цифрами)
в т.ч. НДС
(цифрами)
Вместе с тем, настоящим ответом так же сообщаем, что предлагаемые нами УСЛУГИ/ТОВАРЫ полностью соответствуют всем условиям объемам и требованиям, изложенным в Техническом задании.
Общая стоимость всех УСЛУГ/ТОВАРОВ включает в себя все необходимые расходы, налоги сборы и другие обязательные платежи установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) понесет в связи с исполнением обязательств по Договору (в случае заключения договора по результатам (итогам) процедуры закупки).
Срок действия ценового предложения:
(указать конкретную дату до которой действует ценовое предложение, в формате: Число.Месяц.Год)
Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения цен и представление участником данного предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения Договора.
(должность)
М.П. (при наличии печати)
Дата: