# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ОКПД 2: 27.32.13.124 Поставка электромонтажной продукции для обустройства жилых помещений  на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала

Содержание

1 Общие сведения	3

1.1 Обозначения и сокращения	3

1.2 Наименование закупаемой продукции.	3

1.3 Цель использования закупаемой продукции.	3

2 Требования к продукции.	3

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции.	4

2.2 Требования к качеству продукции	5

3 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

## Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

## Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 27.32.13.124 Поставка электромонтажной продукции для обустройства жилых помещений  на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала

## Цель использования закупаемой продукции.

Закупаемая продукция предназначена с целью выполнения работ на Усть-Среднеканской ГЭС для  работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды, в рамках договора 574-РЕМ от 17.07.2025г, подписанного между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и АО «Гидроремонт-ВКК».

## Требования к продукции.

## Требования к объемам и срокам поставки

## Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель гибкий 3х2,5 | м | 100 |
|  | Кабель гибкий 5х16 | м | 120 |
|  | Инфрокрасный обогреватель (на 25 квадратов) | шт. | 2 |
|  | Светильники проводные диодные с крепежом струбцина | шт. | 6 |

## Требования к срокам поставки продукции.

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | # ОКПД 2: 27.32.13.124 Поставка электромонтажной продукции для обустройства жилых помещений на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала | С даты подписания договора сторонами | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора сторонами* |
| * - не ранее 01.03.2027. Дата обусловлена отсутствием персонала для приемки материала на площадке производства работ Усть — Среднеканской ГЭС. |  |  |  |

## Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции Наименование продукции (позиция №1-4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД 2: 27.32.13.124 Поставка электромонтажного оборудования для обустройства жилых помещений  на Усть — Среднеканскую ГЭС для нужд Башкирского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Кабель гибкий 3х2,5 |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 |  | Количество жил | 3 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.2 |  | Сечение каждой жилы | 2,5 мм² | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.3 |  | Материал жилы | медь | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.4 |  | Изоляция и оболочка | ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5 |  | Номинальное напряжение: | 660 В или 1000 В | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.6 |  | Растягивающее усилие | Не менее 375 Н. | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.7 |  | Температура жил | В рабочем режиме не более +70 °C, в режиме перегрузки — не более +90 °C. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.8 |  | Радиус изгиба при нестационарной прокладке | не менее 106 мм | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.9 |  | Класс гибкости | Не ниже 5 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.1.10 |  | Сопротивление изоляции | при 20 °C — не менее 50 МОм·км. | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.2 | Кабель гибкий 5х16 |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.2.1 |  | Количество жил | 5 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.2 |  | Сечение каждой жилы | 16 мм² | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.3 |  | Материал жилы | медь | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.4 |  | Изоляция и оболочка | Термоэластопласт (ТЭП) | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.5 |  | Номинальное напряжение: | до 660 В переменного тока (частота до 400 Гц) или до 1000 В постоянного тока | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.6 |  | Растягивающее усилие | не более 19,8 Н на 1 мм² суммарного сечения всех жил.. | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.2.7 |  | Температура жил | в рабочем режиме не более +75 °C | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.2.8 |  | Радиус изгиба при нестационарной прокладке | не менее 8 наружных диаметров кабеля. | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.2.9 |  | Класс гибкости | Не ниже 5 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.2.10 |  | Сопротивление изоляции | при 20 °C — не менее 50 МОм·км. | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3 | Инфракрасный обогреватель |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.3.1 |  | Тип обогревателя | Инфракрасный | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.2 |  | Рекомендуемая площадь использования | Не менее 25 м2 | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.3 |  | Крепление | Крепление на стену | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.4 |  | Мощность | не менее 2кВт | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.3.5 |  | Напряжение | 220В | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.6 |  | Термостат | Есть | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.7 |  | Защитная решетка | Есть | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.3.8 |  | Защита от перегрева | Есть | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4 | Светильники проводные светодиодные |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.4.1 |  | Мощность | Не менее 100 Вт | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.4.2 |  | Тип питания | От сети | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.3 |  | Степень защиты | IP 65 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.4 |  | Угол луча света | Не менее 120 градусов | Указание характеристик | -//- | -//- |
| 1.4.5 |  | Тип крепления | Напольный | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.6 |  | Температура работы | От +45 С0 до -45 С0 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4.7 |  | Провод | Провод с вилкой | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2 | Требования к качеству продукции |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к новизне поставляемого товара | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Место поставки | до склада Усть-Среднеканской ГЭС п. Усть-Среднекан, Магаданская область. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка | 1. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). 2. Картонная коробка. 3. Обеспечение целостности упаковки с учетом транспортировки до места назначения. |  |  |  |  |
| 3.3 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. |  |  |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантия, не менее | 24 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Документ о качестве продукции (паспорт) | Документы на русском языке (декларация соответствия, сертификат качества, паспорт, руководство по эксплуатации) |  |  |  |  |

## Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.