## Лист1
№п/п	Наименование филиала	Наименование ДЭС	Наименование и тип резервуара (наземный / подземный, вертикальный / горизонтальный, стальной) со станционным номером	Год ввода в эксплуатацию (гггг)	Объём V, куб.м.	Инвентарный номер	Эксплуатация (да / нет)	Хранимый нефтепродукт (дизельное топливо, отработанное масло, моторное масло, нефть, и т.д.)

1	Белогорский РЭС	ДЭС п. Белая Гора	РГС № 1	1977	60	000008542	Да	Дизельное топливо
2	Белогорский РЭС	ДЭС п. Белая Гора	РГС № 2	1977	60	000008541	Да	Дизельное топливо
3	Белогорский РЭС	ДЭС п. Белая Гора	РГС № 4	1977	50	000002908	Да	Дизельное масло
4	Белогорский РЭС	ДЭС с.Сутуороха	РГС № 1	Нет данных	50	б/н	Да	Дизельное топливо
5	Белогорский РЭС	ДЭС с.Сутуороха	РГС № 2	Нет данных	50	б/н	Да	Дизельное топливо
6	Белогорский РЭС	ДЭС с.Сутуороха	РГС № 3	Нет данных	50	б/н	Да	Дизельное топливо
7	Белогорский РЭС	ДЭС с.Сутуороха	РГС № 4	Нет данных	50	б/н	Да	Дизельное топливо
8	Белогорский РЭС	ДЭС с. Сутуороха	РГС № 1	2023	50	000008551	Да	Дизельное топливо
9	Белогорский РЭС	ДЭС с. Сутуороха	РГС № 3	2023	50	000008540	Да	Дизельное топливо
10	Белогорский РЭС	ДЭС с. Сутуороха	РГС № 4	2023	50	000012862	Да	Дизельное топливо
11	Белогорский РЭС	ДЭС с.Кенг-Кюель	РГС № 1	2023	50	8549	Да	Дизельное топливо
12	Белогорский РЭС	ДЭС с.Кенг-Кюель	РГС № 2	2023	50	8550	Да	Дизельное топливо
13	Белогорский РЭС	ДЭС с.Кенг-Кюель	РГС № 3	2023	60	14397	Да	Дизельное топливо
14	Белогорский РЭС	ДЭС с.Кенг-Кюель	РГС № 4	2023	60	12861	Да	Дизельное топливо
15	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кенг-Кюель	РГС № 4	2023	60	000003493	Да	Дизельное топливо
16	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кенг-Кюель	РГС № 1	2023	50	б/н	Да	Дизельное топливо
17	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кенг-Кюель	РГС № 2	2023	50	б/н	Да	Дизельное топливо
18	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кенг-Кюель	РГС № 3	Нет данных	60	б/н	Да	Дизельное топливо
19	Белогорский РЭС	ДЭС с. Абый	РГС № 1	2021	50	000008553	Да	Дизельное топливо
20	Белогорский РЭС	ДЭС с. Абый	РГС № 2	2021	60	000008548	Да	Дизельное топливо
21	Белогорский РЭС	ДЭС с. Абый	РГС № 3	2021	70	-	Да	Дизельное топливо
22	Белогорский РЭС	ДЭС с. Абый	РГС № 4	2021	70	000003482	Да	Дизельное топливо
23	Белогорский РЭС	ДЭС с. Абый	РГС № 5	2021	50	000012747	Да	Дизельное топливо
24	Белогорский РЭС	ДЭС с. Абый	РГС № 6	2021	50	000008554	Да	Дизельное топливо
25	Белогорский РЭС	ДЭС с. Абый	РГС № 7	2021	70	-	Да	Дизельное топливо
26	Белогорский РЭС	ДЭС с. Сыаганнах	РГС № 1	2018	50	000012968	Да	Дизельное топливо
27	Белогорский РЭС	ДЭС с. Сыаганнах	РГС № 2	2018	50	000012969	Да	Дизельное топливо
28	Белогорский РЭС	ДЭС с. Сыаганнах	РГС № 3	2018	50	000012970	Да	Дизельное топливо
29	Белогорский РЭС	ДЭС с. Сыаганнах	РГС № 4	2018	50	000012971	Да	Дизельное топливо
30	Белогорский РЭС	ДЭС с. Сыаганнах	РГС № 5	2018	50	000012972	Да	Дизельное топливо
31	Белогорский РЭС	ДЭС с. Сыаганнах	РГС № 6	2018	50	000012973	Да	Дизельное топливо
32	Белогорский РЭС	ДЭС с. Сыаганнах	РГС № 7	2018	50	000012974	Да	Дизельное топливо
33	Белогорский РЭС	ДЭС с. Сыаганнах	РГС № 8	2018	50	000012975	Да	Дизельное топливо
34	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 1	2007	50	000008800	Да	Дизельное топливо
35	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 2	2007	50	000008799	Да	Дизельное топливо
36	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 1	2024	50	000014367	Да	Дизельное топливо
37	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 2	2024	50	000014368	Да	Дизельное топливо
38	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 3	2024	50	000014369	Да	Дизельное топливо
39	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 4	2024	50	000014370	Да	Дизельное топливо
40	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 5	2024	50	000014371	Да	Дизельное топливо
41	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 6	2024	50	000014372	Да	Дизельное топливо
42	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 7	2024	50	000014373	Да	Дизельное топливо
43	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 8	2024	50	000014374	Да	Дизельное топливо
44	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 9	2024	50	000014375	Да	Дизельное топливо
45	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 1	Нет данных	60	000008546	Да	Дизельное топливо
46	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 2	Нет данных	60	000008545	Да	Дизельное топливо
47	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 3	Нет данных	60	000008543	Да	Дизельное топливо
48	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 4	Нет данных	60	000008544	Да	Дизельное топливо
49	Белогорский РЭС	ДЭС с. Кубергеня	РГС № 5	Нет данных	60	000008547	Да	Дизельное топливо
50	Верхоянские ЭС	ДЭС Алысардах	РГС № 1	2020	50	000013880	Да	Дизельное топливо
51	Верхоянские ЭС	ДЭС Алысардах	РГС № 2	2020	50	000013881	Да	Дизельное топливо
52	Верхоянские ЭС	ДЭС Арылах	РГС № 1	Нет данных	65	000003628	Да	Дизельное топливо
53	Верхоянские ЭС	ДЭС Арылах	РГС № 2	Нет данных	65	000014420	Да	Дизельное топливо
54	Верхоянские ЭС	ДЭС Арылах	РГС № 3	Нет данных	75	000003626	Да	Дизельное топливо
55	Верхоянские ЭС	ДЭС Арылах	РГС № 4	Нет данных	55	000014422	Да	Дизельное топливо
56	Верхоянские ЭС	ДЭС Арылах	РГС № 5	Нет данных	75	000003627	Да	Дизельное топливо
57	Верхоянские ЭС	ДЭС Арылах	РГС № 7	Нет данных	70	000014424	Да	Дизельное топливо
58	Верхоянские ЭС	ДЭС Арылах	РГС № 8	Нет данных	65	000003629	Да	Дизельное топливо
59	Верхоянские ЭС	ДЭС Барылас	РГС № 1	Нет данных	5	000014425	Да	Дизельное топливо
60	Верхоянские ЭС	ДЭС Барылас	РГС № 2	Нет данных	10	000003644	Да	Дизельное топливо
61	Верхоянские ЭС	ДЭС Барылас	РГС № 3	Нет данных	10	000008499	Да	Дизельное топливо
62	Верхоянские ЭС	ДЭС Барылас	РГС № 4	Нет данных	10	000014426	Да	Дизельное топливо
63	Верхоянские ЭС	ДЭС Барылас	РГС № 5	Нет данных	25	000014427	Да	Дизельное топливо
64	Верхоянские ЭС	ДЭС Верхоянск	РГС № 5	Нет данных	10	000014433	Да	Дизельное топливо
65	Верхоянские ЭС	ДЭС Верхоянск	РГС № 6	Нет данных	10	000014434	Да	Дизельное топливо
66	Верхоянские ЭС	ДЭС Верхоянск	РГС № 7	Нет данных	20	000014435	Да	Дизельное топливо
67	Верхоянские ЭС	ДЭС Верхоянск	РГС № 4	2021	55	000008923	Да	Дизельное топливо
68	Верхоянские ЭС	ДЭС Верхоянск	РГС № 5	2021	55	000013882	Да	Дизельное топливо
69	Верхоянские ЭС	ДЭС Дулгалах	РГС № 1	Нет данных	55	000003672	Да	Дизельное топливо
70	Верхоянские ЭС	ДЭС Дулгалах	РГС № 2	Нет данных	75	000003671	Да	Дизельное топливо
71	Верхоянские ЭС	ДЭС Дулгалах	РГС № 3	Нет данных	65	000003673	Да	Дизельное топливо
72	Верхоянские ЭС	ДЭС Дулгалах	РГС № 4	Нет данных	55	000014436	Да	Дизельное топливо
73	Верхоянские ЭС	ДЭС Дулгалах	РГС	Нет данных	50	000009699	Да	Дизельное топливо
74	Верхоянские ЭС	ДЭС Дулгалах	РГС	Нет данных	50	000009698	Да	Дизельное топливо
75	Верхоянские ЭС	ДЭС Дулгалах	РГС	Нет данных	75	000005893	Да	Дизельное топливо
76	Верхоянские ЭС	ДЭС Дулгалах	РГС	Нет данных	50	000005360	Да	Дизельное топливо
77	Верхоянские ЭС	ДЭС Дулгалах	РГС	Нет данных	50	000005357	Да	Дизельное топливо
78	Верхоянские ЭС	ДЭС Дулгалах	РГС	Нет данных	50	б/н	Да	Дизельное топливо
79	Верхоянские ЭС	ДЭС Мачах	РГС № 1	Нет данных	25	000014437	Да	Дизельное топливо
80	Верхоянские ЭС	ДЭС Мачах	РГС № 2	Нет данных	25	000014438	Да	Дизельное топливо
81	Верхоянские ЭС	ДЭС Осохтох	РГС № 1	Нет данных	25	000014439	Да	Дизельное топливо
82	Верхоянские ЭС	ДЭС Осохтох	РГС № 2	Нет данных	25	000006530	Да	Дизельное топливо
83	Верхоянские ЭС	ДЭС Осохтох	РГС № 3	Нет данных	10	000003642	Да	Дизельное топливо
84	Верхоянские ЭС	ДЭС Осохтох	РГС № 4	Нет данных	10	000014440	Да	Дизельное топливо
85	Верхоянские ЭС	ДЭС Столбы	РГС №1	2024	50	000014428	да	Дизельное топливо
86	Верхоянские ЭС	ДЭС Столбы	РГС №2	2024	50		да	Дизельное топливо
87	Верхоянские ЭС	ДЭС Столбы	РГС № 1	Нет данных	50	000009905	Да	Дизельное топливо
88	Верхоянские ЭС	ДЭС Столбы	РГС № 2	Нет данных	50	000003610	Да	Дизельное топливо
89	Верхоянские ЭС	ДЭС Суордах	РГС № 1	Нет данных	65	000014443	Да	Дизельное топливо
90	Верхоянские ЭС	ДЭС Суордах	РГС №2		54	000003622	да	Дизельное топливо
91	Верхоянские ЭС	ДЭС Суордах	РГС № 3	Нет данных	25	000003678	Да	Дизельное топливо
92	Верхоянские ЭС	ДЭС Суордах	РГС № 4	Нет данных	75	000003646	Да	Дизельное топливо
93	Верхоянские ЭС	ДЭС Сысы-Мэйитэ	РГС № 1	Нет данных	10	000003618	Да	Дизельное топливо
94	Верхоянские ЭС	ДЭС Сысы-Мэйитэ	РГС № 2	Нет данных	10	000003619	Да	Дизельное топливо
95	Верхоянские ЭС	ДЭС Сысы-Мэйитэ	РГС № 3	Нет данных	10	000014444	Да	Дизельное топливо
96	Верхоянские ЭС	ДЭС Сысы-Мэйитэ	РГС № 4	Нет данных	10	000014445	Да	Дизельное топливо
97	Верхоянские ЭС	ДЭС Сысы-Мэйитэ	РГС № 5	Нет данных	10	000014446	Да	Дизельное топливо
98	Верхоянские ЭС	ДЭС Табалах	РГС № 1	Нет данных	55	000003656	Да	Дизельное топливо
99	Верхоянские ЭС	ДЭС Табалах	РГС № 2	Нет данных	55	000003655	Да	Дизельное топливо
100	Верхоянские ЭС	ДЭС Табалах	РГС № 3	Нет данных	55	000014447	Да	Дизельное топливо
101	Верхоянские ЭС	ДЭС Табалах	РГС № 4	Нет данных	55	000014448	Да	Дизельное топливо
102	Верхоянские ЭС	ДЭС Табалах	РГС № 5	Нет данных	55	000014449	Да	Дизельное топливо
103	Верхоянские ЭС	ДЭС Табалах	РГС № 6	Нет данных	55	000014450	Да	Дизельное топливо
104	Верхоянские ЭС	ДЭС Табалах	РГС № 7	Нет данных	50	000014451	Да	Дизельное топливо
105	Верхоянские ЭС	ДЭС Табалах	РГС № 8	Нет данных	50	000014452	Да	Дизельное топливо
106	Верхоянские ЭС	ДЭС Табалах	РГС № 9	Нет данных	50	000014453	Да	Дизельное топливо
107	Верхоянские ЭС	ДЭС Токума	РГС № 1	2020	50	000013915	Да	Дизельное топливо
108	Верхоянские ЭС	ДЭС Токума	РГС № 2	2020	50	000013917	Да	Дизельное топливо
109	Верхоянские ЭС	ДЭС Эльгетск (Хайысардах)	РГС № 1	Нет данных	75	000006531	Да	Дизельное топливо
110	Верхоянские ЭС	ДЭС Эльгетск (Хайысардах)	РГС № 2	Нет данных	75	000014454	Да	Дизельное топливо
111	Верхоянские ЭС	ДЭС Эльгетск (Хайысардах)	РГС № 3	Нет данных	75	000014455	Да	Дизельное топливо
112	Верхоянские ЭС	ДЭС Эльгетск (Хайысардах)	РГС №1		50		Да	Дизельное топливо
113	Верхоянские ЭС	ДЭС Эльгетск (Хайысардах)	РГС №2		50		да	Дизельное топливо
114	Верхоянские ЭС	ДЭС Эльгетск (Хайысардах)	РГС №3		50		да	Дизельное топливо
115	Верхоянские ЭС	ДЭС Эльгетск (Хайысардах)	РГС №4		50		да	Дизельное топливо
116	Верхоянские ЭС	ДЭС Эльгетск (Хайысардах)	РГС №5		50		да	Дизельное топливо
117	Верхоянские ЭС	ДЭС Черюмча	РГС № 1	Нет данных	25	000003632	Да	Дизельное топливо
118	Верхоянские ЭС	ДЭС Черюмча	РГС № 2	Нет данных	25	000014456	Да	Дизельное топливо
119	Верхоянские ЭС	ДЭС Черюмча	РГС № 3	Нет данных	30	000014457	Да	Дизельное топливо
120	Верхоянские ЭС	ДЭС Черюмча	РГС № 4	Нет данных	5	000003635	Да	Дизельное топливо
121	Верхоянские ЭС	ДЭС Черюмча	РГС № (1) 5	2019	55	000009568	Да	Дизельное топливо
122	Верхоянские ЭС	ДЭС Черюмча	РГС	Нет данных	50	000006214	Да	Дизельное топливо
123	Верхоянские ЭС	ДЭС Черюмча	РГС	Нет данных	50	000006215	Да	Дизельное топливо
124	Верхоянские ЭС	ДЭС Черюмча	РГС	Нет данных	25	000005358	Да	Дизельное топливо
125	Верхоянские ЭС	ДЭС Черюмча	РГС	Нет данных	50	б/н	Да	Дизельное топливо
126	Верхоянские ЭС	ДЭС Черюмча	РГС	Нет данных	50	б/н	Да	Дизельное топливо
127	Верхоянские ЭС	ДЭС Юнкюр (Сартан)	РГС № 1	2016	50	000011810	Да	Дизельное топливо
128	Верхоянские ЭС	ДЭС Юнкюр (Сартан)	РГС № 2	2016	50	000011811	Да	Дизельное топливо
129	Верхоянские ЭС	ДЭС Юнкюр (Сартан)	РГС № 3	2016	50	000011812	Да	Дизельное топливо
130	Верхоянские ЭС	ДЭС Юнкюр (Сартан)	РГС № 4	2016	50	000011813	Да	Дизельное топливо
131	Верхоянские ЭС	ДЭС Юнкюр (Сартан)	РГС № 5	2016	50	000011814	Да	Дизельное топливо
132	Верхоянские ЭС	ДЭС Юнкюр (Сартан)	РГС № 6	2016	50	000011815	Да	Дизельное топливо
133	Жиганский РЭС	ДЭС с. Баханай	РГС № 7	2016	50	000012318	Да	Дизельное топливо
134	Жиганский РЭС	ДЭС с. Баханай	РГС № 8	2016	50	000012319	Да	Дизельное топливо
135	Жиганский РЭС	ДЭС с. Баханай	РГС № 9	2016	50	000012320	Да	Дизельное топливо
136	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Кальвица	РГС № 1	2017	25	000013767	Да	Дизельное топливо
137	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Кальвица	РГС № 2	2017	25	000013767	Да	Дизельное топливо
138	Кобяйские ЭС	ГДЭС п. Куокуй	РГС-50 №1	2010	40	000009651	Да	Дизельное топливо
139	Кобяйские ЭС	ГМТЭС п. Чагда	РГС № 1	2009	20	000012891	Да	Дизельное топливо
140	Кобяйские ЭС	АДЭС п. Сеген-Кюель	РГС № 1	2018	50	000013028	Да	Дизельное топливо
141	Кобяйские ЭС	АДЭС п. Сеген-Кюель	РГС № 2	2018	50	000013029	Да	Дизельное топливо
142	Кобяйские ЭС	АДЭС п. Сеген-Кюель	РГС № 3	2018	50	000013030	Да	Дизельное топливо
143	Кобяйские ЭС	АДЭС п. Сеген-Кюель	РГС № 4	2018	50	000013031	Да	Дизельное топливо
144	Кобяйские ЭС	АДЭС п. Сеген-Кюель	РГС № 5	2018	50	000013032	Да	Дизельное топливо
145	Кобяйские ЭС	ГДЭС п. Люксюгюн	РГС № 1	2005	25	000008862	Да	Дизельное топливо
146	Кобяйские ЭС	ГДЭС п. Люксюгюн	РГС № 1 (новый)	2023	25	000012884	Да	Дизельное топливо
147	Кобяйские ЭС	ГМТЭС п. Арыктах	РГС № 2	2010	20	000008558	Да	Дизельное топливо
148	Кобяйские ЭС	ГМТЭС п. Арыктах	РГС № 3	2010	25	000008557	Да	Дизельное топливо
149	Кобяйские ЭС	ГМТЭС п. Арыктах	РГС № 4	2016	25	000012892	Да	Дизельное топливо
150	Кобяйские ЭС	ГМТЭС п. Арыктах	РГС № 1	2010	10	000012893	Да	Дизельное топливо
151	Кобяйские ЭС	АДЭС п. Батамай	РГС № 4 (новый)	2021	50	000009652	Да	Дизельное топливо
152	Кобяйские ЭС	АДЭС п. Батамай	РГС № 3	2013	25	000009648	Да	Дизельное топливо
153	Кобяйские ЭС	АДЭС п. Батамай	РГС № 1	2017	50	000009657	Да	Дизельное топливо
154	Кобяйские ЭС	АДЭС п. Батамай	РГС № 2	2017	50	000005509	Да	Дизельное топливо
155	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Себян-Кюель	РГС № 1	2018	50	000012995	Да	Дизельное топливо
156	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Себян-Кюель	РГС № 2	2018	50	000012996	Да	Дизельное топливо
157	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Себян-Кюель	РГС № 3	2018	50	000012997	Да	Дизельное топливо
158	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Себян-Кюель	РГС № 4	2018	50	000012998	Да	Дизельное топливо
159	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Себян-Кюель	РГС № 5	2018	50	000012999	Да	Дизельное топливо
160	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Себян-Кюель	РГС № 6	2018	50	000013000	Да	Дизельное топливо
161	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Себян-Кюель	РГС № 7	2018	50	000013001	Да	Дизельное топливо
162	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Себян-Кюель	РГС № 8	2018	50	000013002	Да	Дизельное топливо
163	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Себян-Кюель	РГС № 9	2018	50	000013003	Да	Дизельное топливо
164	Кобяйские ЭС	ДЭС п. Себян-Кюель	РГС № 10	2018	50	000013004	Да	Дизельное топливо
165	Кобяйские ЭС	ГДЭС п. Кобяй	РГС № 1	Нет данных	50	000008864	Да	Дизельное топливо
166	Кобяйские ЭС	ГДЭС п. Кобяй	РГС № 4	Нет данных	60	000008863	Да	Дизельное топливо
167	Кобяйские ЭС	ГДЭС п. Кобяй	РГС № 5	2008	40	000012889	Да	Дизельное топливо
168	Кобяйские ЭС	ГДЭС п. Кобяй	РГС № 3	2005	60	000005268	Да	Дизельное топливо
169	Момский РЭС	ДЭС с. Чумпу-Кытыл	РГС № 1	2014	50	000011628	Да	Дизельное топливо
170	Момский РЭС	ДЭС с. Чумпу-Кытыл	РГС № 2	2014	20	000011623	Да	Дизельное топливо
171	Момский РЭС	ДЭС с. Чумпу-Кытыл	РГС № 3	2014	20	000011624	Да	Дизельное топливо
172	Момский РЭС	ДЭС с. Чумпу-Кытыл	РГС № 4	2014	50	000011629	Да	Дизельное топливо
173	Момский РЭС	ДЭС с. Чумпу-Кытыл	РГС № 5	2014	50	000011627	Да	Дизельное топливо
174	Момский РЭС	ДЭС с. Хонуу	РГС № 1	2022	50	-	Да	Дизельное топливо
175	Момский РЭС	ДЭС с. Хонуу	РГС № 2	2022	50	-	Да	Дизельное топливо
176	Момский РЭС	ДЭС с. Хонуу (Мома)	РВС № 5	2007	200	000008405	Да	Дизельное топливо
177	Момский РЭС	ДЭС с. Хонуу (Мома)	РГС № 1	1993	10	000008406	Да	Дизельное топливо
178	Олекминский РЭС	Тяня	РГС-50 № 1	2021	52	000013924	Да	Дизельное топливо
179	Олекминский РЭС	Тяня	РГС-50 № 2	2021	52	000013925	Да	Дизельное топливо
180	Олекминский РЭС	Тяня	РГС-50 № 3	2021	52	000013926	Да	Дизельное топливо
181	Олекминский РЭС	Тяня	РГС-50 № 4	2021	52	000013927	Да	Дизельное топливо
182	Олекминский РЭС	Урицкое	РГСН-50 № 1	2021	57,449	000013951	Да	Дизельное топливо
183	Олекминский РЭС	Урицкое	РГСН-50 № 2	2021	57,449	000013952	Да	Дизельное топливо
184	Олекминский РЭС	Урицкое	РГСН-50 № 3	2021	57,449	000013953	Да	Дизельное топливо
185	Олекминский РЭС	Урицкое	РГСН-50 № 4	2021	57,449	000013954	Да	Дизельное топливо
186	Производственный центр	Усть-Миль	РГС-50 № 1	2021	50	000009904	Да	Дизельное топливо
187	Производственный центр	Усть-Миль	РГС-50 № 2	2021	50	000009585	Да	Дизельное топливо
188	Производственный центр	Усть-Миль	РГС-50 № 3	2021	50	000009584	Да	Дизельное топливо
189	Производственный центр	Усть-Миль	РГС-50 № 4	2021	50	000008924	Да	Дизельное топливо
190	Производственный центр	Усть-Миль	РГС-50 № 5	2021	50	000012927	Да	Дизельное топливо
191	Производственный центр	Чкалово	РГС-50 № 1	2018	57,7	000014158	Да	Дизельное топливо
192	Производственный центр	Чкалово	РГС-50 № 2	2018	57,4	000014156	Да	Дизельное топливо
193	Производственный центр	Чкалово	РГС-50 № 3	2018	57,7	000014157	Да	Дизельное топливо
194	Среднеколымский РЭС	ДЭС с. Хатыннах	РГС № 4	Нет данных	50	000003544	Да	Дизельное топливо
195	Среднеколымский РЭС	ДЭС с. Хатыннах	РГС № 1	Нет данных	60	000014485	Да	Дизельное топливо
196	Среднеколымский РЭС	ДЭС с. Хатыннах	РГС № 2	Нет данных	50	000012571	Да	Дизельное топливо
197	Среднеколымский РЭС	ДЭС с. Хатыннах	РГС № 3	Нет данных	50	000012570	Да	Дизельное топливо
198	Чокурдахский РЭС	ДЭС с. Нычалах	РГС № 1	2019	50	000013419	Да	Дизельное топливо
199	Чокурдахский РЭС	ДЭС с. Нычалах	РГС № 2	2019	50	000013420	Да	Дизельное топливо
200	Чокурдахский РЭС	ДЭС с. Нычалах	РГС № 3	2019	50	000013421	Да	Дизельное топливо
201	Чокурдахский РЭС	ДЭС с. Нычалах	РГС № 4	2019	50	000013422	Да	Дизельное топливо
202	Янские ЭС	ДЭС Усть-Янск	РГС № 5	2021	50	000014388	Да	Дизельное топливо
203	Янские ЭС	ДЭС Усть-Янск	РГС № 4	2021	50	000014389	Да	Дизельное топливо
204	Янские ЭС	ДЭС Усть-Янск	РГС № 3	2021	50	000014390	Да	Дизельное топливо
205	Янские ЭС	ДЭС Усть-Янск	РГС № 2	2021	50	000014391	Да	Дизельное топливо
206	Янские ЭС	ДЭС Усть-Янск	РГС № 1	2021	50	000014392	Да	Дизельное топливо