Технические требования

ОКПД 2 25.11.23.119 Поставка кабеленесущей продукции для нужд филиала ПЭС «Казым»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5-7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

Наименование закупаемой продукции

«Кабеленесущая продукция для прокладки кабелей».

Цель использования закупаемой продукции                                                                          «В связи с предстоящими  в 2027 году проведением работ по инженерно техническим средствам охраны филиала ПЭС «Казым».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лоток 150х100 L3000, горячеоцинкованный | Шт. | 1542 |
|  | Крышка на лоток с заземлением осн.150 L3000, горячеоцинкованная | Шт. | 1542 |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный | Упак. | 28 |
|  | Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.150, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE | Упак. | 28 |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный | Упак. | 12 |
|  | Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр.90° осн.150, горячеоцинкованная | Шт. | 2 |
|  | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный | Упак. | 12 |
|  | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.150, горячеоцинкованная | Шт. | 12 |
|  | Ответвитель DL 150х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный | Упак. | 4 |
|  | Крышка на ответвитель DL осн.150, горячеоцинкованная в комплекте с метизами и пластинами PTCE | Упак. | 4 |
|  | Регулируемый горизонтальный соединитель, горячий цинк | Шт. | 60 |
|  | Пластина крепежная GSV H100 (4 шт.) в комплекте с метизами, необходимыми для монтажа, цинк-ламельная | Упак. | 12 |
|  | Пластина GTO H100, цинк-ламельная (аналог горячеоцинкованный) | Шт. | 110 |
|  | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованный | Шт. | 3289 |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная | Шт. | 3218 |
|  | Винт для электрического соединения М5х8, горячеоцинкованный | Шт. | 570 |
|  | Никелированная пластина для заземления PTCE | Шт. | 142 |
|  | Хомут для тяжелых нагрузок 63 мм, без изоляции | Шт. | 400 |
|  | Легкая консоль DW осн.200 мм, горячеоцинкованная | Шт. | 200 |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х25, горячеоцинкованный | Шт. | 400 |
|  | Гайка шестигранная М10, горячеоцинкованная | Шт. | 400 |
|  | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, горячеоцинкованный | Шт. | 400 |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная | Шт. | 400 |
|  | Крепление на сетку двух консолей 43х50х495 мм, горячеоцинкованное | Шт. | 307 |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм, горячеоцинкованная | Шт. | 614 |
|  | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, горячеоцинкованный | Шт. | 1228 |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная | Шт. | 1228 |
|  | С-образный профиль 41х41, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный | Шт. | 44 |
|  | Шпилька М10х1000, DIN975, ТД5 | Шт. | 22 |
|  | Опорная пластина для C-образного профиля, горячеоцинкованный | Шт. | 88 |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная | Шт. | 88 |
|  | Консоль универсальная осн. 200 мм, горячеоцинкованная | Шт. | 44 |
|  | Болт с шестигранной гол. М8х25, горяч. | Шт. | 88 |
|  | Гайка для подвешивания профиля с M8, горячеоцинкованная | Шт. | 88 |
|  | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, горячеоцинкованный | Шт. | 88 |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная | Шт. | 88 |
|  | Фланец соединительный горячеоцинкованный | Шт. | 8 |
|  | Комплект соединительный КС М6х10 HDZ | Шт. | 8 |
|  | Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный | м. | 400 |
|  | Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, Dн=20 мм, M20×1,5 | Шт. | 2 |
|  | Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, Dн=20 мм | Шт. | 2 |
|  | Концевая втулка для металлорукава, Dн=20 мм | Шт. | 2 |
|  | Хомут P6.6 устойчивый к УФ, черный, 4,8x300 | Шт. | 2 |
|  | Короб перфорированный ,серый, (40x60)мм | м. | 17 |
|  | Хомут стяжка стальная с полимерным покрытием(152x4,6)мм 50шт. в упаковке | Упак. | 4 |
|  | Металлорукав 20мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой | м. | 100 |
|  | Площадка под винт для стяжек 100шт. в упаковке | Упак. | 1 |
|  | Мини-канал TMC 50х20х2000 мм | Шт. | 4 |
|  | Заглушка LM 50x20для Мини-канала TMC | Шт. | 4 |
|  | Короб TA-GN 100x60х2000 мм | Шт. | 60 |
|  | Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60 | Шт. | 20 |
|  | Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60 | Шт. | 20 |
|  | Угол плоский NPAN 100x60 | Шт. | 20 |
|  | Заглушка LAN 100x60 | Шт. | 20 |
|  | Накладка на стык профиля SGAN 60 | Шт. | 20 |
|  | Накладка на стык крышки GAN 100 | Шт. | 20 |
|  | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 100 | Шт. | 20 |
|  | Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке, Dн=20 мм | м. | 135 |
|  | Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, Dн=20 мм, M20×1,5 | Шт. | 27 |
|  | Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, Dн=20 мм | Шт. | 27 |
|  | Концевая втулка для металлорукава, Dн=20 мм | Шт. | 31 |
|  | G-образный проволочный лоток высотой 50 мм, 200х2000 мм | Шт. | 16 |
|  | Кронштейн для G-образного проволочного лотка к стенам или потолку | Шт. | 64 |
|  | Крепежный комплект №3 для монтажа проволочного лотка | Упак. | 3 |
|  | Клемма заземления для проволочного лотка | Шт. | 4 |
|  | Мини-канал TMC 50х20х2000 мм | Шт. | 4 |
|  | Заглушка LM 50x20 | Шт. | 4 |
|  | Короб TA-GN 100x60х2000 мм | Шт. | 30 |
|  | Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60 | Шт. | 16 |
|  | Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60 | Шт. | 16 |
|  | Угол плоский NPAN 100x60 | Шт. | 16 |
|  | Заглушка LAN 100x60 | Шт. | 8 |
|  | Накладка на стык профиля SGAN 60 | Шт. | 20 |
|  | Накладка на стык крышки GAN 100 | Шт. | 20 |
|  | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 100 | Шт. | 8 |
|  | Разделитель универсальный SEP-N 60/50 | Шт. | 30 |
|  | Рамка–суппорт под 2 модуля "Viva" PDА–DN 100 | Шт. | 4 |
|  | Муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, DN=20 мм, M20×1,5 | Шт. | 80 |
|  | Муфта "металлорукав-коробка" с внутренней резьбой, DN=20 мм, M20×1,5 | Шт. | 30 |
|  | Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, DN=20 мм | Шт. | 110 |
|  | Концевая втулка для металлорукава, DN=20 мм | Шт. | 30 |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, DN=25–26 мм | Шт. | 160 |
|  | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 13х500 | Упак. | 61 |
|  | Короб, TA-GN, 100x60x2000 мм | Шт. | 20 |
|  | Заглушка LAN | Шт. | 8 |
|  | Угол плоский NPAN | Шт. | 2 |
|  | Угол внешний NEAV | Шт. | 2 |
|  | Угол внутренний NIAV | Шт. | 5 |
|  | Миниканал, TMC 25x17 мм | м. | 5 |
|  | Заглушка LM | Шт. | 2 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка | Услуга | 1 |

- 2.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабеленесущая продукция для прокладки кабелей | С даты подписания договора | Не позднее 30 дней с даты подписания договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 3):

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Кабеленесущая продукция для прокладки кабелей |  |  |  | Размещения и организация кабелей в промышленных, коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | - | - |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть изготовлена не ранее 3 квартала 2025 года. |  |  |  |  | + | + | + |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | + | + | + |
|  | - |  | - |  |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Продукция должна иметь сертификат соответствия |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  |  | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, в зависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» |  | - | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату.