Технические требования

ОКПД 2: 27.90.1 Поставка продукции для системы электроснабжения ИТСО для нужд филиала ПЭС «Казым»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5-7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

Наименование закупаемой продукции

«Поставка продукции для системы электроснабжения ИТСО».

Цель использования закупаемой продукции                                                                          «В связи с предстоящими  в 2027 году проведением работ по инженерно техническим средствам охраны филиала ПЭС «Казым».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оборудование: |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 10 кВА/кВт;ENTEL SPB-U100AS2-CH/E1CH1-NT | Шт. | 1 |
|  | Батарейный модуль с АКБ 10 кВА;ENTEL SPB-BR24V3+D1 | Шт. | 3 |
|  | Плата сетевого управления (Спутник Л2 SNMP, USB);RPS-PSU-L2 | Шт. | 1 |
|  | Датчик окружающей среды (Климат 10 USB);RPS-DOS-K1 | Шт. | 1 |
|  | Направляющие для стойки 1000 мм (комплект);OPC-RAIL10 | Шт. | 4 |
|  | Кабельная продукция: |  |  |
|  | Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x35 (N,PE) - 0,66 | м | 760 |
|  | Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x10 (N,PE) - 0,66; | м | 770 |
|  | Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x6 (N,PE) - 0,66; | м | 680 |
|  | Кабель силовой;ВВГн2(A) 5x2,5 (N,PE) - 0,66 | м | 380 |
|  | Кабель силовой (LS);ВВГн2(A)-LS 3x10 (N,PE) - 0,66; | м | 20 |
|  | Кабель силовой (LS);ВВГн2(A)-LS 3x4 (N,PE) - 0,66; | м | 5 |
|  | Кабель силовой (LS);ВВГн2(A)-LS 3x2,5 (N,PE) - 0,66; | м | 95 |
|  | Провод с медной жилой (ПВХ изоляция);ПцВВн2(A)-LS 1x10 Ж-3; | м | 263 |
|  | Провод с медной жилой (ПВХ изоляция);ПцВВн2(A)-LS 1x16 Ж-3; | м | 2 |
|  | Щиты, корпуса (Щит распределительный ЩР 1, в составе: |  |  |
|  | Корпус навесной ST 600x600x200 мм;R5ST066; | Шт. | 1 |
|  | Рама пластронной системы 600x600 мм;R5STMF66; | Шт. | 1 |
|  | Пластрон на 26 модулей (130x600 мм);R5ISP613 | Шт. | 3 |
|  | Пластрон глухой;R5ISP613S; | Шт. | 1 |
|  | Кронштейны для настенного крепления (упак. 4 шт.);R5A55R; | Упак. | 1 |
|  | Точка заземления внешняя;R5STEPN; | Шт. | 1 |
|  | Фланец с перфорацией 54x153 мм;R5FPST03; | Шт. | 1 |
|  | Кабельный ввод пластиковый IP54, 16 отв.;R5HTC16; | Шт. | 2 |
|  | Заглушка на 4 модуля RAL7035 (упак. 40 шт.);87165; | Упак. | 1 |
|  | Корпус навесной ST 400x300x200 мм;R5ST0432; | Шт. | 1 |
|  | Рама пластронной системы 400x300 мм;R5STMF43; | Шт. | 1 |
|  | Пластрон на 10 модулей (300x150 мм);R5ISP315; | Шт. | 2 |
|  | Шина N нулевая на DIN-рейку 2x15 групп; | Шт. | 1 |
|  | Шина N нулевая на DIN-рейку 4x15 групп; | Шт. | 1 |
|  | Шина соединительная PIN-3P-100A (1 м); | Шт. | 1 |
|  | Шина соединительная PIN-1P-100A (1 м); | Шт. | 1 |
|  | Шина N нулевая на DIN-рейку 2x7 групп | Шт. | 2 |
|  | Контакторы, автоматы, УЗО: |  |  |
|  | Контактор 40А 380В NO+NC;EKF КМ3 40А 380В; | Шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный;OptiMat D250F-TM032-УХЛ3; | Шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3C6;OptiDin BM63-3C6-УХЛ3; | Шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3C4;OptiDin BM63-3C4-УХЛ3; | Шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C50;OptiDin BM63-1C50-УХЛ3; | Шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C20;OptiDin BM63-1C20-УХЛ3; | Шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C10;OptiDin BM63-1C10-УХЛ4; | Шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C6;OptiDin BM63-1C6-УХЛ3; | Шт. | 2 |
|  | АВДТ (диф. автомат) 2P C10 30mA;OptiDin VD63-22C10-A-УХЛ4; | Шт. | 4 |
|  | Ограничитель перенапряжений (УЗИП) 3+N;OptiDin OM-IL-3+N-280/40; | Шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический модульный 3C4;OptiDin BM63-3C4-УХЛ3; | Шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C6;OptiDin BM63-1C6-УХЛ3; | Шт. | 3 |
|  | Выключатель автоматический модульный 1C4;OptiDin BM63-1C4-УХЛ3; | Шт. | 1 |
|  | Ограничитель перенапряжений (УЗИП) 3+N;OptiDin OM-II-3+N-280/40; | Шт. | 1 |
|  | Заземляющие устройства: |  |  |
|  | Вертикальный заземлитель (сталь угловая);50x50x5 мм, L=2,5 м; | Шт. | 10 |
|  | Полоса заземления горячеоцинкованная;40x5 мм; | М. | 1750 |
|  | Двухболтовой держатель полосы;ND235; | Шт. | 875 |
|  | Болт с шестигранной головкой;М10x100; | Шт. | 875 |
|  | Гайка самоконтрящаяся;М10; | Шт. | 875 |
|  | Цинконаполненная композиция;ЦИНОТАН; | Кг. | 3 |
|  | Наконечник кабельный медный лужевый;ТМЛ 16-8-6 (ГОСТ 7386-80); | Шт. | 2 |
|  | Наконечник кабельный медный лужевый;ТМЛ 10-5-5 (ГОСТ 7386-80); | Шт. | 1750 |
|  | Болт оцинкованный М8x40 + гайка + шайба (пакет); | Шт. | 100 |
|  | Болт оцинкованный М5x30 + гайка + шайба (пакет); | Пакет | 219 |
|  | Анкер-клин;6x40; | Шт. | 10 |
|  | Соединительная пластина;Tech-Krep 40x160x2,0; | Шт. | 20 |
|  | Монтажная продукция: | Шт. | 27 |
|  | Короб кабельный 100x60x2000 мм;ТА-GN; | Шт. | 20 |
|  | Заглушка для короба;LAN00874; | Шт. | 8 |
|  | Угол плоский;NPAN01745; | Шт. | 2 |
|  | Угол внешний;NEAV01713; | Шт. | 2 |
|  | Угол внутренний;NAV01729; | Шт. | 5 |
|  | Миникабель-канал 25x17 мм;ТМС; | М. | 5 |
|  | Заглушка для миниканала;LM00578; | Шт. | 2 |
|  | руба ПВХ гофрированная д.25 мм, с протяжкой;серая, легкая; | М. | 30 |
|  | Держатель с хомутиком д.16-32 мм; | Шт. | 50 |
|  | Саморез 3,5x50 мм с дюбелем F6; | Шт. | 50 |
|  | Труба стальная Ц-50x3,0;ГОСТ 3262-75; | М. | 8 |
|  | Мастика герметизирующая для кабельных проходов;МГКП; | Кг. | 10 |
|  | Покрытие огнезащитное вспучивающееся;МПВО; | Кг. | 1 |
|  | Маркировка для кабеля треугольник 58/55;CIC58554 TRW; | Шт. | 200 |
|  | Бирка кабельная МБ 50x25 (упак. 100 шт.);МБ 50x25 (Fortisflex); | Упак. | 8 |
|  | Хомутик F6.6 стандартный черный 3,6x200; | Шт. | 100 |
|  | Хомутик F6.6 устойчивый к УФ 4,8x300; | Шт. | 1400 |
|  | Сжим ответвительный для кабеля 4-10/15-10;109731M (КЭЗ КВТ); | Шт. | 50 |
|  | Лента самофиксирующаяся изолирующая (3 м x 25 мм); | Шт. | 1 |
|  | Рамка-суппорт под 6 модулей BRAVA;PDA-3BN; | Шт. | 6 |
|  | Розетка электрическая с заземлением, 2 мод., белая; | Шт. | 30 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка | Услуга | 1 |

- 2.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция для системы электроснабжения ИТСО | С даты подписания договора | Не позднее 30 дней с даты подписания договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 3):

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция для системы электроснабжения ИТСО |  |  |  | Размещения и организация кабелей в промышленных, коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | - | - |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть изготовлена не ранее 3 квартала 2025 года. |  |  |  |  | + | + | + |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | + | + | + |
|  | - |  | - |  |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Продукция должна иметь сертификат соответствия |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  |  | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» |  | - | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату.