Запрос коммерческого предложения

Прошу Вас направить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на поставку трансформаторного оборудования для создания расширенного аварийного запаса Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» согласно Спецификации (приложение 1).

В своем ТКП прошу указать информацию о сроках поставки и учесть стоимость доставки МТР до склада Заказчика (база ГСО, г. Кизилюрт).

Приложение 1

Спецификация

Адрес доставки МТР: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, база ГСО Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Заказчик: Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

| № п/п | Тип, марка/характеристики | кол-во | Ед. изм | Цена за ед. (без НДС) | Стоимость руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТСЗ-4000/15,75 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТМН-4000/15,75 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТСЗН-630/10 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТМ-3200/35 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТМН-6300/35 УХЛ1 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТСЗ-630/6,3 У3 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТМ-4000-10/6 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТС 560/6,3/0,4 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТС-320/10 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТСЗГЛ-630/10/0,4 У3 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТСЗГЛ-630/6/0,4 У3 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТСЗСУ-1000/6/0,4 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТСЗ-1000/15,13.8,/0,4 | 1 | шт. |  |  |
|  | АТДЦТН-125000/330/110 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТДЦ-80000/110 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТДН-16000/110 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТДТН 40000/110-67 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | ТЦ-125000/110-70 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Трансформатор напряжения СРВ 362 (либо аналог) | 1 | шт. |  |  |
|  | Трансфоматор напряжения НАМИ 330 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Трансформатор напряжения НКФ-330-73 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Трансформатор напряжения НКФ-110-II У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Трансформатор напряжения НКФ-110-83 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОМ 35 | 1 | шт. |  |  |
|  | Трансформатор напряжения НАМИ-110 | 2 | шт. |  |  |
|  | Трансформатор тока TG145N (либо аналог) | 1 | шт. |  |  |
|  | Трансформатор тока IMB362 (либо аналог) | 1 | шт. |  |  |
|  | Трансформатор тока ТФНД-110 | 1 | шт. |  |  |
|  | Трансформатор тока ТОЛ-35 | 1 | шт. |  |  |
|  | Трансформатор тока ТГФМ-110 III У1 | 2 | шт. |  |  |