Запрос коммерческого предложения

Прошу Вас направить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на поставку электротехнического оборудования и материалов для создания расширенного аварийного запаса Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» согласно Спецификации (приложение 1).

В своем ТКП прошу указать информацию о сроках поставки и учесть стоимость доставки МТР до склада Заказчика (база ГСО, г. Кизилюрт).

Приложение 1

Спецификация

Адрес доставки МТР: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, база ГСО Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Заказчик: Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

| № п/п | Тип, марка/характеристики | кол-во | Ед. изм | Цена за ед. (без НДС) | Стоимость руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выключатель типа ВГТ-330-2К-40/3150 | 1 | шт. |  |  |
|  | Выключатель типа LTB145D14/B (либо аналог) | 1 | шт. |  |  |
|  | Выключатель типа GL315 (либо аналог) | 1 | шт. |  |  |
|  | Выключатель типа LTB420E2 (либо аналог) | 1 | шт. |  |  |
|  | Выключатель типа ВК-10 | 1 | шт. |  |  |
|  | Выключатель типа ВГТ-УЭТМ-110IV-40/3150 | 2 | шт. |  |  |
|  | Выключатель типа ВГТ-110 II*-40/2500 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Выключатель типа ВГТ-УЭТМ-110III-40/2500 У1 | 2 | шт. |  |  |
|  | Выключатель типа ВМТ-110Б | 1 | шт. |  |  |
|  | Выключатель типа С-35М | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа GW55-363DII (либо аналог) | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа GW55-363D (либо аналог) | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа РСЗ-2-2-330/3150 УХЛ1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа РСЗ-1-2-330/3150 УХЛ1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа РСЗ-1-2-110/3150 УХЛ1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа D BF (либо аналог) | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа РДЗ-2-110Б/1000 | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа РНД-35 | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа РДЗП 2-110/1000УХЛ1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа РНДЗ-2-110-1000У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения типа ОПН-330 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения типа ОПН-110 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения типа 3EL2 108-2PJ31-4NE2 (либо аналог) | 1 | шт. |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения типа ОПН-П1-110/83/10/2 УХЛ1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Токопровод типа ТЭНЕ-20-12500-220 У1 (главные нейтральные выводы) | 10 | п.м. |  |  |
|  | Токопровод типа ТЭНЕ-20-1500-398 У1 (собственные нужды) | 6 | п.м. |  |  |
|  | Токопровод типа ТЭКНЕ-20-10000-300У1 | 20 | п.м |  |  |
|  | Токопровод типа ТЭКНЕ-20-1600-375 У1 | 10 | п.м |  |  |
|  | Токопровод типа ТЭНЕ-10-4000-180 У1 | 20 | п.м |  |  |
|  | Кабельная муфта ЗПКТп-20-70/120нг-LS | 1 | шт. |  |  |
|  | ЗПКТп-10-150/240нг-LS | 1 | шт. |  |  |
|  | 1ПСт-10- 70/120 | 15 | шт. |  |  |
|  | 1ПКВТ-10-70/120 | 30 | шт. |  |  |