Запрос коммерческого предложения

Прошу Вас направить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на поставку электротехнического оборудования и материалов для создания расширенного аварийного запаса Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» согласно Спецификации (приложение 1) Технические данные коммутац. обор. и ЭТО  Приложение 2 (архивное приложение).

В своем ТКП прошу указать информацию о сроках поставки и учесть стоимость доставки МТР до склада Заказчика (база ГСО, г. Кизилюрт).

Приложение 1

Спецификация

Адрес доставки МТР: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, база ГСО Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Заказчик: Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

| № п/п | Тип, марка/характеристики | кол-во | Ед. изм | Цена за ед. (без НДС) | Стоимость руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выключатель типа ВГТ-110 II*-40/2500 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Выключатель типа ВГТ-УЭТМ-110III-40/2500 У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Выключатель типа ВГТ-УЭТМ-110IV-40/3150 | 1 | шт. |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения типа ОПН-П1-110/83/10/2 УХЛ1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения типа ОПНп-110/1000/77-10-IV УХЛ1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа РДЗП 2-110/1000УХЛ1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Разъединитель типа РНДЗ-2-110-1000У1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Заградитель высокочастотный РЗ -1250-0,5 УХЛ1 | 1 | шт. |  |  |
|  | Конденсатор связи СМАПВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | 1 | шт. |  |  |