ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 46.12.11 Поставка ГСМ (дизельное топливо) для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» оптовыми партиями для доставки топлива на удалённые объекты

Лот №: 2027-ЭКСП ПРОД-2027-ТК-КФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 46.12.11 Поставка ГСМ (дизельное топливо) для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» оптовыми партиями для доставки топлива на удалённые объекты (далее – «Товар»).

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение дизельным топливом транспортных средств Заказчика, эксплуатируемых на территории Мутновской ГеоЭС.

  - Иные требования и сведения общего характера

    - По результатам проведенной закупки будет заключен рамочный договор на следующих основных условиях:

•	Товар приобретается в соответствии с заявками Покупателя в пределах установленной Договором предельной цены договора, которая должна соответствовать установленной Документации о закупке начальной (максимальной) цене закупки;

•	Наименование товара, требования к качеству товара, порядок поставки, а также условия формирования цены должны соответствовать настоящим Техническим требованиям.

    - Объем и номенклатура поставляемой продукции могут быть изменены, исходя из потребности Покупателя в рамках суммы заключаемого договора.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 46.12.11 Поставка ГСМ (дизельное топливо) для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» оптовыми партиями для доставки топлива на удалённые объекты. | литр | 184 132,36 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 46.12.11 Поставка ГСМ (дизельное топливо) для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» оптовыми партиями для доставки топлива на удалённые объекты. | 01.01.2027 | 31.12.2027 |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД 2: 46.12.11 Поставка ГСМ (дизельное топливо) для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» оптовыми партиями для доставки топлива на удалённые объекты.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  | Соответствие ГОСТ | ГОСТ 32511-2013 | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива, не менее | 48,0 | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Цетановый индекс, не менее | 46,0 | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Плотность при 15 °C, кг / м³ | 800,0 - 855,0 | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле, °C не ниже | 40 | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Зольность, % (по массе) не более | 0,01 | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Массовая для воды, мг/кг не более | 200 | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с | 1,500 - 4,000 | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм не более | 460 | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  | Сроки поставки | Поставка осуществляется с момента подписания сторонами договора поставки по 31.12.2027 года отдельными партиями по заявкам Покупателя | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Елизовский район, Мутновская ГеоЭС. Стоимость доставки товара к месту поставки включается в общую стоимость товара. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Способ поставки | Товар поставляется ежемесячно отдельными партиями по заявке Покупателя. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Отпуск | Отпуск товара должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций», утвержденным приказом Минэнерго РФ от 01.08.2001 № 229 с изменениями, Инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госнефтепродукта СССР, утвержденной Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 N 06/21-8-446) (ред. от 30.11.1987). | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  | Подтверждение качества Продукции | По запросу Покупателя Поставщик обязан предоставить сертификат качества на поставляемую продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорта безопасности вещества (материала). | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Первичная бухгалтерская документация | Обязательные сопроводительные документы при поставке продукции: накладная (форма ТОРГ 12 или УПД), счет-фактура (или УПД) | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  | Качество продукции | Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, определенным Техническим регламентом таможенного союза от 18.10.2011 г. № 826 ТРТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», а также Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) в части требований установленных для зимнего дизельного топлива. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- |  | -//- | -//- |
|  | Цена Продукции | Продукция отпускается Поставщиком по ценам действующим на момент отпуска товара. | Согласие с требованием |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости Участник предоставляет Коммерческое предложение в соответствии с перечнем и объемом закупаемой продукции Талицы 1.1. настоящего Технического требования.

  - В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке продукции, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку продукции до места поставки, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.