Технические характеристики продукции

Термометр сопротивления  ДТС105М-РТ100.0,25.200.RS (с поверкой)

| Диапазон измерения температуры | -50…+300 °С |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | ± 0,25% |
| Тип термопары | платиновая РТ100 |
| Длина монтажной части | 200 мм |
| Диаметр монтажной части | 8 мм |
| Тип резьбы присоединения | М20×1,5 мм |
| Тип нормирующего преобразователя | RS 485 |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP54 |

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней