Запрос коммерческого предложения

Прошу Вас направить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на поставку высоковольтного оборудования 110 и 330 кВ для реконструкции ОРУ 330кВ Ирганайской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал» согласно прилагаемой спецификации.

В ТКП прошу указать информацию о сроках поставки и стоимость доставки  до склада Заказчика (база ГСО, г. Кизилюрт).

Приложение 1

Спецификация

Адрес доставки МТР: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, база ГСО Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Заказчик: Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

| № п/п | Наименование МТР/запасных частей/тип марка/характеристики | Параметры | кол-во | Ед. изм | Цена за ед. (без НДС) | Стоимость руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование 110кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения типа НКФ-110-83 У1 | 110/√3; 0.1/√3; 0.1кВ | 3 | шт |  |  |
|  | Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами типа РСЗ.2-110/3150 УХЛ1 | 110кB; 3150A | 2 | шт |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжений нелинейный типа ОПН-110 У1 | 110кВ | 3 | шт |  |  |
| - Оборудование 330 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения емкостной Типа НДЕ-330 У1 | 330/√3; 0.1/√3; 0.1/√3; 0.1кВ | 9 | шт |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжений нелинейный типа ОПН-330 У1 | 330 кВ | 15 | шт |  |  |
|  | Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом типа РСЗ.1-330/3150 УХЛ1 | 330кB; 3150A | 4 | шт |  |  |
|  | Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами типа РСЗ.2-330/3150 УХЛ1 | 330кB; 3150A | 10 | шт |  |  |
|  | Трансформатор тока | I2=1000-2000А I1= 1А S=40ВА К10ном=20 Класс точности: 10P | 3 | шт |  |  |