## Перечень СИ
Приложение 1 к Техническим требованиям
Перечень средств измерений, предоставляемых в поверку для нужд АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"
№ пп | Кате-гория* | № Гос. реестра | Наименование СИ | Тип | Класс точности, цена деления, разряд | Дипазон измерений | Инд. номер | Кол-во | Периодичность | Дата посл. поверки | Сроки проведения очередной поверки (месяц, год) | Место поверки (П - на территории предприятия)
1 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220433 | 1 | 60 | 25.12.2025
2 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220434 | 1 | 60 | 25.12.2025
3 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220435 | 1 | 60 | 25.12.2025
4 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220436 | 1 | 60 | 25.12.2025
5 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220437 | 1 | 60 | 25.12.2025
6 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220438 | 1 | 60 | 25.12.2025
7 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220439 | 1 | 60 | 25.12.2025
8 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220440 | 1 | 60 | 25.12.2025
9 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220441 | 1 | 60 | 25.12.2025
10 | 2 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220442 | 1 | 60 | 25.12.2025
11 | 2 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308i | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 53220463 | 1 | 60 | 25.12.2025
12 | 2 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308i | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 53220464 | 1 | 60 | 25.12.2025
13 | 2 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308i | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 53220465 | 1 | 60 | 25.12.2025
14 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308i | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 53220466 | 1 | 60 | 25.12.2025
15 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308i | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 53220467 | 1 | 60 | 25.12.2025
16 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308i | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 53220468 | 1 | 60 | 25.12.2025
17 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308i | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 53220469 | 1 | 60 | 25.12.2025
18 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308i | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 53220470 | 1 | 60 | 25.12.2025
19 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308i | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 53220471 | 1 | 60 | 25.12.2025
20 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 308i | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 53220472 | 1 | 60 | 25.12.2025
21 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 808 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220443 | 1 | 60 | 25.12.2025
22 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 808 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220444 | 1 | 60 | 25.12.2025
23 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 808 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220445 | 1 | 60 | 25.12.2025
24 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 808 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220446 | 1 | 60 | 25.12.2025
25 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 808 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220447 | 1 | 60 | 25.12.2025
26 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 808 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220448 | 1 | 60 | 25.12.2025
27 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 808 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220449 | 1 | 60 | 25.12.2025
28 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 808 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220450 | 1 | 60 | 25.12.2025
29 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 808 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220451 | 1 | 60 | 25.12.2025
30 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMP 808 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220452 | 1 | 60 | 25.12.2025
31 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMK 358 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220453 | 1 | 60 | 25.12.2025
32 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMK 358 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220454 | 1 | 60 | 25.12.2025
33 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMK 358 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220455 | 1 | 60 | 25.12.2025
34 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMK 358 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220456 | 1 | 60 | 25.12.2025
35 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMK 358 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220457 | 1 | 60 | 25.12.2025
36 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMK 358 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220458 | 1 | 60 | 25.12.2025
37 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMK 358 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220459 | 1 | 60 | 25.12.2025
38 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMK 358 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220460 | 1 | 60 | 25.12.2025
39 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMK 358 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220461 | 1 | 60 | 25.12.2025
40 | 1 | 75926-19 | Преобразователь давления измерительный | LMK 358 | ±0,35% ДИ | 0...100 кПа | 53220462 | 1 | 60 | 25.12.2025
41 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3820 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401561 | 1 | 60 | 25.12.2025
42 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3820 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401562 | 1 | 60 | 25.12.2025
43 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3820 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401563 | 1 | 60 | 25.12.2025
44 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3820 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401564 | 1 | 60 | 25.12.2025
45 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3820 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401565 | 1 | 60 | 25.12.2025
46 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3820 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401566 | 1 | 60 | 25.12.2025
47 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3820 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401567 | 1 | 60 | 25.12.2025
48 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3820 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401568 | 1 | 60 | 25.12.2025
49 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3820 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401569 | 1 | 60 | 25.12.2025
50 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3820 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401570 | 1 | 60 | 25.12.2025
51 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3821 | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 1401551 | 1 | 60 | 25.12.2025
52 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3821 | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 1401552 | 1 | 60 | 25.12.2025
53 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3821 | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 1401553 | 1 | 60 | 25.12.2025
54 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3821 | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 1401554 | 1 | 60 | 25.12.2025
55 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3821 | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 1401555 | 1 | 60 | 25.12.2025
56 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3821 | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 1401556 | 1 | 60 | 25.12.2025
57 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3821 | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 1401557 | 1 | 60 | 25.12.2025
58 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3821 | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 1401558 | 1 | 60 | 25.12.2025
59 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3821 | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 1401559 | 1 | 60 | 25.12.2025
60 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3821 | ±0,1% ДИ | 0...100 кПа | 1401560 | 1 | 60 | 25.12.2025
61 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3822 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401527 | 1 | 60 | 25.12.2025
62 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3822 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401528 | 1 | 60 | 25.12.2025
63 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3822 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401529 | 1 | 60 | 25.12.2025
64 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3822 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401530 | 1 | 60 | 25.12.2025
65 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3822 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401531 | 1 | 60 | 25.12.2025
66 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3822 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401532 | 1 | 60 | 25.12.2025
67 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3822 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401533 | 1 | 60 | 25.12.2025
68 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3822 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401534 | 1 | 60 | 25.12.2025
69 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3822 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401535 | 1 | 60 | 25.12.2025
70 | 1 | 62292-15 | Датчики давления тензорезистивные | ALZ 3822 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401536 | 1 | 60 | 25.12.2025
71 | 1 | 62291-15 | Датчики давления емкостные | ALZ 3740 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401537 | 1 | 60 | 25.12.2025
72 | 1 | 62291-15 | Датчики давления емкостные | ALZ 3740 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401538 | 1 | 60 | 25.12.2025
73 | 1 | 62291-15 | Датчики давления емкостные | ALZ 3740 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401539 | 1 | 60 | 25.12.2025
74 | 1 | 62291-15 | Датчики давления емкостные | ALZ 3740 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401540 | 1 | 60 | 25.12.2025
75 | 1 | 62291-15 | Датчики давления емкостные | ALZ 3740 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401541 | 1 | 60 | 25.12.2025
76 | 1 | 62291-15 | Датчики давления емкостные | ALZ 3740 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401542 | 1 | 60 | 25.12.2025
77 | 1 | 62291-15 | Датчики давления емкостные | ALZ 3740 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401543 | 1 | 60 | 25.12.2025
78 | 1 | 62291-15 | Датчики давления емкостные | ALZ 3740 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401544 | 1 | 60 | 25.12.2025
79 | 1 | 62291-15 | Датчики давления емкостные | ALZ 3740 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401545 | 1 | 60 | 25.12.2025
80 | 1 | 62291-15 | Датчики давления емкостные | ALZ 3740 | ±0,25% ДИ | 0...100 кПа | 1401546 | 1 | 60 | 25.12.2025
81 | 1 | 91443-24 | Косы термометрические цифровые | THLG-D22-10-10 | от 0.1 до 0.3 °C | -50…+85 °C | 2405 | 1 | 60 | 10.12.2025