Технические требования на поставку МТР

лот № 127101-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ

ОКПД2 26.51.52.190 Приборы для измерения и контроля для нужд Якутской ГРЭС-1,2 в рамках эксплуатационных расходов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Приборы для измерения и контроля

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение эксплуатационной программы Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС-2

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Ареометр нефтяной для измерения плотности нефтепродуктов Химлаборприбор АНТ-2 градуировка при 20град 750-830кг/м3 0.5кг/м3 стеклянный ГОСТ 18481-81 | шт | 3 | 26.51.52.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Ареометр нефтяной Химлаборприбор АНТ-2 830-910 | шт | 3 | 26.51.52.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Ареометр общего назначения АОН-1 1240-1300кг/м3 | шт | 3 | 26.51.52.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Ареометр общего назначения Химлаборприбор АОН-1 1180-1240кг/м3 ГОСТ 18481-81 | шт | 2 | 26.51.52.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Термометр лабораторный ртутный 200431 ТЛ-4 №4 100-155С | шт | 1 | 26.51.51.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Термометр лабораторный ртутный ТЛ-5 №3 100-205С ТУ 25-2021.003-88 | шт | 1 | 26.51.51.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Термометр технический жидкостной ТТЖ П6 2 240 163 0-200С | шт | 15 | 26.51.51.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Ареометр нефтяной для измерения плотности нефтепродуктов Химлаборприбор АНТ-2 градуировка при 20град 750-830кг/м3 0.5кг/м3 стеклянный ГОСТ 18481-81 | шт | 2 | 26.51.52.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Ареометр нефтяной с термометром АНТ-2 750-830 стеклянный | шт | 2 | 26.51.52.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Ареометр нефтяной Химлаборприбор АНТ-2 830-910 | шт | 2 | 26.51.52.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Термометр жидкостный ТЛС-2 0-150С | шт | 2 | 26.51.51.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Ареометр нефтяной для измерения плотности нефтепродуктов Химлаборприбор АНТ-2 градуировка при 20град 750-830кг/м3 0.5кг/м3 стеклянный ГОСТ 18481-81 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Ареометр нефтяной Химлаборприбор АНТ-2 830-910 |  |  |
|  | Ареометр общего назначения АОН-1 1240-1300кг/м3 |  |  |
|  | Ареометр общего назначения Химлаборприбор АОН-1 1180-1240кг/м3 ГОСТ 18481-81 |  |  |
|  | Термометр лабораторный ртутный 200431 ТЛ-4 №4 100-155С |  |  |
|  | Термометр лабораторный ртутный ТЛ-5 №3 100-205С ТУ 25-2021.003-88 |  |  |
|  | Термометр технический жидкостной ТТЖ П6 2 240 163 0-200С |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Ареометр нефтяной для измерения плотности нефтепродуктов Химлаборприбор АНТ-2 градуировка при 20град 750-830кг/м3 0.5кг/м3 стеклянный ГОСТ 18481-81 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Ареометр нефтяной с термометром АНТ-2 750-830 стеклянный |  |  |
|  | Ареометр нефтяной Химлаборприбор АНТ-2 830-910 |  |  |
|  | Термометр жидкостный ТЛС-2 0-150С |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-11 Таблицы 3.1): « приборы для измерения и контроля »

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: « приборы для измерения и контроля »

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения Поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Ареометр нефтяной для измерения плотности нефтепродуктов Химлаборприбор АНТ-2 градуировка при 20град 750-830кг/м3 0.5кг/м3 стеклянный ГОСТ 18481-81 |  | Диапазон измерений температуры: от –20 °C до +35 °C. Цена деления шкалы: 1 кг/м³. Пределы измерений плотности, кг/м³-750 — 830 В набор входят: сам ареометр, паспорт с отметкой о поверке и футляр. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Ареометр нефтяной Химлаборприбор АНТ-2 830-910 |  | Диапазон измерений температуры: от –20 °C до +35 °C. Цена деления шкалы: 1 кг/м³. Пределы измерений плотности, кг/м³-830 — 910 В набор входят: сам ареометр, паспорт с отметкой о поверке и футляр. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Ареометр общего назначения АОН-1 1240-1300кг/м3 |  | Диапазон измерения плотности - 1240 — 1300 кг/м3 Цена деления - 1,0 кг/м3 Длина ареометра - 170 мм. Диаметр - 20 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Ареометр общего назначения Химлаборприбор АОН-1 1180-1240кг/м3 ГОСТ 18481-81 |  | Диапазон измерения плотности - 1180 — 1240 кг/м3 Цена деления - 1,0 кг/м3 Длина ареометра - 170 мм. Диаметр - 20 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Термометр лабораторный ртутный 200431 ТЛ-4 №4 100-155С |  | Лабораторный стеклянный термометр ТЛ-4 №4 с диапазоном измерения от +100 до +155 °С и ценой деления 0,10 °С предназначен для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1°С. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Термометр лабораторный ртутный ТЛ-5 №3 100-205С ТУ 25-2021.003-88 |  | Термометр лабораторный ТЛ-5 №3 от +100 до +205 С ЦД 0,5 С | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Термометр технический жидкостной ТТЖ П6 2 240 163 0-200С |  | Номер термометра 6, длина верхней части 240мм, нижней части 163мм, Диапозон измернеий от 0 до 200гр. Цена деления 2. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Ареометр нефтяной для измерения плотности нефтепродуктов Химлаборприбор АНТ-2 градуировка при 20град 750-830кг/м3 0.5кг/м3 стеклянный ГОСТ 18481-81 |  | Диапазон измерений температуры: от –20 °C до +35 °C. Цена деления шкалы: 1 кг/м³. Пределы измерений плотности, кг/м³-750 — 830 В набор входят: сам ареометр, паспорт с отметкой о поверке и футляр. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Ареометр нефтяной с термометром АНТ-2 750-830 стеклянный |  | Диапазон измерений температуры: от –20 °C до +35 °C. Цена деления шкалы: 1 кг/м³. Пределы измерений плотности, кг/м³-750 — 830 В набор входят: сам ареометр, паспорт с отметкой о поверке и футляр. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Ареометр нефтяной Химлаборприбор АНТ-2 830-910 |  | Диапазон измерений температуры: от –20 °C до +35 °C. Цена деления шкалы: 1 кг/м³. Пределы измерений плотности, кг/м³-830 — 910 В набор входят: сам ареометр, паспорт с отметкой о поверке и футляр. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Термометр жидкостный ТЛС-2 0-150С |  | Термометр ТЛС -2 № 3 (0 +150) лабораторный, цена деления 1 С, ртуть | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"