Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.73.30.299

«Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (инструменты и оснастка)»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5

1.4.	Существующее положение 	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| --- | --- |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (инструменты и оснастка)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для:

- эксплуатации ГТС, контрольно-измерительной аппаратуры, гидрологических и геодезических приборов, приборов для диагностики ГТС;

- повышения надежности работы электрооборудования для мониторинга и испытаний основных фондов;

- проведение профилактических лабораторных испытаний, анализов и наблюдений;

- проведение ревизии и тех. обслуживание оборудования для профилактических испытаний, анализов и наблюдений за основными фондами.

  - Существующее положение

В процессе эксплуатации ГТС происходит старение приборов для диагностики ГТС и мониторинга оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, что приводит к снижению надежности, как отдельных элементов, так и систем в целом. Для обеспечения безотказной работы элементов ГТС, КИА, оборудования диагностики ГТС и мониторинга оборудования требуются соответствующие материально-технические ресурсы.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Допускается поставка эквивалентной продукции (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Строительный нож 18 мм, в металлическом корпусе с винтовым фиксатором Gigant GWK 628 | шт | 5 | Да |
|  | Набор напильников Vira 820006 (5 шт.) | шт | 1 | Да |
|  | Полотно ножовоч ное по металлу 300мм; ГОСТ 20312-90 | шт | 10 | Да |
|  | Набор диэлектрических отверток 9шт Gigant GBSD-5 | шт | 1 | Да |
|  | Профессиональные длинногубцы Inforce 200 мм 06-18-07 | шт | 2 | Да |
|  | Пилки для лобзика по дереву, металлу 52шт | шт | 1 | Да |
|  | Круг отрезной по металлу 125 х 1,0 х 22,2 "LUGAABRASIV" (25 шт) | шт | 2 | Да |
|  | Круг отрезной по металлу 180 х 1,4 х 22,2 "LUGAABRASIV" (25 шт) | шт | 1 | Да |
|  | Реечный стол складной 70*70 см для туризма рыбалки и отдыха | шт | 1 | Да |
|  | GEMLUX Комплект складных пластиковых стульев со спинкой 6 шт., стулья кухонные, офисные, обеденные, банкетные | шт | 4 | Да |
|  | ПВХ-изолента ЭРА 19ммх20м черная C0036540 | шт | 20 | Да |
|  | Плетеная веревка Gigant п/а, 16 прядей, 8 мм х 200 м HRS-15 | шт | 1 | Да |
|  | Карабин монтажный малый UVE крюк страховочный 0330 | шт | 2 | Да |
|  | 3M VHB на вспененной акриловой основе 9мм Х 5м | шт | 1 | Да |
|  | Холодная сварка "Ремтека" универсальная | шт | 3 | Да |
|  | Супер-клей набор 12 шт на ленте СВЕРХПРОЧНЫЙ 1 г секундный СИЛА | шт | 1 | Да |
|  | Торцовый двухсторонний ключ 12x13мм | шт | 2 | Да |
|  | Ножовка-ручка по металлу ЗУБР Профессионал 300 мм 1572_z03 | шт | 1 | Да |
|  | Зачистной диск по металлу 125х6х22,23 luga-abrasiv зернистость №2 | шт | 10 | Да |
|  | Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 (115х22 мм; А 40; 14А 40/Р40) Луга 4603347275658 | шт | 10 | Да |
|  | Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 (125х22 мм; А 80; 14А 20/P80) Луга 4603347337967 | шт | 10 | Да |
|  | Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 (125х22 мм; А 60; 14А 25/Р60) Луга 4603347337974 | шт | 5 | Да |
|  | Круг коралловый зачистной ABRAFORM CORAL BLACK 125х22.2 мм AF-CORBLACK | шт | 5 | Да |
|  | Набор сверл по металлу ЗУБР Техник 4-29605-H19-M | шт | 1 | Да |
|  | Алюминиевая измерительная линейка ALUKOMTOOLS 500 мм 211551500S | шт | 3 | Да |
|  | Диск отрезной по металлу 230х2,5х22мм Луга 2785 | шт | 20 | Да |
|  | Смазка (420мл) WD-40 WD0002/2 | шт | 3 | Да |
|  | Круг отрезной абразивный по металлу "Луга", 180х2,5х22,2мм | шт | 10 | Да |
|  | Скотч широкий прозрачный, 50мм | шт | 10 | Да |
|  | Двусторонняя клейкая лента Gigant 38мм х25м GIT-23 | шт | 2 | Да |
|  | Газовый баллон TOURIST TB-220 или цанговый баллон с газом Tulips. Tools 220 r iG13-220 | шт | 4 | Да |
|  | Шпатель DELI DL-HD2 50 мм 98388 | шт | 5 | Да |
|  | Пешня Тонар разборная ПР-01 ГОСТ1405-83 | шт | 1 | Да |
|  | Смазка проникающая FILLinn (супер растворитель ржавчины Код товара: 71.027 Артикул: FL027, 335 мл | шт | 7 | Да |
|  | Смазка силиконовая FILLinn Код товара: 71.025 Артикул: FL025, 335 мл | шт | 10 | Да |
|  | Пена монтажная пистолетная, баллон 750 мл, всесезонная | шт | 3 | Да |
|  | Клей герметик МОМЕНТ 280 мл Силиконовый прозрачный | шт | 3 | Да |
|  | Пистолет для герметика полукорпусной "профи" зеленый ПП-525, Чеглок | шт | 1 | Да |
|  | Клей "МОМЕНТ" особопрочный 88, 30 мл; ТУ 38.105.1061-76 | шт | 2 | Да |
|  | Рулетка РГЛМ 50 м с лотом-хлопушкой | шт | 3 | Да |
|  | Измерительная рулетка Gigant 10x25 мм с магнитным захватом GMT 1025 (длина 10 м) | шт | 2 | Да |
|  | Измерительная рулетка Gigant GMT 319 3x19 мм с магнитным захватом (длина 3 м) | шт | 2 | Да |
|  | Универсальный рюкзак Germanium Upgrade Up-3, 3 отделения, черный, 47x33x21 см 271667 | шт | 3 | Да |
|  | Сучкорез POLYAGRO Master 710 мм, металлические обрезиненные ручки, с наковальней 7595330 | шт | 2 | Да |
|  | Манометр точных измерений МТИ-1218-2,5кгс/см2 (ТУ 25.05.1481-77), класс точности 0,6, производитель ООО «Манометр" | шт | 3 | Да |
|  | Ветошь Insparion цветной трикотаж, х/б крупные куски, 10 кг С1-00001795 | шт | 2 | Да |
|  | Вафельное полотно Gigant 40 см х 50 м, 125 г/м2 GVL-200 Не | шт | 1 | Да |
|  | Губка для клининга TERSO Арт Т120 фреза 130x70x44 8 шт (16) Красный T120 | шт | 2 | Да |
|  | Изолента ПХВ ГОСТ 17617-72шир.15-30мм | шт | 3 | Да |
|  | Набор отверток «ЗУБР» артикул 25063-Н4 | шт | 1 | Да |
|  | Рулетка измерительная «Вихрь» 5м, с автостопом | шт | 2 | Да |
|  | Лента киперная, 100м, х/б, ГОСТ 4514-78 | шт | 15 | Да |
|  | Хомут одноразовый пластмасовый длина минимум 400мм., пачка по 100шт. | шт | 10 | Да |
|  | Хомут обжимной металлический 40-60 мм для шланга и труб, червячный, 5 шт | шт | 2 | Да |
|  | Ножницы портновские, 24 см | шт | 2 | Да |
|  | Сибртех Ключ комбинированный 36мм, никелированный, , 14924 | шт | 2 | Да |
|  | Набор торцевых головок тундра, трещотка, CrV, 1/2", 10 - 24 мм, 12 предметов | шт | 2 | Да |
|  | Органайзер для хранения инструментов и крепежа 7 ячеек | шт | 2 | Да |
|  | 3 шт., 10 комплектов электронных компонентов в виде сетки, простой футляр для коробки orage | шт | 3 | Да |
|  | Органайзер для хранения мелочей и метизов 280*185*50 мм с 9 ячейками, ящик для метизов, инструментов , крепежа, органайзер для рыбалки и канцелярии. | шт | 6 | Да |
|  | SN-58B Обжимные клещи Обжимные инструменты Набор комбинированных инструментов с 6 губками | шт | 1 | Да |
|  | Нитки капроновые (полиамидные) 1б8 100м | шт | 1 | Да |
|  | Салфетка техническая вафельная отбеленная 40х40 см, 100 штук в комплекте Лайма / Россия | шт | 20 | Да |
|  | Лента клейкая XGLASS разметочная, красно-белая, 50 мм, 66 м 32105964 Россия | шт | 2 | Да |
|  | Клейкая двусторонняя акриловая лента (20 мм х 5 м) 3М 15926233 США | шт | 2 | Да |
|  | Слесарный набор TDM Гранит №5, 31 предмет 20038864 Россия/Китай | шт | 1 | Да |
|  | Дальномер лазерный ADA COSMO 150 Video F00475 ADA | шт | 1 | Да |
|  | Набор резьбовых шаблонов №1 М 60 ЧИЗ | шт | 1 | Да |
|  | Набор щупов №6 150 мм 0,05-1,0(ГРСИ№79706-20) КЛБ ЧИЗ | шт | 1 | Да |
|  | Набор образцов шероховатости поверхности из 6 шт.Ra 0,4-12,5 мкм CNIC | шт | 1 | Да |
|  | Кронциркуль для наружных и внутренних измерений 250 мм Эталон | шт | 1 | Да |
|  | Двусторонняя клейкая лента UNIBOB 50 мм х 25 м 211741, Код товара: 16518734 Unibob, Россия | шт | 4 | Да |
|  | Магнитный толщиномер покрытий АКА-СКАН-МТ-2007 (с двумя преобразователями ТМ2-01 и ТМ20-01) Россия | шт | 1 | Да |
|  | Висячий замок APECS PD-03-75 BC375 10812 APECS | шт | 16 | Да |
|  | Скобозабивной степлер Miles TS-5592 ZEKKERT | шт | 1 | Да |
|  | Закаленные узкие скобы для степлера ЗУБР тип 53, 14 мм, 1000 шт. 31625-14 ЗУБР | шт | 5 | Да |
|  | Воронка диаметр 18 см, пластик | шт | 1 | Да |
|  | Резак роликовый Kw-trio 3018/13018, А4, 360 мм, 7/15 лист 376880038 | шт | 1 | Да |
|  | Клей МОМЕНТ -1, 125 мл. ШБ 6/48/1728C0036322 781737 | шт | 1 | Да |
|  | Суперклей Момент Водостойкий 1765969 3 г БЛ12 Б0026372 | шт | 1 | Да |
|  | Изолента ПВХ, 15 мм х 10 м, 130 мкм, синяя 88787 | шт | 2 | Да |
|  | Знак Категория помещения и класс зоны помещения (фон красный) 300х150мм | шт | 20 | Да |
|  | Картотечный шкаф Святогор РК-А4-3 КЗ А4 Святогор/Россия | шт | 2 | Да |
|  | Нитки прошивные капроновые ПА 187 белая (900 метров), D=1,4 мм, Россия | шт | 10 | Да |
|  | Рамка А4 RAMDR/YN LITE | шт | 10 | Да |
|  | Механизм топган 17 | шт | 10 | Да |
|  | Механизм топган 15 | шт | 10 | Да |
|  | Газлифт для офисного кресла | шт | 30 | Да |
|  | Лопата пожарная штыковая, 1200мм | шт | 20 | Да |
|  | Ведро пожарное | шт | 18 | Да |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции 1-90 Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты подписания договора | До 30.09.2026 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-90 Таблицы 1.1): «Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (инструменты и оснастка)»

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Использование эквивалентов |  |  |  | Возможно использование эквивалентов при условии соответствия функциональности, технических характеристик, установочных размеров запасных частей и работоспособности оборудования составной частью которого они являются. | указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  |  | Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке |  |  |  |  | Поставляемые МТР должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность МТР при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. | Согласие с требованием |  |
|  | Входной контроль качества поставляемой продукции. |  | Организация входного контроля поставляемой продукции выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение |  |  |  |  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение продукции осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара должна быть включена в стоимость Товара. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию | -//- |  |  |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР |  |  |  |  | Срок гарантии на поставляемые МТР должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования гарантийному обслуживанию |  |  |  | Требования к гарантийному обслуживанию: - в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых МТР на протяжении всего гарантийного срока; - эксплуатация поставляемых МТР осуществляется силами персонала заказчика. При этом в обязанности персонала заказчика в период гарантийного срока входит регламентное обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией, контроль исправности, фиксация возникающих дефектов с последующей передачей информации поставщику для проведения замены или ремонтно-восстановительных работ; - на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя МТР (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.); - срок восстановления или замены вышедших из строя МТР должен быть не более 2-х месяцев; - гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены МТР, возникшего в период гарантийного обслуживания; - замена МТР производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с МТР |  |  |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей МТР передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - протоколы заводских испытаний (при их наличии); - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемых МТР. |  |  |  | Поставляемые товары: - российского производства; - иностранного производства для товаров эквивалент которых не допускается или не существует. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме согласно Приложению № 1 к настоящим ТТ (в двух вариантах – в pdf и Excel).

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.