## Лист1
Перечень резервуаров АО «Сахаэнерго» к градуировке в 2027 году
№	Наименование филиала	Наименование ДЭС	Наименование и тип резервуара (наземный / подземный, вертикальный / горизонтальный, стальной) со станционным номером	Объём V, куб.м	Инвентарный номер	Балансовая принадлежность					Дата поверки	Срок очередной поверки	Способ доставки ТЭР
1	Булунские ЭС	ДЭС п. Тикси-3	РВС № 1	1000	Способ доставки ТЭР (навигация / автозимник)	МИЗО	б/н	Да	Дизельное топливо	Да	15.03.2022	03.2027	Навигация
2	Булунские ЭС	ДЭС п. Тикси-3	РВС № 2	100	б/н	МИЗО	б/н	Да	Дизельное топливо	Да	15.03.2022	03.2027	Навигация
3	Булунские ЭС	ДЭС п. Тикси-3	РВС № 3	100	б/н	МИЗО	б/н	Да	Дизельное топливо	Да	15.03.2022	03.2027	Навигация
4	Булунские ЭС	ДЭС п. Тикси-3	РВС № 4	100	б/н	МИЗО	б/н	Да		Да	15.03.2022	03.2027	Навигация
5	Булунские ЭС	ДЭС с. Таймылыр	РВС № 1	200	000013747	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РВС 200 м3 №71	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	02.2027	Навигация
6	Булунские ЭС	ДЭС с. Таймылыр	РВС № 2	200	000013748	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РВС 200 м3 №72	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	02.2027	Навигация
7	Булунские ЭС	ДЭС с. Таймылыр	РВС № 3	200	000013749	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РВС 200 м3 №73	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	02.2027	Навигация
8	Булунские ЭС	ДЭС с. Таймылыр	РВС № 4	200	000013750	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РВС 200 м3 №74	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	02.2027	Навигация
9	Булунские ЭС	ВДК-3000	РГС № 1	75	000014808	АО "Сахаэнерго"	Расходный склад нефтепродуктов (РГС-75м3 4шт.) ВДК п.Тикси (СД 13406)	Да	Дизельное топливо	Да	21.03.2022	03.2027	Навигация
10	Булунские ЭС	ВДК-3000	РГС № 2	75	000014808	АО "Сахаэнерго"	Расходный склад нефтепродуктов (РГС-75м3 4шт.) ВДК п.Тикси (СД 13406)	Да	Дизельное топливо	Да	21.03.2022	03.2027	Навигация
11	Булунские ЭС	ВДК-3000	РГС № 1	75	000014808	АО "Сахаэнерго"	Расходный склад нефтепродуктов (РГС-75м3 4шт.) ВДК п.Тикси (СД 13406)	Да	Нефть	Да	21.03.2022	03.2027	Навигация
12	Булунские ЭС	ВДК-3000	РГС № 2	75	000014808	АО "Сахаэнерго"	Расходный склад нефтепродуктов (РГС-75м3 4шт.) ВДК п.Тикси (СД 13406)	Да	Нефть	Да	21.03.2022	03.2027	Навигация
13	Верхоянские ЭС	ДЭС Алысардах	РГС № 1	50	000013880	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 с. Алысардах	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
14	Верхоянские ЭС	ДЭС Алысардах	РГС № 2	50	000013881	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 с. Алысардах	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
15	Верхоянские ЭС	ДЭС Батагай	РВС № 1	700	000005362	АО "Сахаэнерго"	Емкость №1 700 м3 п Батагай	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник / навигация
16	Верхоянские ЭС	ДЭС Батагай	РВС № 2	700	000005366	АО "Сахаэнерго"	Емкость №2 700 м3 п Батагай	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник / навигация
17	Верхоянские ЭС	ДЭС Батагай	РВС № 3	700	000005391	АО "Сахаэнерго"	Емкость №3 700 м3 п Батагай	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник / навигация
18	Верхоянские ЭС	ДЭС Батагай	РВС № 4	700	000005394	АО "Сахаэнерго"	Емкость №4 700 м3 п Батагай	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник / навигация
19	Верхоянские ЭС	ДЭС Батагай	РВС № 5	700	000005395	АО "Сахаэнерго"	Емкость №5 700 м3 п Батагай	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник / навигация
20	Верхоянские ЭС	ДЭС Батагай	РВС № 6	700	000005396	АО "Сахаэнерго"	Емкость №6 700 м3 п Батагай	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник / навигация
21	Верхоянские ЭС	ДЭС Батагай	РВС № 7	700	000005397	АО "Сахаэнерго"	Емкость №7 700 м3 п Батагай	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник / навигация
22	Верхоянские ЭС	ДЭС Батагай	РВС № 8	700	000005398	АО "Сахаэнерго"	Емкость №8-РВС 700 м3 п Батагай	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник / навигация
23	Верхоянские ЭС	ДЭС Батагай	РВС № 9	700	000005399	АО "Сахаэнерго"	Емкость №9-РВС 700 м3 п Батагай	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник / навигация
24	Верхоянские ЭС	ДЭС Батагай	РВС № 10	2000	000014318	АО "Сахаэнерго"	Емкость №10 РВС 2000 м3 п. Батагай	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник / навигация
25	Верхоянские ЭС	ДЭС Батагай	РВС № 11	1000	000005401	АО "Сахаэнерго"	Емкость №11-РВС 1000 м3 п Батагай	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник / навигация
26	Верхоянские ЭС	ДЭС Верхоянск	РГС № 4	55	000008923	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС - 50с.Верхоянск	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
27	Верхоянские ЭС	ДЭС Верхоянск	РГС № 5	55	000013882	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 Верхоянск	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
28	Верхоянские ЭС	ДЭС Дулгалах	РГС № 4	55	000014436	АО "Сахаэнерго"	Резервуар горизонтальный стальной РГС-55 № 4 ДЭС Дулгалах	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
29	Верхоянские ЭС	ДЭС Токума	РГС № 1	50	000013915	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 с. Токума	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
30	Верхоянские ЭС	ДЭС Токума	РГС № 2	50	000013917	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 с. Токума	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
31	Верхоянские ЭС	ДЭС Черюмча	РГС № 1	25	000003632	МИЗО	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 № 1 ДЭС Черюмча	Да	ДТ	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
32	Жиганский РЭС	ДЭС п. Жиганск (ОПО)	РВС № 2	500	000017755	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РВС-500 № 2 Жиганск	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Навигация / автозимник
33	Жиганский РЭС	ДЭС п. Жиганск (ОПО)	РГС № 4	25	000017756	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-25 № 4 Жиганск	Да	Дизельное масло	Да	16.03.2022	16.03.2027	Навигация / автозимник
34	Жиганский РЭС	ДЭС п. Жиганск (ОПО)	РГС № 5	25	000017757	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-25 № 5 Жиганск	Да	Дизельное масло	Да	16.03.2022	16.03.2027	Навигация / автозимник
35	Жиганский РЭС	ДЭС п. Жиганск	РВС № 9	1000	000009352	АО "Сахаэнерго"	Склад ГСМ 1000м3 п.Жиганск	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Навигация / автозимник
36	Жиганский РЭС	ДЭС п. Жиганск	ПР-6 №2	60		АО "Сахаэнерго"		Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Навигация / автозимник
37	Жиганский РЭС	ДЭС п. Жиганск	ПР-10 №1	10		АО "Сахаэнерго"		Да	Дизельное топливо	Да	06.03.2022	16.03.2027	Навигация / автозимник
38	Жиганский РЭС	ДЭС с. Баханай	РГС № 7	50	000012318	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС 50м3 зав.№7 с.Баханай	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
39	Жиганский РЭС	ДЭС с. Баханай	РГС № 8	50	000012319	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС 50м3 зав.№8 с.Баханай	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
40	Жиганский РЭС	ДЭС с. Баханай	РГС № 9	50	000012320	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС 50м3 зав.№9 с.Баханай	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
41	Жиганский РЭС	ДЭС с. Баханай	ПР-1,5 №1	1,5		АО "Сахаэнерго"		Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
42	Жиганский РЭС	ДЭС с. Баханай	ПР-1,5 №2	1,5		АО "Сахаэнерго"		Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
43	Жиганский РЭС	ДЭС с. Баханай	ПР-1,5 №3	1,5		АО "Сахаэнерго"		Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Автозимник
44	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Андрюшкино	РГС новый	50	15427	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 зав№ 241 с.Андрюшкино	Да	Дизельное топливо	Да	27.12.2022	27.12.2027	Автозимник
45	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Андрюшкино	РГС новый	50	15426	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 зав№ 240 с.Андрюшкино	Да	Дизельное топливо	Да	27.12.2022	27.12.2027	Автозимник
46	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Андрюшкино	РГС новый	50	15422	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 зав№ 232 с.Андрюшкино	Да	Дизельное топливо	Да	27.12.2022	27.12.2027	Автозимник
47	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Андрюшкино	РГС новый	50	15425	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 зав№ 239 с.Андрюшкино	Нет	-	Да	27.12.2022	27.12.2027	Автозимник
48	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Андрюшкино	РГС новый	50	15413	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 зав№ 217 с.Андрюшкино	Нет	-	Да	27.12.2022	27.12.2027	Автозимник
49	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Андрюшкино	РГС новый	50	15423	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 зав№ 237 с.Андрюшкино	Нет	-	Да	27.12.2022	27.12.2027	Автозимник
50	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Андрюшкино	РГС новый	50	15424	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 зав№ 238 с.Андрюшкино	Нет	-	Да	27.12.2022	27.12.2027	Автозимник
51	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 1	50	000003728	Аренда	Емкость 50м3	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
52	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 2	50	000003730	МИЗО	Емкость 50м3	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
53	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 3	50	000003732	МИЗО	Емкость 50м3	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
54	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 4	50	б/н	Аренда	РГС-50 п.Колымское	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
55	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 5	50	000003740	МИЗО	Емкость 60 м3	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
56	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 6	50	000003719	МИЗО	Емкость 60 м3	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
57	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 7	60	000003718	МИЗО	Емкость 50м3	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
58	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 8	50	000003720	МИЗО	Емкость 60 м3	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
59	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 9	60	000003722	МИЗО	Емкость 60 м3	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
60	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 10	75	000003740	Аренда	Емкость 60 м3	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
61	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 11	50	000003721	МИЗО	Емкость 60 м3	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
62	Нижнеколымский РЭС	ДЭС с. Колымское	РГС № 12	25	б/н	Аренда	РГС-25 п.Колымское	Да	Дизельное топливо	Да	17.03.2022	17.03.2027	Навигация / автозимник
63	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 1	50	000007786	АО "Сахаэнерго"	Емкость 50 м3 Куйдусун	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
64	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 2	50	000007785	АО "Сахаэнерго"	Емкость 50 м3 Куйдусун	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
65	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 3	50	000007784	АО "Сахаэнерго"	Емкость 50 м3 Куйдусун	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
66	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 4	50	000003597	МИЗО	Емкость 50м3 (,,,Оймяконский)	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
67	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 5	25	000003589	МИЗО	Емкость 45м3 (Оймяконский)	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
68	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 6	50	000012293	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС 50м3 зав.№139 с.Куйдусун	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
69	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 7	50	000012294	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС 50м3 зав.№140 с.Куйдусун	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
70	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 8	50	000012295	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС 50м3 зав.№141 с.Куйдусун	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
71	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 9	25	000012296	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС 25м3 зав.№145 с.Куйдусун	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
72	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 10	50	000009083	АО "Сахаэнерго"	Склад ГСМ п Куйдусун	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
73	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 11	50	000009083	АО "Сахаэнерго"	Склад ГСМ п Куйдусун	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
74	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Куйдусун	РГС № 12	50	000009083	АО "Сахаэнерго"	Склад ГСМ п Куйдусун	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
75	Оймяконский РЭС	ДЭС Куйдусун	ПР	5,0	б/н	АО "Сахаэнерго"					16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
76	Оймяконский РЭС	ДЭС Куйдусун	ПР	4,0	б/н	АО "Сахаэнерго"					16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
77	Оймяконский РЭС	ДЭС Куйдусун	ПР	1,0	б/н	АО "Сахаэнерго"					16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
78	Оймяконский РЭС	ДЭС Куйдусун	ПР	1,0	б/н	АО "Сахаэнерго"					16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
79	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Орто-Балаган	РГС № 6	50	000013033	АО "Сахаэнерго"	РГС-50 зав№183 с.Оорто Балаган	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
80	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Орто-Балаган	РГС № 7	100	000013034	АО "Сахаэнерго"	РГС-50 зав№188 с.Оорто Балаган	Да	Дизельное топливо	Да	16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
81	Оймяконский РЭС	ДЭС Орто-Балаган	ПР	1,7	б/н	АО "Сахаэнерго"					16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
82	Оймяконский РЭС	ДЭС Орто-Балаган	ПР	1,7	б/н	АО "Сахаэнерго"					16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
83	Оймяконский РЭС	ДЭС Орто-Балаган	ПР	1,7	б/н	АО "Сахаэнерго"					16.03.2022	16.03.2027	Автозимник
84	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Тополиное	РГС № 7	50	000011987	АО "Сахаэнерго"	-	Да	Дизельное топливо	Да	15.03.2022	15.03.2027	Автозимник
85	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Тополиное	РГС № 8	50	000011987	АО "Сахаэнерго"	-	Да	Дизельное топливо	Да	15.03.2022	15.03.2027	Автозимник
86	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Развилка	РГС № 1	10	000011973	АО "Сахаэнерго"	Топливохранилище с. Развилка (с РГС-10 куб. м. - 5 щт)	Да	Дизельное топливо	Да	15.03.2022	15.03.2027	Круглогодично
87	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Развилка	РГС № 2	10	000011973	АО "Сахаэнерго"	Топливохранилище с. Развилка (с РГС-10 куб. м. - 5 щт)	Да	Дизельное топливо	Да	15.03.2022	15.03.2027	Круглогодично
88	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Развилка	РГС № 3	10	000011973	АО "Сахаэнерго"	Топливохранилище с. Развилка (с РГС-10 куб. м. - 5 щт)	Да	Дизельное топливо	Да	15.03.2022	15.03.2027	Круглогодично
89	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Развилка	РГС № 4	10	000011974	АО "Сахаэнерго"					15.03.2022	15.03.2027	Круглогодично
90	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Развилка	РГС № 5	10	000011973	АО "Сахаэнерго"	Топливохранилище с. Развилка (с РГС-10 куб. м. - 5 щт)	Да	Дизельное топливо	Да	15.03.2022	15.03.2027	Круглогодично
91	Оймяконский РЭС	ДЭС с. Развилка	РГС № 6	3	б/н	АО "Сахаэнерго"	Топливохранилище с. Развилка (с РГС-10 куб. м. - 5 щт)	Да	Дизельное топливо	Да	15.03.2022	15.03.2027	Круглогодично
92	Олекминский РЭС	Саныяхтах	РГС-60 № 1	63,538	000005262	АО "Сахаэнерго"	Ёмкость с. Саныяхтах (МПЗ)	Да	ДТ	Да	24.03.2022	24.03.2027	Навигация
93	Олекминский РЭС	Саныяхтах	РГС-50 № 3	52,685	000005263	АО "Сахаэнерго"	Ёмкость с. Саныяхтах (МПЗ)	Да	ДТ	Да	24.03.2022	24.03.2027	Навигация
94	Олекминский РЭС	Саныяхтах	РГС-50 № 4	52,233	000005264	АО "Сахаэнерго"	Ёмкость с. Саныяхтах (МПЗ)	Да	ДТ	Да	24.03.2022	24.03.2027	Навигация
95	Олекминский РЭС	Саныяхтах	РГС-50 № 6	51,984	000005265	АО "Сахаэнерго"	Ёмкость с. Саныяхтах (МПЗ)	Да	ДТ	Да	24.03.2022	24.03.2027	Навигация
96	Олекминский РЭС	Саныяхтах	РГС-50 № 7	53,057	000005520	АО "Сахаэнерго"	Емкость 50 м3 с .Саныяхтах	Да	ДТ	Да	24.03.2022	24.03.2027	Навигация
97	Олекминский РЭС	Саныяхтах	РВС-400 № 8	397	000005953	АО "Сахаэнерго"	Парк ГСМ с Саныяхтах	Да	ДТ	Да	24.03.2022	24.03.2027	Навигация
98	Олекминский РЭС	Саныяхтах	РГС-75 № 9	75,293	000005266	АО "Сахаэнерго"	Ёмкость с. Саныяхтах (МПЗ)	Да	ДТ	Да	20.03.2024	20.03.2029	Навигация
99	Олекминский РЭС	Саныяхтах	РГС-50 № 10	55	000006213	АО "Сахаэнерго"	Емкость 50 м3 с. Саныяхтах	Да	ДТ	Да	24.03.2022	24.03.2027	Навигация
100	Олекминский РЭС	Чапаево	РВС-200 № 1	183,688	000012911	АО "Сахаэнерго"	РВС-200 с. Чапаево	Да	ДТ	Да	25.03.2022	25.03.2027	Навигация
101	Олекминский РЭС	Чапаево	РВС-200 № 2	181,354	000012912	АО "Сахаэнерго"	РВС-200 с. Чапаево	Да	ДТ	Да	25.03.2022	25.03.2027	Навигация
102	Олекминский РЭС	Чапаево	РВС-140 № 3	138,046	000000663	АО "Сахаэнерго"	Емкость 150м3 с. Чапаево	Да	ДТ	Да	25.03.2022	25.03.2027	Навигация
103	Олекминский РЭС	Чапаево	РВС-200 № 5	201	000015490	АО "Сахаэнерго"	Резервуар вертикальный стальной РВС-200 с.Чапаево	Да	ДТ	Да	16.03.2023	15.03.2028	Навигация
104	Олекминский РЭС	Чапаево	РВС-200 № 6	204,7	000015491	АО "Сахаэнерго"	Резервуар вертикальный стальной РВС-200 с.Чапаево	Да	ДТ	Да	16.03.2023	15.03.2028	Навигация
105	Олекминский РЭС	Чапаево	РГС-50 № 7	57,9	000015494	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГСН-50 м.куб. с.Чапаево	Да	ДТ	Да	16.03.2023	15.03.2028	Навигация
106	Олекминский РЭС	Олекминск РПБ	РГС-10 № 6	10,745	000012914	АО "Сахаэнерго"	РГС-10 г. Олекминск	Да		Да	24.03.2022	24.03.2027	Навигация / автозимник
107	Олёкминский РЭС	Куду-Кюель	РГС-50	50	000009599	АО "Сахаэнерго"					Установка новых резервуаров		Навигация
108	Олёкминский РЭС	Куду-Кюель	РГС-53	50	000008722	АО "Сахаэнерго"					Установка новых резервуаров		Навигация
109	Олёкминский РЭС	Куду-Кюель	РГС-25	25	000005407	АО "Сахаэнерго"					Установка новых резервуаров		Навигация
110	Олёкминский РЭС	Куду-Кюель	РГСН-25	25	000015560	АО "Сахаэнерго"					01.03.2025	01.03.2030	Навигация
111	Олекминский РЭС	Дельгей	РГС-50	50	000009393	АО "Сахаэнерго"					15.03.2024	15.03.2029	Навигация / автозимник
112	Олекминский РЭС	Дельгей	РГС-50	50	000008817	АО "Сахаэнерго"					25.03.2022	25.03.2027	Навигация / автозимник
113	Олекминский РЭС	Дельгей	РГС-50	50	000005234	АО "Сахаэнерго"					16.03.2023	15.03.2028	Навигация / автозимник
114	Олекминский РЭС	Дельгей	РГС-50	50	000006354	АО "Сахаэнерго"					16.03.2023	15.03.2028	Навигация / автозимник
115	Олекминский РЭС	Дельгей	РГС-60	50	000012896	АО "Сахаэнерго"					16.03.2023	15.03.2028	Навигация / автозимник
116	Олекминский РЭС	Дельгей	РГС-50	50	000012897	АО "Сахаэнерго"					16.03.2023	15.03.2028	Навигация / автозимник
117	Оленекский РЭС	Нефтесклад "Аэропорт"	РВС № 2	400	000012170	АО "Сахаэнерго"	Емкость РВС 400 Аэропорт п.Оленек	Да	Дизельное топливо	Да	05.04.2022	05.04.2027	Автозимник
118	Оленекский РЭС	Нефтесклад "Аэропорт"	РВС № 22	400	000012168	АО "Сахаэнерго"	Емкость РВС 400 Аэропорт п.Оленек	Да	Дизельное топливо	Да	05.04.2022	05.04.2027	Автозимник
119	Оленекский РЭС	Нефтесклад "Аэропорт"	РВС № 24	1000	000012167	АО "Сахаэнерго"	Емкость 1000м3 Аэропорт п.Оленек	Да	Дизельное топливо	Да	05.04.2022	05.04.2027	Автозимник
120	Оленекский РЭС	Нефтесклад "Аэропорт"	РГС № 12	60	000012919	АО "Сахаэнерго"	РГС 60м3 с.Оленек	Да	Дизельное топливо	Да	05.04.2022	05.04.2027	Автозимник
121	Оленекский РЭС	Нефтесклад "Аэропорт"	РГС № 17	60	000012920	АО "Сахаэнерго"	РГС 60м3 с.Оленек	Да	Дизельное топливо	Да	05.04.2022	05.04.2027	Автозимник
122	Оленекский РЭС	Нефтесклад "Аэропорт"	РГС № 8	60	000012921	АО "Сахаэнерго"	РГС 60м3 с.Оленек	Да	Дизельное топливо	Да	05.04.2022	05.04.2027	Автозимник
123	Среднеколымский РЭС	ДЭС с. Сватай	РГС № 6	55	000008278	АО "Сахаэнерго"		Да	Дизельное топливо	Да	2022	2027	Автозимник
124	Среднеколымский РЭС	ДЭС с. Сватай	РГС № 1	50	000009535	АО "Сахаэнерго"	резервуар ргс-50	Да	Дизельное топливо	Да	2022	2027	Автозимник
125	Среднеколымский РЭС	ДЭС п. Сватай	РГС №2	50	000005356	АО "Сахаэнерго"		Да	Дизельное топливо	Да	новый		Автозимник
126	Среднеколымский РЭС	ДЭС с. Сватай	РГС № 4	50	000004391	АО "Сахаэнерго"	резервуар ргс-50	Да	Дизельное топливо	Да	2022	2027	Автозимник
127	Среднеколымский РЭС	ДЭС с. Сватай	РГС № 5	50	000009536	АО "Сахаэнерго"	резервуар ргс-50	Да	Дизельное топливо	Да	2022	2027	Автозимник
128	Среднеколымский РЭС	ДЭС с. Сватай	РГС № 3	50	000004438	АО "Сахаэнерго"		Да	Дизельное топливо	Да	новый		Автозимник
129	Среднеколымский РЭС	ДЭС с. Сватай	РГС № 7	5	б/н	АО "Сахаэнерго"		Да	Дизельное топливо	Да	новый		Автозимник
130	Чокурдахский РЭС	ДЭС с. Нычалах	РГС № 1	50	000013419	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС 50м3 зав.№219 с. Нычалах	Да	Дизельное топливо	Да	25.11.2022	25.11.2027	Автозимник
131	Чокурдахский РЭС	ДЭС с. Нычалах	РГС № 2	50	000013420	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС 50м3 зав.№222 с. Нычалах	Да	Дизельное топливо	Да	25.11.2022	25.11.2027	Автозимник
132	Чокурдахский РЭС	ДЭС с. Нычалах	РГС № 3	50	000013421	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС 50м3 зав.№226 с. Нычалах	Да	Дизельное топливо	Да	25.11.2022	25.11.2027	Автозимник
133	Чокурдахский РЭС	ДЭС с. Нычалах	РГС № 4	50	000013422	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС 50м3 зав.№227 с. Нычалах	Да	Дизельное топливо	Да	25.11.2022	25.11.2027	Автозимник
134	Янские ЭС	ДЭС Сайылык	РГС № 1	74,713	000003782	Аренда МИЗО договор №06/07-327 от 26.06.2007	Емкость Сайылык	Да	Дизельное топливо	Да	26.03.2022	26.03.2027	Автозимник
135	Янские ЭС	ДЭС Сайылык	РГС № 2	75,44	000003782	Аренда МИЗО договор №06/07-327 от 26.06.2007	Емкость Сайылык	Да	Дизельное топливо	Да	26.03.2022	26.03.2027	Автозимник
136	Янские ЭС	ДЭС Сайылык	РГС № 3	55,466	000003782	Аренда МИЗО договор №06/07-327 от 26.06.2007	Емкость Сайылык	Да	Дизельное топливо	Да	26.03.2022	26.03.2027	Автозимник
137	Янские ЭС	ДЭС Сайылык	РГС № 4	50	000003782	Аренда МИЗО договор №06/07-327 от 26.06.2007	Емкость Сайылык	Да	Дизельное топливо	Да	26.03.2022	26.03.2027	Автозимник
138	Янские ЭС	ДЭС Сайылык	РГС № 5	50	000003782	Аренда МИЗО договор №06/07-327 от 26.06.2007	Емкость Сайылык	Да	Дизельное топливо	Да	26.03.2022	26.03.2027	Автозимник
139	Янские ЭС	ДЭС Сайылык	РГС № 6	50	000003782	Аренда МИЗО договор №06/07-327 от 26.06.2007	Емкость Сайылык	Да	Дизельное топливо	Да	26.03.2022	26.03.2027	Автозимник
140	Янские ЭС	ДЭС Сайылык	РВС № 7	400	000003782	Аренда МИЗО договор №06/07-327 от 26.06.2007	Емкость Сайылык	Да	Дизельное топливо	Да	26.03.2022	26.03.2027	Автозимник
141	Янские ЭС	ДЭС Сайылык	РГС № 8	10	000003782	Аренда МИЗО договор №06/07-327 от 26.06.2007	Емкость Сайылык	Да	Дизельное масло	Да	26.03.2022	26.03.2027	Автозимник
142	Янские ЭС	ДЭС Сайылык	РГС № 9	10	000003782	Аренда МИЗО договор №06/07-327 от 26.06.2007	Емкость Сайылык	Да	Дизельное масло	Да	26.03.2022	26.03.2027	Автозимник
143	Янские ЭС	ДЭС Сайылык	РГС № 10	10	000003782	Аренда МИЗО договор №06/07-327 от 26.06.2007	Емкость Сайылык	Да	Дизельное масло	Да	26.03.2022	26.03.2027	Автозимник
144	Янские ЭС	ДЭС Усть-Янск	РГС № 5	50	000014388	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 м.куб. №5 с.Усть Янск	Да	Дизельное топливо	Да	12.12.2022	12.12.2027	Автозимник
145	Янские ЭС	ДЭС Усть-Янск	РГС № 4	50	000014389	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 м.куб. №4 с.Усть Янск	Да	Дизельное топливо	Да	12.12.2022	12.12.2027	Автозимник
146	Янские ЭС	ДЭС Усть-Янск	РГС № 3	50	000014390	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 м.куб. №3 с.Усть Янск	Да	Дизельное топливо	Да	12.12.2022	12.12.2027	Автозимник
147	Янские ЭС	ДЭС Усть-Янск	РГС № 2	50	000014391	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 м.куб. №2 с.Усть Янск	Да	Дизельное топливо	Да	12.12.2022	12.12.2027	Автозимник
148	Янские ЭС	ДЭС Усть-Янск	РГС № 1	50	000014392	АО "Сахаэнерго"	Резервуар РГС-50 м.куб. №1 с.Усть Янск	Да	Дизельное топливо	Да	12.12.2022	12.12.2027	Автозимник
149	Янские ЭС	ДЭС Уянди	РГС № 1	50	000003760	Аренда МИЗО договор №06/07-327 от 26.06.2007	Емкость 50м3	Да	Дизельное топливо	Да	27.03.2022	27.03.2027	Автозимник
150	Янские ЭС	ДЭС Уянди	РГС № 2	10	б/н	Администрация МО "Уянди"	-	Да	Дизельное топливо	Да	27.03.2022	27.03.2027	Автозимник
151	Янские ЭС	ДЭС Уянди	РГС № 3	10	б/н	Администрация МО "Уянди"	-	Да	Дизельное топливо	Да	27.03.2022	27.03.2027	Автозимник