Приложение № 1 к Договору

№ ___________

от___________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту кровли в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: 346332, Ростовская обл, г Донецк,  ул. Некрасова, д. 23, для нужд УФПС Ростовской области

г. Ростов-на-Дону, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи, расположенном по адресу: 346332, Ростовская обл, г Донецк ул Некрасова, д.23 |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту кровли |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту кровли в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: 346332, Ростовская обл, г. Донецк,  ул. Некрасова, д.23, для нужд УФПС Ростовской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований 
к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

а) Начало выполнения Работ: не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора.

б) Окончание выполнения Работ: не позднее 60 ( шестьдесят) рабочих дней с даты начала выполнения Работ

- ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Место выполнения Работ: 346332, Ростовская обл, г Донецк  ул Некрасова, д.23.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

6.0 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023);

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025)

«О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

– ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;

– Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 (ред. от 20.06.2023) "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты");

¬ Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 27.06.2023) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";

- СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с изменением № 1)»;

– СП 73.13330.2016 (с изменением № 1) «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

– СП 71.13330.2017 (с изменением № 1) «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- ФЗ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– СП 12.13130.2011 (с изменением № 1) «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

– СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

– СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

– СП 59.13330.2020 « Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр) (ред. от 27.12.2024);

– ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2017 год);

- СП 2.1.3678-20 16.07.2024 г. санитарно-эпидемиологические требования к помещениям

-  Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н. "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

  - Условия выполнения работ

6.2.1.	Подрядная организация в течении 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора сверяет ведомость объемов работ и сметную документацию с фактическими объемами и видами работ. В случае принятия решений о внесении изменений в сметную документацию, Подрядчик передает уточненный локальный сметный расчет составленный ресурсно-индексным методом в соответствии с положениями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. (далее также – Методика), сметными нормативами, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов. Заказчику, для заключения дополнительного соглашения на изменение видов и объемов работ. Стоимость работ в сторону увеличения не корректируется.

При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр. (ред. от 23.01.2025)

6.2.2.	Работы должны выполняться в рабочее время с 8:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.7.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками 
и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором 
и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

  - Требования к безопасности

6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от  22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

– Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих сооружений.

  - Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

6.5  Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт сдачи-приемки выполненных Работ (форма КС-2)-унифицированная форма акта о приемке выполненных Строительно-монтажных работ, утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 №100;

2.	Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3)  унифицированная форма справки о стоимости выполненных работ и затрат, утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 №100;

3.	Счет-фактуру.

4.	Сметную документацию на выполненные работы.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6.	Журнал общий ведения работ КС-6.

7.	Акты освидетельствования скрытых Работ.

6.6.Требования по передаче заказчику закупки технических 
 и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п.6.5.  настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок  не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и представляется Подрядчиком  в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов работ | 10 |
|  | Регламент осуществления строительного производства №1-п от 15.01.2024г. | предоставляется отдельным файлом |

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Представитель АО «Почта России» |
| ____________________ | ____________________ Бабак Елена Вячеславовна |
| ___ ____________ 2026 г. | ___ ____________ 2026 г. |
| М.П. (при наличии печати) |  |

Приложение № 1 к ТЗ

Выполнение работ по текущему ремонту кровли в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: 346332, Ростовская обл, г Донецк,  ул. Некрасова, д. 23, для нужд УФПС Ростовской области

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование видов Работ | Объем Работ | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 118,51 | М2 | ГЭСН46-04-008-04 |
| 2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 26,5 | М | ГЭСНр58-01-005-01 |
| 3 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 63,2 | М2 | ГЭСН26-02-021-03 |
| 4 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 118,51 | М2 | ГЭСН12-01-020-01 |
| 5 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | 7 | м | ГЭСН12-01-035-03 |
| 6 | Устройство металлической водосточной системы: колен | 1 | шт | ГЭСН12-01-035-01 |
| 7 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | 1 | шт | ГЭСН12-01-035-02 |
| 8 | Устройство желобов: подвесных | 12,6 | м | ГЭСН12-01-009-02 |
| 9 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал | 24 | м | ГЭСНр60-01-002-01 |
| 10 | Устройство слуховых окон | 1 | шт | ГЭСН10-01-003-01 |

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Представитель АО «Почта России» |
| ____________________ | ____________________ Бабак Елена Вячеславовна |
| ___ ____________ 2026 г. | ___ ____________ 2026 г. |
| М.П. (при наличии печати) |  |

Приложение № 2 к ТЗ

Выполнение работ по текущему ремонту кровли в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: 346332, Ростовская обл, г Донецк,  ул. Некрасова, д. 23, для нужд УФПС Ростовской области

Регламент осуществления строительного производства

№1-п от 15.01.2024г.

(предоставляется отдельным файлом)

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Представитель АО «Почта России» |
| ____________________ | ____________________ Бабак Елена Вячеславовна |
| ___ ____________ 2026 г. | ___ ____________ 2026 г. |
| М.П. (при наличии печати) |  |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.