Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 84.25.19.190 Оказание услуг по обслуживанию

опасного производственного объекта - сеть газопотребления Кубанский филиал

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………………………………..	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………………………………4

1.3.	Цель оказания услуг ………………………………………………………………………………………….	4

1.4.	Существующее положение …………………………………………………………………………………..	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ……………………………………………………………………………………………………………...	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………………………5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг ……………………………………………………………………………….6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

5.	Приложения	11

Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | - технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | - гидроэлектростанция |
| ОПО | - опасный производственный объект |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| НПА | - нормативный правовой акт |
| ГСС(Ф) | - газоспасательная служба (формирование) |
| ГзСР | - газоспасательные работы |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 84.25.19.190 Оказание услуг по обслуживанию опасного производственного

объекта  - сеть газопотребления Кубанский филиал

#### Цель оказания услуг

Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий, проведение газоспасательных работ на ОПО Сеть газопотребления Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск (далее по тексту Филиал).

1.4 Существующее положение

Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск эксплуатирует опасный производственный объект III класса опасности, перечень ОПО приведен в таблице 1 настоящих ТТ.

В силу пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая ОПО, обязана заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами (или профессиональными аварийно-спасательными формированиями) договоры на обслуживание.

Для соблюдения требований действующего законодательства в области промышленной безопасности необходимо наличие заключенного договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами (или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Полное наименование объекта | Регистрационный номер | Дата регистрации | Признак опасности | Класс опасности | Количество технических устройств | Расположение объекта (место оказания услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - Сеть газопотребления Кубанский филиал | № А01-13215-0015 | 12.12.2016 | 2.1 | III | 1 | 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) |

1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

#### При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить применение персоналом сертифицированных средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру оказываемых услуг, а также соблюдение правил внутреннего распорядка  в Кубанском филиале АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 84.25.19.190 Оказание услуг по обслуживанию опасного производственного объекта - сеть газопотребления Кубанский филиал * | Условная единица | 1 |

*Поддержание в постоянной готовности личного состава спасателей, техники, оборудования и специальных технических средств профессиональных аварийно-спасательных формирований, в том числе для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварий (чрезвычайной ситуации) и проведение на ОПО Филиала видов аварийно-спасательных работ, проведение газоспасательных работ определенных в Свидетельстве об аттестации профессионального аварийно-спасательного формирования на право ведения аварийно-спасательных работ (при возникновении события — аварии (чрезвычайной ситуации)).

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование оказания услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 84.25.19.190 Оказание услуг по обслуживанию опасного производственного объекта - сеть газопотребления Кубанский филиал | с 01.01.2027 | Не позднее 31.12.2027г. по расчетам до полного исполнения обязательств |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: согласно Таблице 1 «Перечень и объем оказываемых услуг»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться (но не ограничиваться) следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральным законом РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральным законом РФ от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; - Федеральным законом РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральным законом РФ от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» (вместе с «Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»); - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (в действующей редакции); -Приказом Федеральной службы по экологичскому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 531 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; - ГОСТ Р 12.0.330.1-2026 «Система стандартов безопасности труда. Газоспасательные работы. Общие требования»; - Приказом МЧС Российской Федерации от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»; - Приказом МЧС Российской Федерации от 12.03.2018 № 99 «Порядок регистрации аварийно- спасательных служб, аварийно-спасательных формирований»; - правилами внутреннего трудового распорядка Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск. ; - настоящими техническими требованиями; - иными нормативными документами, устанавливающими требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующими на момент выполнения работ. Ответственность за нарушения указанных НПА и НТД несет руководитель Исполнителя. Размер ответственности исполнителя за выявленные нарушения предусматривается условиями заключенного договора. |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
|  | Способ оказания услуг | Для оказания услуг по договору Исполнитель обязан: - иметь состав и оснащенность аварийно-спасательного формирования, достаточные для ликвидации ЧС не ниже муниципального уровня (наличие подтверждается справками/письмами о кадровых ресурсах и материально-технических ресурсах в свободной форме). - осуществлять круглосуточное дежурство оперативной смены; - поддерживать силы и средства в постоянной готовности к реагированию и проведению работ по локализации аварии (чрезвычайной ситуации) на ОПО Филиала; - обеспечивать реагирование сил и средств и их прибытие на ОПО Филиала в кратчайшие сроки (в зависимости от расстояний до места расположения ОПО), но не более 90 минут с момента получения от представителя Филиала (заместителя директора Филиала – Главного инженера) оперативной информации (аварийной заявки) об аварии (чрезвычайной ситуации); - иметь круглосуточную дежурно-диспетчерскую (аварийно-диспетчерскую) службу для получения от представителя Заказчика оперативной информации (аварийной заявки) об аварии (чрезвычайной ситуации); - участие в комплексных (совместных) тренировках 2 раза в год (весна и осень). |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Аварийно-спасательные работы оказываются на территории, Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск. Заказчик обязуется предоставить безопасный и беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя, участвующему в оказании услуг, на объекты. Доступ персонала Исполнителя на территорию Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск осуществляется согласно действующему Положению о пропускном и внутриобъектовом режиме. Для оформления пропуска на территорию Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск перед началом выполнения работ по договору, а также в процессе выполнения работ по договору (по необходимости, при приеме на работу новых сотрудников) Исполнитель обязан предоставить Заказчику поименный список персонала с указанием: ФИО, должностей и сведений о документах, удостоверяющих личность, с приложением справок о наличии, отсутствии судимости и или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Требования к используемому оборудованию, инструментам и материалам | Исполнитель должен быть оснащен принадлежащими на праве собственности или ином законном основании аварийно-спасательными средствами, обеспечивающими выполнение заявленных видов аварийно-спасательных работ, принадлежащими службе (формированию) на праве собственности или ином законном основании). |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя | Исполнитель в период действия договора обязан обеспечить укомплектованность личного состава спасателями, не менее 75 процентов которых аттестованы на право ведения видов аварийно-спасательных работ, указанных в свидетельстве об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ. Исполнитель обязан осуществлять круглосуточное дежурство оперативной смены. Основные структурные группы ГСС(Ф) для выполнения ГзСР, их назначение, состав и общие параметры численности представлены в таблице В.1. ГОСТ Р 12.0.330.1-2026 «Система стандартов безопасности труда. Газоспасательные работы. Общие требования»; |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | По результатам оказания услуг должна быть обеспечена своевременная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах, а также минимизация их последствий. |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |
|  | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг | Любая информация, полученная Исполнителем при оказании услуг, не относится к категории общедоступной и является конфиденциальной. При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |
| 2.3 | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
| 2.3.1 | Приемка результатов оказания услуг | Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее, чем за 2 рабочих дня до планируемой даты передачи Заказчику оригиналов документов (последний день месяца), являющихся результатом оказания услуг, обязан предоставить проекты подготовленных документов в адрес специалиста по промышленной безопасности Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск для рассмотрения и предварительного согласования. |
| 2.4 | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
| 2.4.1 | Документы, передаваемые Исполнителем Заказчику по результатам оказанных услуг | Ежемесячно по результатам оказания услуг Исполнителем оформляется акт выполненных работ (2 экз.) |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| 3.1 | - Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг | Наличие у Исполнителя в период оказания услуг по договору действующего свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ (виды аварийно-спасательных работ: поисково-спасательные работы (5), аварийно-спасательные работы (10)). Наличие у Исполнителя регистрации аттестованной аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования (далее — АСС(Ф)) в реестре аттестованных АСС(Ф). |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
| 4.1 | Ответственность и гарантии исполнителя за результат оказания услуг | Если в период действия договора по результатам периодической или внеочередной аттестации АСС(Ф) Исполнителя постоянно действующей комиссией по аттестации будет принято решение об отказе в аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу по договору. |
| 5. | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
| 5.1 | Требования к соисполнителям | Исполнитель не вправе привлекать к оказанию услуг по договору соисполнителя. |