Технические требования

«ОКПД2 [27.32.13.111] Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд

Жигулевского филиала»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [27.32.13.111] Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд Жигулевского филиала и (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)- LS 5х10-1кВ ГОСТ 31996 | 27.32.13.111 | м | 57 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)- LS 5х16-1кВ ГОСТ 31996 | 27.32.13.111 | м | 123 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок (N,PE)-1кВ | 27.32.13.111 | м | 405 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок (N,PE)-1кВ | 27.32.13.111 | м | 605 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок (N)-1кВ | 27.32.13.111 | м | 50 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 4х4ок (N)-1кВ | 27.32.13.111 | м | 300 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок (N,PE)-1кВ | 27.32.13.111 | м | 125 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х4ок (N,PE)-0,66кВ | 27.32.13.111 | м | 50 |
|  | Кабель силовой КГтп-ХЛ 5x10мк (N,PE) – 0,66кВ | 27.32.13.111 | м | 12 |
|  | Кабель силовой КГтп-ХЛ 5x4мк (N,PE) – 0,66кВ | 27.32.13.111 | м | 60 |
|  | Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х2,5мк (N,PE) -0,66кВ | 27.32.13.111 | м | 50 |
|  | Кабель силовой КГтп-ХЛ 5х6мк (N,PE) -0,66кВ | 27.32.13.111 | м | 30 |
|  | Кабель силовой КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5 (N) -0,66кВ | 27.32.13.111 | м | 60 |
|  | Провод установочный ПуГВ 1x6 желто-зеленый | 27.32.13.111 | м | 61 |
|  | Провод монтажный МГШВЭ 2х0,75 | 27.32.13.111 | м | 20 |
|  | Провод термостойкий РКГМ 1х10 1кВ | 27.32.13.111 | м | 130 |
|  | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26 | 27.32.14.120 | м | 350 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка №1 |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)- LS 5х10-1кВ ГОСТ 31996 | м | 57 | С даты подписания договора | Не позднее 15.01.2027* |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)- LS 5х16-1кВ ГОСТ 31996 | м | 123 |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок (N,PE)-1кВ | м | 130 |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок (N,PE)-1кВ | м | 605 |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок (N,PE)-1кВ | м | 50 |  |  |
|  | Кабель силовой КГтп-ХЛ 5x10мк (N,PE) – 0,66кВ | м | 12 |  |  |
|  | Кабель силовой КГтп-ХЛ 5x4мк (N,PE) – 0,66кВ | м | 60 |  |  |
|  | Кабель силовой КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5 (N) -0,66кВ | м | 60 |  |  |
|  | Провод установочный ПуГВ 1x6 желто-зеленый | м | 61 |  |  |
| Заявка №2 |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок (N)-1кВ | м | 50 | С 01.03.2027 | До 15.03.2027 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 4х4ок (N)-1кВ | м | 300 |  |  |
|  | Кабель силовой КГтп-ХЛ 5х6мк (N,PE) -0,66кВ | м | 30 |  |  |
|  | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26 | м | 350 |  |  |
| Заявка №3 |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок (N,PE)-1кВ | м | 275 | С 01.06.2027 | До 15.06.2027 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок (N,PE)-1кВ | м | 65 |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х4ок (N,PE)-0,66кВ | м | 50 |  |  |
|  | Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х2,5мк (N,PE) -0,66кВ | м | 50 |  |  |
|  | Провод монтажный МГШВЭ 2х0,75 | м | 20 |  |  |
|  | Провод термостойкий РКГМ 1х10 1кВ | м | 130 |  |  |

# Поставка осуществляется по заявкам.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.17. Таблицы 2.1): ОКПД2 [27.32.13.111] Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 5х10-1кВ | Марка кабеля | ВВГнг(A)-LS | ГОСТ 31996-2012 | Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поста-вить продукцию, полностью со-ответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 1000 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | Силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Защитный покров | Отсутствует |  |  |  |
|  |  | Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | Изоляция жил и оболочка пониженной пожароопасности при групповой прокладке с пониженным газо- дымовыделением |  |  |  |
|  |  | Огнестойкий | Да |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 5 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 10 |  |  |  |
| 1.2. | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 5х16-1кВ | Марка кабеля | ВВГнг(A)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 1000 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | Силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Защитный покров | Отсутствует |  |  |  |
|  |  | Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | Изоляция жил и оболочка пониженной пожароопасности при групповой прокладке с пониженным газо- дымовыделением |  | Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Огнестойкий | Да |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 5 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 16 |  |  |  |
| 1.3. | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок (N, PE)-1кВ | Марка кабеля | ВВГнг(A)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 1000 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | Силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Защитный покров | Отсутствует |  |  |  |
|  |  | Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | Изоляция жил и оболочка пониженной пожароопасности при групповой прокладке с пониженным газо- дымовыделением |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 3 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 1,5 |  |  |  |
| 1.4. | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок (N, PE)-1кВ | Марка кабеля | ВВГнг(A)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 1000 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | Силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Защитный покров | Отсутствует |  |  |  |
|  |  | Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | Изоляция жил и оболочка пониженной пожароопасности при групповой прокладке с пониженным газо- дымовыделением |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 3 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 2,5 |  |  |  |
| 1.5. | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок (N)-1кВ | Марка кабеля | ВВГнг(A)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 1000 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | Силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Защитный покров | Отсутствует |  |  |  |
|  |  | Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | Изоляция жил и оболочка пониженной пожароопасности при групповой прокладке с пониженным газо- дымовыделением |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 4 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 1,5 |  |  |  |
| 1.6. | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 4х4ок (N)-1кВ | Марка кабеля | ВВГнг(A)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 1000 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | Силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Защитный покров | Отсутствует |  |  |  |
|  |  | Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | Изоляция жил и оболочка пониженной пожароопасности при групповой прокладке с пониженным газо- дымовыделением |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 4 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 4 |  |  |  |
| 1.7. | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок (N, PE)-1кВ | Марка кабеля | ВВГнг(A)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 1000 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | Силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Защитный покров | Отсутствует |  |  |  |
|  |  | Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | Изоляция жил и оболочка пониженной пожароопасности при групповой прокладке с пониженным газо- дымовыделением |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 5 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 2,5 |  |  |  |
| 1.8. | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 5х4ок (N,PE)-0,66кВ | Марка кабеля | ВВГнг(A)-LS | ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 1000 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | Силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Многопроволочная, круглая, медная |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Защитный покров | Отсутствует |  |  |  |
|  |  | Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | Изоляция жил и оболочка пониженной пожароопасности при групповой прокладке с пониженным газо- дымовыделением |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 5 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 4 |  |  |  |
| 1.9. | Кабель силовой КГтп-ХЛ 5x10 (N, PE) -0,66кВ | Марка кабеля | КГтп-ХЛ | ГОСТ 24334 -2020 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 660 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | Термоэластопласт |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | Термоэластопласт |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | ХЛ |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 5 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 10 |  |  |  |
| 1.10. | Кабель силовой КГтп-ХЛ 5x4 (N, PE) -0,66кВ | Марка кабеля | КГтп-ХЛ | ГОСТ 24334 -2020 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 660 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | Термоэластопласт |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | Термоэластопласт |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | ХЛ |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 5 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 4 |  |  |  |
| 1.11. | Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х2,5мк(N,PE) -0.66кВ | Марка кабеля | КГтп-ХЛ | ГОСТ 24334 -2020 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 660 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | силовой |  | Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | Термоэластопласт |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | Термоэластопласт |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | ХЛ |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 3 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 2,5 |  |  |  |
| 1.12. | Кабель силовой КГтп-ХЛ 5х6мк (N,PE) -0,66кВ | Марка кабеля | КГтп-ХЛ | ГОСТ 24334 -2020 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 660 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | Термоэластопласт |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | Термоэластопласт |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | ХЛ |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 5 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 6 |  |  |  |
| 1.13. | Кабель силовой КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5 (N) -0,66кВ | Марка кабеля | КГ-ХЛ | ГОСТ 24334 -2020 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 660 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля | силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | РТИ-2-ХЛ |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки | РТИШ-1 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | ХЛ |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 5 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 6 |  |  |  |
| 1.14. | Провод установочный ПуГВ 1x6 желто-зеленый | Марка провода | ПуГВ | ГОСТ 31947-2012 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 450/750 |  | Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип провода | Силовой установочный |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медный, многожильный, гибкий |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Цвет изоляции | Желто-зеленый |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 1 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 6 |  |  |  |
| 1.15. | Провод монтажный МГШВЭ 2х0,75 | Марка провода | МГШВЭ | ГОСТ 17515-72 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 1000 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, кГц | До 10 |  |  |  |
|  |  | Тип провода | монтажный |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медный луженый, гибкий, многопроволочный |  |  |  |
|  |  | Изоляция жилы | Шелковыми полиэфирными нитями |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Наличие экрана | Да |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 2 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 0,75 |  |  |  |
| 1.16. | Провод термостойкий РКГМ 1х10 1кВ | Марка провода | РКГМ | ГОСТ 22483—2021 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В | 1000 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип провода | Силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медный, гибкий, многопроволочный |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции | Кремнийорганическая резина |  |  |  |
|  |  | Оплетка | стекловолоконная нить, пропитанная теплостойким лаком |  |  |  |
|  |  | Количество жил | 1 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) | 10 |  |  |  |
| 1.17. | Провод неизолированный для воздушных ли-ний электропередачи АС 500/26 | Марка провода | АС | ГОСТ 839-80 |  |  |
|  |  | Типоразмер | 500/26 |  |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | 220 |  | Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип провода | Высоковольтный, силовой, неизолированный |  |  |  |
|  |  | Материал жилы | Алюминий |  |  |  |
|  |  | Материал сердечника | Сталь |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 500 |  |  |  |
|  |  | Сечение стального сердечника, мм2 | 26 |  |  |  |
|  |  | Удельное электрическое сопротивление материала проволок при температуре 20 °С, Ом•мм2/м | не более 0,0283; |  |  |  |
|  |  | Температурный коэффициент электросопротивления при неизменной массе, на 1 °С | 0,00403; |  |  |  |
|  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа (Н/мм2) | 160–195 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |  |  |  |
|  |  | Длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации, °С | не более 90 |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 4.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
| - 4.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 5.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 6.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) - технические паспорта; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 7.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 7.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |