Техническое задание

на поставку сжиженного газа для ОСП УФПС г. Москвы

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект | Объект, на который осуществляется поставка Товара – ОСП УФПС г. Москвы: МР ЛЦ «Внуково», ОСП ММСП №3 (Внуково-2) |
| 2. | Покупатель | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России», в лице УФПС г. Москвы |
| 3. | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
| 4. | Стороны | Поставщик, Покупатель |
| 5. | ТЗ | Техническое задание |
| 6. | Товар/продукция | Сжиженный газ |
| 7. | ПА | Пропан автомобильный |
| 8. | ПБА | Пропан-бутан автомобильный |
| 9. | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 10. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 11. | ОСП | Обособленное структурное подразделение |
| 12. | МР ЛЦ «Внуково» | Московский региональный логистический центр «Внуково» УФПС г. Москвы |
| 13. | ОСП ММСП №3 (Внуково-2) | Обособленное структурное подразделение Московский межрегиональный сортировочный почтамт №3 (Внуково - 2) УФПС г. Москвы |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Наименование предмета закупки: Поставка сжиженного газа для ОСП УФПС г. Москвы.

Цель закупки: обеспечение отопления и горячего водоснабжения Объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению и оборудованных автономными источниками отопления (котлы, бытовые печи), с целью соблюдения санитарных норм.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставщик гарантирует, что на момент заключения договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сжиженный газ марки ПА | Тонна | 775 |
| 2 | Сжиженный газ марки ПБА | Тонна | 61 |

  - Основные характеристики товара

Технические характеристики Товара указаны в соответствии с 
ГОСТ 34858-2022 «Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия».

| Наименование показателя | Норма для марки |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПА | ПБА |  |
| 1. Компонентный состав, массовая доля, %: |  |  | По ГОСТ 10679-2019 или ГОСТ 33012-2014 |
| - сумма метана, этана, этилена | Не нормируется. Определение обязательно |  |  |
| - сумма пропана и пропилена, не менее | Не определяется |  |  |
| - пропана | 85,0±10,0* | 50,0±10,0* |  |
| - сумма бутанов и бутиленов, | Не нормируется. Определение обязательно |  |  |
| не более |  |  |  |
| не менее |  |  |  |
| массовая доля суммы непредельных углеводородов, не более | 6,0* | 6,0* |  |
| 2. Объемная доля жидкого остатка при температуре плюс 20°С, %, не более | 0,7* | 1,6* | По приложению В ГОСТ 34858-2022 |
| 3. Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: |  |  | По ГОСТ 28656-2019, или ГОСТ 34429-2018, или ГОСТ ISO 4256-2013 |
| плюс 45°С, не более | 1,6* | 1,6* |  |
| минус 20°С, не менее | 0,07* | 0,07* |  |
| минус 30°С, не менее | 0,07* | - |  |
| 4. Массовая доля общей серы, %, не более или | Не нормируется. Определение обязательно (0,0050) |  | По ГОСТ 22986-78, или ГОСТ 35228-2024 |
| содержание общей серы, мг/кг, не более | Не нормируется. Определение обязательно (50) |  |  |
| 5. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более | 0,01* | 0,01* | По ГОСТ 22985-2017, или ГОСТ 35228-2024 |
| в т.ч. сероводорода, %, не более | 0,002* |  |  |
| 6. Содержание свободной воды и щелочи | Отсутствие |  | По приложению В ГОСТ 34858-2022 и по ГОСТ Р 56870-2016 |
| 7. Интенсивность запаха, баллы, не менее | Не определяется |  | По ГОСТ 22387.5-2021 |
| 8. Запах | Неприятный и характерный при концентрации в воздухе 20% от нижнего предела воспламеняемости |  | По п. 9.5 и приложению Г ГОСТ 34858-2022 или ГОСТ EN 589-2014 (приложение А) |
| 9. Октановое число, не менее | 89* |  | По приложению Д ГОСТ 34858-2022 или ГОСТ EN 589-2014 (приложение В) |

* - участник закупки, предлагая Товар, должен указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия, установленным в Техническом задании со знаком «*».

  - Комплектность товара

Требования не установлены.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара

Требования к потребительским свойствам Товара, условиям его поставки и приёмки установлены в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2013 № 961 «Об утверждении Правил учета газа»;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- ГОСТ 34858-2022 «Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия»;

- ГОСТ Р 56870-2016 «Национальный стандарт. Газы углеводородные сжиженные. Определение аммиака, воды и щелочи»;

- ГОСТ 34429-2018 «Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров»;

- ГОСТ 22387.5-2021 «Межгосударственный стандарт. Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха»;

- ГОСТ 10679-2019 «Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава»;

- ГОСТ 12.1.007-76 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 54484-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Газы углеводородные сжиженные. Методы определения углеводородного состава»;

- ГОСТ Р 56869-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Газы углеводородные сжиженные и смеси пропан-пропиленовые. Определение углеводородов газовой хроматографией»;

- ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) «Межгосударственный стандарт. Пропан и бутан товарные. Определение углеводородного состава методом газовой хроматографии»;

- ГОСТ ISO 4256-2013 «Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные. Определение манометрического давления паров. Метод СУГ»;

- ГОСТ 28656-2019 «Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров»;

- ГОСТ 22985-2017 «Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода, меркаптановой серы и серооксида углерода»;

- ГОСТ 22986-78 «Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные. Метод определения общей серы»;

- ГОСТ EN 589-2014 «Межгосударственный стандарт. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 32918-2014 «Межгосударственный стандарт. Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов»;

- ГОСТ 1510-2022 «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Если нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Поставщик обязан руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям нормативных документов, указанных в пункте 3.5 настоящего ТЗ.

В соответствии с ГОСТ 34858-2022 «Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия» гарантийный срок хранения сжиженного газа всех марок - 6 (шесть) месяцев с даты изготовления продукции.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка сжиженных газов с указанием манипуляционного знака «Огнеопасно» производится в соответствии с ГОСТ 1510-2022 «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и знака «Беречь от солнечных лучей» в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».

Транспортная маркировка сжиженных газов производится в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Государственный стандарт Союза ССР. Грузы опасные. Классификация и маркировка». Классификация и маркировка: класс 2, подкласс 2.3.

Сигнальные цвета и знаки безопасности следует применять в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Сжиженные газы наливают в цистерны, металлические баллоны и другие емкости, освидетельствованные в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки товара

Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя в срок не более 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.

Периодичность направления заявок Покупателем – не чаще 1 (одного) раза в сутки на один Объект поставки.

Минимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки – 5 (пять) тонн.

Максимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки – 18 (восемнадцать) тонн.

Заявки направляются Покупателем на авторизированный адрес Поставщика по электронной почте, указанной в договоре.

Место поставки Товара, Перечень Объектов Покупателя, адреса и объёмы поставки Товара указаны в Приложении № 1 к ТЗ.

Время поставки и закачки Товара Поставщиком в хранилища на территории Покупателя:

март – октябрь с 9:00 до 16:00;

ноябрь – февраль с 10:00 до 15:00.

Общий срок поставки – с даты заключения договора, но не ранее 01.01.2027 года, в течение 12 (двенадцати) месяцев.

  - Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки и время, определенные п. 6.1 настоящего ТЗ. Доставка Товара до места, определенного Покупателем, разгрузка осуществляется силами Поставщика. Поставщик обязан предупредить Покупателя о поставке Товара не менее чем за 4 (четыре) часа путем его уведомления по указанным в договоре средствам связи.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).

Право собственности на Товар переходит к Покупателю при подписании Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).

Приемка Товара производится в тоннах (до третьего знака после запятой), по приборам учета Покупателя, при наличии у него действующего сертификата о поверке прибора учета. В случае отсутствия сертифицированного и действующего прибора учета у Покупателя, слив производится по прибору учета (массовому расходомеру) Поставщика, при наличии у него действующего сертификата о поверке прибора учета на русском языке.

7.2.	 Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Поставщик Товара должен предоставить:

- счет на оплату, 1 (один) экземпляр;

- накладная по форме ТОРГ-12 (или УПД), 2 (два) экземпляра;

- счет-фактура (или УПД), 1 (один) экземпляр;

- сертификат (паспорт) качества на каждую партию поставляемого Товара, 1 (один) экземпляр.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Перевозка сжиженных газов производится только специализированными транспортными средствами, приспособленными для этих целей в полном соответствии с ГОСТ 1510-2022 «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Специализированный автотранспорт Поставщика должен быть оборудован измерительной системой, позволяющей отображать индикацию измеренных параметров, индикацию достижения критических уровней, контроль исправности преобразователей, контроль уровня жидкости, контроль температуры, контроль процентного заполнения, контроль объема жидкости, контроль массы Товара, контроль плотности жидкости, контроль давления, контроль температуры паровой фазы, контроль массы паровой фазы, контроль массы жидкой фазы, иметь функцию настройки преобразователей и самого сигнализатора.

Специализированный автотранспорт Поставщика должен быть оборудован устройством контроля расхода сжиженного газа (счетчиком-расходомером) для измерения объема сжиженного газа с пределом допускаемой относительной погрешности измерений объема не более ± 0,3%.

Во избежание поставок некачественного Товара, автотранспорт Поставщика должен быть оборудован системой электронного пломбирования цистерны. Номер пломбы указывается в товарно-транспортной накладной.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Хранение сжиженных газов должно производится в строгом соответствии с п. 8 ГОСТ 1510-2022 «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья Покупателя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Покупателя.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Показатели качества, характеризующие безопасность Товара, должны соответствовать ГОСТ 34858-2022 «Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия».

Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) должен быть менее трех в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик выполняет требования Покупателя об устранении недостатков Товара, о замене Товара, о доукомлектовании Товара, о затаривании и (или) упаковке Товара, о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента направления, на авторизованный адрес Поставщика, соответствующего требования и, если применимо, Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень Объектов | - |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень Объектов

| № п/п |  | Наименование Объекта | Адрес доставки | Наименование Товара | Кол-во Товара, тонн | Период поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МР ЛЦ «Внуково» УФПС г. Москвы |  | г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, ул. Придорожная, д. 4, стр. 12 | ПА | 425 | Зимний период (с 01 октября по 31 мая) |
|  | МР ЛЦ «Внуково» УФПС г. Москвы |  | г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, ул. Придорожная, д. 4, стр. 12 | ПБА | 25 | Летний период (с 01 июня по 30 сентября) |
|  | ОСП ММСП №3 (Внуково-2) УФПС г. Москвы |  | г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, дом 1, стр. 33, 34, 35, 36 | ПА | 350 | Зимний период (с 01 октября по 31 мая) |
|  | ОСП ММСП №3 (Внуково-2) УФПС г. Москвы |  | г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, дом 1, стр. 33, 34, 35, 36 | ПБА | 36 | Летний период (с 01 июня по 30 сентября) |

Для Поставщика, применяющего общую систему налогообложения.