Приложение к запросу предложений

Технические требования на поставку МТР

лот №127801-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ

ОКПД2 28.24.11.000 Инструмент ручной электрический для нужд Якутской ГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

инструмент ручной электрический

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение эксплуатационной программы Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС-2

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Гайковерт ударный аккумуляторный GB-250-42 20В 4А.ч Li-Ion Зубр | шт | 2 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF488DWE | шт | 1 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo BS 18 L BL 602326800 18В 4А.ч Li-Ion | шт | 1 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Пила сабельная аккумуляторная SPB-180-41 Зубр 20В 4А.ч Li-Ion | шт | 2 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Насадка для фена 472BR Ersa | шт | 1 | 28.24.21.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Насадка для фена 472CR Ersa | шт | 1 | 28.24.21.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Насадка для фена 472ER Ersa | шт | 1 | 28.24.21.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Паяльник цифровой CXG E90S со спящим режимом | шт | 2 | 27.90.31.110 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Паяльник электрический TS101 65Вт 24В Miniware жало TS-I | шт | 2 | 27.90.31.110 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Пистолет термоклеевой электрический Matrix 93004 80Вт | шт | 2 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Станция паяльная R048K 12-0736 Rexant | шт | 1 | 27.90.31.110 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Триммер электрический 1.2кВт Carver TR-1500S | шт | 5 | 28.30.40.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Триммер электрический 1.2кВт Greenworks GST1246 | шт | 2 | 28.30.40.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Гайковерт бесщеточный ударный аккумуляторный Интерскол ГАУ-400/36ВЭ 400Нм 3200уд/мин (АКБ 36В 2А.ч Li-Ion-2шт, з/у, кейс) | шт | 1 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Гайковерт ударный аккумуляторный GB-250-42 20В 4А.ч Li-Ion Зубр | шт | 1 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF001GD201 40В 2.5А.ч Li-Ion | шт | 1 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная Anycons RB-DB2109 (аккумулятор р 21В 4А.ч Li-Ion-2шт, кейс) | шт | 1 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Паяльник электрический RE90W CXG | шт | 1 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Паяльник электрический TS101 65Вт 24В Miniware жало TS-I | шт | 5 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Перфоратор аккумуляторный Makita DHR202RFE | шт | 1 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Пила сабельная AEG US 1300 XE 4935413235 | шт | 1 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Триммер электрический 1.2кВт Carver TR-1500S | шт | 1 | 28.30.40.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Фен аккумуляторный Makita DHG181RT1J 10Вт (аккумулятор 5Ач Li-lon, ЗУ DC18RC, насадки-4шт, кейс) | шт | 1 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Фен строительный электрический 2000Вт Интерскол ФЭ-2000ЭМ | шт | 1 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Фен строительный электрический Интерскол ФЭ-2000Э 2000Вт | шт | 1 | 28.24.11.000 | Установлен режим запрет закупок иностранных товаров |
|  | Итого: |  | 39 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Гайковерт ударный аккумуляторный GB-250-42 20В 4А.ч Li-Ion Зубр | С даты подписания договора | 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF488DWE |  |  |
|  | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo BS 18 L BL 602326800 18В 4А.ч Li-Ion |  |  |
|  | Пила сабельная аккумуляторная SPB-180-41 Зубр 20В 4А.ч Li-Ion |  |  |
|  | Насадка для фена 472BR Ersa |  |  |
|  | Насадка для фена 472CR Ersa |  |  |
|  | Насадка для фена 472ER Ersa |  |  |
|  | Паяльник цифровой CXG E90S со спящим режимом |  |  |
|  | Паяльник электрический TS101 65Вт 24В Miniware жало TS-I |  |  |
|  | Пистолет термоклеевой электрический Matrix 93004 80Вт |  |  |
|  | Станция паяльная R048K 12-0736 Rexant |  |  |
|  | Триммер электрический 1.2кВт Carver TR-1500S |  |  |
|  | Триммер электрический 1.2кВт Greenworks GST1246 |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Гайковерт аккумуляторный Makita TW140DWAE 140Нм 3200уд/минГайковерт бесщеточный ударный аккумуляторный Интерскол ГАУ-400/36ВЭ 400Нм 3200уд/мин (АКБ 36В 2А.ч Li-Ion-2шт, з/у, кейс) | С даты подписания договора | 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Гайковерт ударный аккумуляторный GB-250-42 20В 4А.ч Li-Ion Зубр |  |  |
|  | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF001GD201 40В 2.5А.ч Li-Ion |  |  |
|  | Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная Anycons RB-DB2109 (аккумулятор р 21В 4А.ч Li-Ion-2шт, кейс) |  |  |
|  | Паяльник электрический RE90W CXG |  |  |
|  | Паяльник электрический TS101 65Вт 24В Miniware жало TS-I |  |  |
|  | Перфоратор аккумуляторный Makita DHR202RFE |  |  |
|  | Пила сабельная AEG US 1300 XE 4935413235 | С даты подписания договора | 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Триммер электрический 1.2кВт Carver TR-1500S |  |  |
|  | Фен аккумуляторный Makita DHG181RT1J 10Вт (аккумулятор 5Ач Li-lon, ЗУ DC18RC, насадки-4шт, кейс) |  |  |
|  | Фен строительный электрический 2000Вт Интерскол ФЭ-2000ЭМ |  |  |
|  | Фен строительный электрический Интерскол ФЭ-2000Э 2000Вт |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-13 Таблицы 3.1): « инструмент ручной электрический »

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: « инструмент ручной электрический »

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения Поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Гайковерт ударный аккумуляторный GB-250-42 20В 4А.ч Li-Ion Зубр |  | Бесщеточный гайковерт ЗУБР Профессионал GB-250-42 с кейсом и двумя акб. предназначен для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций. Габариты товара с упаковкой, мм 370х300х120, Вес товара с упаковкой 4,65 кг. Количество аккумуляторов в комплекте 2 шт. Максимальный крутящий момент инструмента, Hм до 280, Максимальное число оборотов до 2400 об/мин | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF488DWE |  | Длина инструмента 340, Высота инструмента 130 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo BS 18 L BL 602326800 18В 4А.ч Li-Ion |  | Напряжение АКБ, В 18 Производитель (торговая марка) METABO Тип АКБ Li-lon Емкость АКБ, А*ч 2 Диаметр отверстия в стали, мм 13 Максимальный крутящий момент, Н*м 60 Диаметр отверстия в древесине, мм 32 Число оборотов, об/мин 0-550 0-1850 Диапазон зажима сверлильного патрона 1-13 Патрон ½" Особенности Тормоз двигателя Тип двигателя Бесщеточный | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Пила сабельная аккумуляторная SPB-180-41 Зубр 20В 4А.ч Li-Ion |  | Мощное, удобное, производительное изделие для - слесарных, монтажных работ. Габариты товара с упаковкой, мм 90x260x450. Вес товара с упаковкой 3,5 кг. Число ходов в минуту 2600 об/мин. Аккумулятор в комплекте. Напряжение аккумулятора 20 В, емкость аккумулятора 4 А·ч | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Насадка для фена 472BR Ersa |  | Насадка 472BR компании Ersa — высокопроизводительный сменный наконечник широкого применения для точной, быстрой и надежной пайки и выпаивания горячим воздухом. Особенности и основные технические характеристики: форма паяльного жала: прямая; диаметр (ширина) кончика жала: 4,0 мм; общая длина жала: 10 мм; установочный диаметр вала: 9,5 мм; наконечник 472BR совместимо с паяльным оборудованием ERSA i-TOOL AIR S компании Ersa. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Насадка для фена 472CR Ersa |  | Насадка 472CR компании Ersa — функциональный сменный наконечник широкого применения для точной, быстрой и надежной пайки и выпаивания горячим воздухом. Особенности и основные технические характеристики: форма паяльного жала: прямая; диаметр (ширина) кончика жала: 6,0 мм; общая длина жала: 10 мм; установочный диаметр вала: 9,5 мм; наконечник 472CR совместимо с паяльным оборудованием ERSA i-TOOL AIR S компании Ersa. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Насадка для фена 472ER Ersa |  | Насадка 472ER компании Ersa — надежный сменный наконечник широкого применения для точной, быстрой и надежной пайки и выпаивания горячим воздухом. Особенности и основные технические характеристики: форма паяльного жала: изогнутая; диаметр (ширина) кончика жала: 3,5 мм; общая длина жала: 20,5 мм; установочный диаметр вала: 9,5 мм; наконечник 472ER совместимо с паяльным оборудованием ERSA i-TOOL AIR S компании Ersa. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Паяльник цифровой CXG E90S со спящим режимом |  | Цифровой электрический паяльник - LСD дисплей, кнопочная регулировка температуры. Напряжение питания: 220В Мощность: 90 Вт Выходная температура: 80 - 500 °C Время разогрева: 8 секунд Тип нагревателя паяльника – керамический. Тип жала: необгораемое жало 900M, жала серии C8 Материал: термостойкий пластик с насадкой из силиконовой резины. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Паяльник электрический TS101 65Вт 24В Miniware жало TS-I |  | Цифровой электрический паяльник, монохромный OLED дисплей 128x32, регулировка температуры. Питание: 9 - 24В DC, до 3А Интерфейс питания: USB Type-C: до 45Вт (Power Delivery PD 45W), обновление ПО DC5525: до 65Вт Мощность: 65 Вт Макс. температура нагрева, °C: 400 °C Тип нагревателя паяльника – керамический. Тип жала: TS-100, TS-B2/BC2/C4/D24/K/KU/I/C1/ILS Режимы работы: рабочее состояние, ожидание, сон, подогрев одним нажатием (Boost) Материал: термостойкий пластик. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Пистолет термоклеевой электрический Matrix 93004 80Вт |  | Питание:от сети 220В. Мощность (Вт):80. Производительность:16 г/мин. Диаметр стержня:11 мм. Время нагрева:4-5 мин | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Станция паяльная R048K 12-0736 Rexant |  | Мощность 60 Вт. Форма жала конус. Тип паяльная станция. Вид цифровая. Напряжение.220(230) В. Время разогрева 5 мин. Температура нагрева 200-480 °С Тип питания.электрический. Материал рукояти пластик. С термофеном да. С экстрактором (оловоотсосом) да. Наличие кейса нет. Мощность паяльника 75 Вт. Min температура нагрева 200 °С. Max температура нагрева 480 °С | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Триммер электрический 1.2кВт Carver TR-1500S |  | Электрический триммер Carver TR-1500S оранжевого цвета оснащается защитным кожухом. Габариты устройства составляют 13х26х85 см, масса — 4,9 кг. В комплекте поставляются катушка с леской, нож и плечевой ремень. Диаметр режущей лески составляет 2,4 мм. Корпус модели выполнен из пластика и оснащается двумя ручками. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Триммер электрический 1.2кВт Greenworks GST1246 |  | Класс товара - Бытовой; Напряжение - 220 В; Мощность (кВт) - 1.2; Тип двигателя - электрический; Вид двигателя - щеточный; Расположение двигателя - верхнее; Max частота вращения шпинделя - 6500 об/мин; Режущий элемент - леска/нож; Крепление - М10х1,25 LH; Подача лески - автоматическая; Толщина лески - 2 мм; Тип ручки - d-образная; Приводной вал - жесткий; Разборный вал - да; Ширина скашивания для диска - не применимо мм; Ширина скашивания для лески - 450 мм; Ширина скашивания для ножа - 255 мм; Регулируемая штанга - нет; Внешний диаметр (дюйм) - 10; Посадочный диаметр - 25.4 мм; Плавный пуск - нет; Антивибрационная система - нет; Уровень звукового давления - 96 дБ; Габариты без упаковки - 935х265х125 мм; Вес нетто - 4.6 кг; Обороты двигателя - 6500 об/мин; Защита от перегрева двигателя - нет; Ремень в комплекте - плечевой. Информация взята с ресурса: | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Гайковерт бесщеточный ударный аккумуляторный Интерскол ГАУ-400/36ВЭ 400Нм 3200уд/мин (АКБ 36В 2А.ч Li-Ion-2шт, з/у, кейс) |  | Тип инструмента: гайковерт; Источник питания: аккумулятор; Тип двигателя: бесщеточный; Наличие удара: есть; Размер патрона, дюйм: 1/2; Регулировка оборотов: нет; Min число оборотов, об/мин: 600; Max число оборотов, об/мин: 2400; Max крутящий момент, Нм: 400; Min частота ударов, уд/мин: 800; Max частота ударов, уд/мин: 3200; Число скоростей: 4; Max размер зажимаемой оснастки, мм: 12.7; Подсветка, Реверс; Тип аккумулятора: Li-Ion; Напряжение аккумулятора, В: 36; Емкость аккумулятора, А·ч: 2; Количество аккумуляторов в комплекте: 2; Устройство аккумулятора: слайдер; Индикатор заряда: есть; Зарядное устройство в комплекте: есть | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Гайковерт ударный аккумуляторный GB-250-42 20В 4А.ч Li-Ion Зубр |  | Максимальный крутящий момент инструмента, Hм 280, Максимальное число оборотов 2400 об/мин | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF001GD201 40В 2.5А.ч Li-Ion |  | Max крутящий момент :140 Нм. Тип аккумулятора:Li-Ion. Напряжение аккумулятора:40 В. Max диаметр сверления (металл):20 мм. Мах диаметр сверления (дерево):76 мм. Зарядное устройство в комплекте:есть. Вес нетто:3 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная Anycons RB-DB2109 (аккумулятор р 21В 4А.ч Li-Ion-2шт, кейс) |  | Тип двигателя .бесщеточный. Max крутящий момент 150 Нм. Мягк.вращ. момент 135 Нм. Жестк. вращ. момент 150 Нм. Тип аккумулятора Li-Ion. Емкость аккумулятора 4 А*ч. Напряжение аккумулятора 21 В. Устройство аккумулятора слайдер. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Паяльник электрический RE90W CXG |  | Тип паяльник, Мощность 90 Вт, Регулировка мощности да, Напряжение 220 В, Время разогрева 0.1 мин, Форма жала клин, Защитное покрытие медного жала да, Материал рукояти пластик, Температура нагрева 80-500 °С | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Паяльник электрический TS101 65Вт 24В Miniware жало TS-I |  | Тип инструмента- паяльник. Тип паяльника импульсный. Мощность, вт 65, Входное напряжение: 9 В - 24 В, Температура нагрева: 50-400 °С, Регулировка температуры: Да, Спящий режим: да, Тип жала: конус, Материал рукоятки: термостойкий пластик с насадкой из силиконовой резины, Габариты: 165 х 98 х 6 мм, | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Перфоратор аккумуляторный Makita DHR202RFE |  | Габариты: мм 358х84х259 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Пила сабельная AEG US 1300 XE 4935413235 |  | Мощность: 1300 Вт; Крепление полотен : универсальное; Maкс. число ходов на холостом ходу: 2800; Величина хода:30 мм; Длина кабеля: 4 м; Глубина распила(дерево/металл): 250/20 мм; Регулировка глубины реза: бесключевая; Маятниковый ход: нет; Распил (труба): 250 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Триммер электрический 1.2кВт Carver TR-1500S |  | Электрический триммер Carver TR-1500S оранжевого цвета оснащается защитным кожухом. Габариты устройства составляют 13х26х85 см, масса — 4,9 кг. В комплекте поставляются катушка с леской, нож и плечевой ремень. Диаметр режущей лески составляет 2,4 мм. Корпус модели выполнен из пластика и оснащается двумя ручками. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Фен аккумуляторный Makita DHG181RT1J 10Вт (аккумулятор 5Ач Li-lon, ЗУ DC18RC, насадки-4шт, кейс) |  | 2 скорости,6 режимов, кейс MakPac ,насадки 5.0Ач х1,з/у DHG181RT1J. Тип двигателя щеточный. Рабочая температура 150, 250, 350, 450 и 550 °С. Регулировка температуры ступенчатая. Расход воздуха 120/200 л/мин. Количество насадок в наборе 4. Напряжение аккумулятора 18 В. Тип аккумулятора Li-lon. Емкость аккумулятора 5 А*ч. Вес нетто 0.7 кг.Тип пистолетный. Min расход воздуха 120 л/мин. Max расход воздуха 200 л/мин. Вид упаковки чемодан/кейс. Min рабочая температура150 °С С. Mах рабочая температура: 550 °С. Комплектация: аккумулятор, документация, зарядное устройство, кейс, насадка 4 шт | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Фен строительный электрический 2000Вт Интерскол ФЭ-2000ЭМ |  | Параметры сети питания, В/Гц: 220/50. Номинальная потребляемая мощность, Вт: 2000. Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг: 0.7. Температура нагрева °С: 50-600. Производительность, л /мин: 300, 500. Длина шнура питания с вилкой, м, не менее :2. Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) : II | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Фен строительный электрический Интерскол ФЭ-2000Э 2000Вт |  | Потребляемая мощность, Вт: 2000, Число скоростей: 2, Min рабочая температура, °С: 80, Max рабочая температура, °С: 600, Min поток воздуха, л/мин: 300, Max поток воздуха, л/мин: 500 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"