Технические характеристики продукции

Датчик С097-01Р112 с клапаном к испытательному прессу Matest

| Измеряемая нагрузка | 15 кН |
| --- | --- |
| Давление | 20 бар |
| Совместимость | Испытательная машина Matest E161-03N |

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 90 календарных дней