ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств обеспечения пожарной безопасности

для нужд АО «Почта России»

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором |
| 3 | ТЗ | Техническое задание |
| 4 | Товар/средства обеспечения пожарной безопасности | В соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к ТЗ) |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 6 | Стороны | Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором |
| 7 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 8 | ЛЦ | Логистический центр |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка средств обеспечения пожарной безопасности для нужд 
АО «Почта России».

Закупка осуществляется в целях комплектации средствами обеспечения пожарной безопасности отделений почтовой связи АО «Почта России» и сохранения жизни и здоровья работников Общества при исполнении ими должностных обязанностей.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2025 года, неиспользованным, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, не восстановленным, не проходившим замены составных частей, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявившиеся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. Металлические поверхности пожарных щитов, шкафов и комплектующих должны быть гладкими, без трещин, вмятин, заусенцев, окалины, ржавчины и других дефектов, снижающих прочность, ухудшающих внешний вид и эксплуатационные качества.

На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Поставщик при поставке товара обязан предоставить на весь поставляемый товар (подлежащий сертификации) соответствующие сертификаты в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Спецификация поставляемого товара

Спецификация поставляемого товара приведена в Приложении № 1 к ТЗ.

  - Основные характеристики товара

Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 2 к ТЗ. К товару должны прилагаться необходимые сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным Покупателем.

Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

  - Комплектность товара

Каждая единица товара поставляется единым комплектом, в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.

Комплектность пожарного щита (ЩП-А):

- Пожарный щит закрытый ЩП-А (укомплектованный в соответствии с Приложением № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР-2020), утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

Комплектность пожарного щита (ЩП-В):

- Пожарный щит закрытый ЩП-В (укомплектованный в соответствии с Приложением № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР-2020), утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

Комплектность шкафа для пожарного крана:

- Шкаф для пожарного крана в комплекте с кассетой для рукава диаметром 51/65 мм.

Комплектность пожарного рукава:

- Пожарный рукав с двумя головками ГР-50.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, требованиям:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

- ГОСТ 16714-71 «Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические условия»;

- ГОСТ 34699-2020 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 34779-2021 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД.

Если заводом-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного заводом-изготовителем товара.

При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждую тару (упаковку) должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Товар должен иметь следующую маркировку:

- наименование или обозначение типа (вида, модели);

- идентификационный (серийный/ заводской) номер;

- месяц и год изготовления;

- наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя;

- маркировка с указанием номера договора и наименования Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Поставляемый товар должен быть поставлен в фирменной упаковке, на которой должна быть информация о маркировке товара. Допускается упаковка в картонную коробку, оберточную бумагу и (или) полиэтиленовую пленку.

Упаковка не должна иметь никаких повреждений, товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность от всех видов повреждений во время складирования, транспортировки, а также погрузо-разгрузочных работ.

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения договора по адресу: ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.

  - Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка товара в указанное Поставщиком время 
не осуществляется.

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1.  Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.

Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.

Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям данного ТЗ.

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.). Покупатель возвращает Поставщику товар для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара и сборке товара

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы:

- сертификат соответствия на шкаф для пожарного крана, пожарный рукав, пожарные световые оповещатели (на каждую единицу товара);

- паспорт на пожарные щиты, шкаф для пожарного крана (на каждую единицу товара);

- товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;

- счет-фактуру;

- и иные необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия вышеуказанных документов Покупатель вправе отказаться от приемки товара. Товар будет считаться не поставленным.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар должен быть упакован в соответствии с п. 5 ТЗ.

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида.

В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в упаковке завода-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среде.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Спецификация товара | - |
| 2. | Характеристики товара | - |

Приложение №1

к Техническому заданию

Спецификация товара

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный щит (ЩП-А) | шт. | 6 |
| 2 | Пожарный щит (ЩП-В) | шт. | 4 |
| 3 | Шкаф для пожарного крана (тип 1) | шт. | 15 |
| 4 | Шкаф для пожарного крана (тип 2) | шт. | 15 |
| 5 | Пожарный рукав | шт. | 30 |
| 6 | Пожарный световой оповещатель (световое табло «Запасный выход» с подсветкой) | шт. | 270 |
| 7 | Пожарный световой оповещатель (световое табло «Выход» с подсветкой) | шт. | 270 |
| 8 | Пожарный световой оповещатель (световое табло «Направление к эвакуационному выходу направо» с подсветкой) | шт. | 270 |
| 9 | Пожарный световой оповещатель (световое табло «Направление к эвакуационному выходу налево» с подсветкой) | шт. | 270 |
| 10 | Информационный стенд по пожарной безопасности настенный (590х400) | шт. | 270 |
| 11 | Информационный стенд по пожарной безопасности настенный (910х700) | шт. | 500 |
| 12 | Информационный стенд по пожарной безопасности настенный (1200х1000) | шт. | 16 |
| 13 | Информационный стенд по антитеррористической безопасности настенный (1200х1000) | шт. | 16 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный щит (ЩП-А) | Класс | А | Соответствие |
|  |  | Тип | Закрытый | Соответствие |
|  |  | Укомплектованный | Да | Соответствие |
|  |  | Емкость для воды в комплекте, объем | Не менее 0,2 м3* |  |
|  |  | Комплектация | Согласно Приложению № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР-2020), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Соответствие |
| 2 | Пожарный щит (ЩП-В) | Класс | В | Соответствие |
|  |  | Тип | Закрытый | Соответствие |
|  |  | Укомплектованный | Да | Соответствие |
|  |  | Емкость для песка в комплекте, объем | Не менее 0,5 м3* |  |
|  |  | Комплектация | Согласно Приложению № 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР-2020), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Соответствие |
| 3 | Шкаф для пожарного крана (тип 1) | Монтаж | Навесной | Соответствие |
|  |  | Исполнение | Закрытый | Соответствие |
|  |  | Направление открытия | Левое | Соответствие |
|  |  | Цвет | Красный | Соответствие |
|  |  | Комплектация | Кассета для рукава диам. 51/65 мм | Соответствие |
|  |  | ГОСТ Р 51844-2009 Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |  | Соответствие |
| 4 | Шкаф для пожарного крана (тип 2) | Монтаж | Навесной | Соответствие |
|  |  | Исполнение | Закрытый | Соответствие |
|  |  | Направление открытия | Правое | Соответствие |
|  |  | Цвет | Красный | Соответствие |
|  |  | Комплектация | Кассета для рукава диам. 51/65 мм | Соответствие |
|  |  | ГОСТ Р 51844-2009 Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний |  | Соответствие |
| 5 | Пожарный рукав | Тип | Напорный | Соответствие |
|  |  | Диаметр | 50 мм | Соответствие |
|  |  | Длина | 20 м | Соответствие |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 1,0 МПа* |  |
|  |  | Комплектация | С двумя головками ГР-50 | Соответствие |
|  |  | ГОСТ 34779-2021 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний |  | Соответствие |
| 6 | Пожарный световой оповещатель | Назначение | Световое табло «Запасный выход» | Соответствие |
|  |  | Напряжение питания от сети переменного тока | От 190 В до 250 В* |  |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20* |  |
|  |  | ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные Общие технические требования. Методы испытаний |  | Соответствие |
| 7 | Пожарный световой оповещатель | Назначение | Световое табло «Выход» | Соответствие |
|  |  | Напряжение питания от сети переменного тока | От 190 В до 250 В* |  |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20* |  |
|  |  | ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные Общие технические требования. Методы испытаний |  | Соответствие |
| 8 | Пожарный световой оповещатель | Назначение | Световое табло «Направление к эвакуационному выходу налево» | Соответствие |
|  |  | Напряжение питания от сети переменного тока | От 190 В до 250 В* |  |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20* |  |
|  |  | ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные Общие технические требования. Методы испытаний |  | Соответствие |
| 9 | Пожарный световой оповещатель | Назначение | Световое табло «Направление к эвакуационному выходу направо» | Соответствие |
|  |  | Напряжение питания от сети переменного тока | От 190 В до 250 В* |  |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20* |  |
|  |  | ГОСТ 34699-2020 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные Общие технические требования. Методы испытаний |  | Соответствие |
| 10 | Информационный стенд по пожарной безопасности настенный (590х400) | Размер | Не менее 590х400* |  |
|  |  | Исполнение | На самоклеящейся пленке | Соответствие |
|  |  | Включает разделы: - Требования законодательства РФ; - Порядок действий при пожаре; - Первичные средства пожаротушения. |  | Соответствие |
| 11 | Информационный стенд по пожарной безопасности настенный (910х700) | Размер | Не менее 910х700 мм* |  |
|  |  | Исполнение | Пластик | Соответствие |
|  |  | Включает разделы: 1. Требования законодательства РФ; 2. Порядок действий при пожаре; 3. Первичные средства пожаротушения. |  | Соответствие |
| 12 | Информационный стенд по пожарной безопасности настенный (1200х1000) | Размер | Не менее 1200х1000 мм* |  |
|  |  | Исполнение | Пластик | Соответствие |
|  |  | Включает разделы: 1. Требования законодательства РФ; 2. Порядок действий при пожаре; 3. Первичные средства пожаротушения. |  | Соответствие |
| 13 | Информационный стенд по антитеррористической безопасности настенный (1200х1000) | Размер | Не менее 1200х1000 мм* |  |
|  |  | Основа стенда | Пластик ПВХ | Соответствие |
|  |  | Толщина | Не менее 3 мм* |  |
|  |  | Изображение на стенде | Полноцветная широкоформатная фотопечать | Соответствие |
|  |  | Прямая печать | Да | Соответствие |
|  |  | Наполнение стенда | Не менее: - Возможные места установки взрывных устройств; - Обязанности должностных лиц при возникновении угрозы террористического акта; - Предупредительно-защитные меры при угрозе террористического акта; - Порядок действий при обнаружении взрывного устройства; - О мерах по противодействию терроризму; - Действия при угрозе террористического акта; - Основные правила поведения, если вас захватили в заложники; - Основные правила поведения, если вы оказались в числе пострадавших; - Порядок действий работников при обнаружении БПЛА; - Телефоны экстренных служб. | Соответствие |

Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.