Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» _______________Д.А. Анищенко «___»______________ 2026г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» ________________С.Ю. Захаров «___» _________________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2э_71_69

на поставку кабельной продукции для СДТУ и ИТ

для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента развития и эксплуатации АСДУ ПАО «Россети Центр» _______________А.Н. Дубенцов «___»______________ 2026 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник ДКиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» _______________М.В. Селюто «___»______________ 2026 г. |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела телекоммуникаций и связи департамента развития и эксплуатации АСДУ ПАО «Россети Центр» _______________А.А. Степин «___»______________ 2026 г. |  |
| --- | --- |

г. Тула, 2026 г.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Тулэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ Управления КиТ АСУ | Мельников А.А. |  | __.__.2026 |

Оглавление

1.	Общие данные	4

2.	Сроки начала и окончания поставки	4

3.	Общие требования к поставляемому оборудованию	4

4.	Технические требования к оборудованию	4

5.	Гарантийные обязательства	4

6.	Условия и требования к поставке	5

7.	Меры по предоставлению национального режима	5

8.	Правила приёмки оборудования	5

Приложение № 1	7

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку кабельной продукции СДТУ и ИТ для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

Заказчик:

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Адрес: 603001, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33

ОГРН 1075260020043

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99.

Основная цель: Приобретение кабельной продукции для СДТУ и ИТ.

- Сроки начала и окончания поставки

Начало: с момента подписания договора.

Окончание: в течение 60 календарных дней с момента подписания договора, но не позднее 01.12.2026.

- Общие требования к поставляемому оборудованию

Общие требования к поставляемому оборудованию:

-     для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- оборудование должно быть сертифицировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- продукция должна соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов».

- Технические требования к оборудованию

Закупаемое оборудование или материалы должны быть новым и ранее не используемым. Количество и состав указан в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Оборудование и материалы закупаются в дополнение к существующей системе. Закупка проводится на основании п.3 ч.6.1 ст.3 223-ФЗ. Технические средства должны приобретаться согласно Приложению №1.

Оборудование или материалы должны быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ.

Оборудование либо материалы не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев, но не менее гарантии производителя.

Поставщик должен за свой счет устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправного (не надлежащего качества) оборудования/материалов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправного (не надлежащего качества) оборудования/материалов   от адреса Заказчика до сервисного центра и обратно осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования/ материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

- Условия и требования к поставке

Весь поставляемый товар должен быть в неповрежденной заводской упаковке, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемого оборудования и материалов.

Одновременно с поставкой оборудования/материалов Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов:

•	счет на оплату товара;

•	универсальный передаточный документ (УПД);

•	гарантийный талон на каждую единицу оборудования.

Одновременно с поставкой товара Поставщик передает Заказчику копии действующих документов о подтверждении соответствия, в том числе:

•	декларацию о соответствии;

• сертификат соответствия, если для данного оборудования он обязателен;

• приложения к указанным документам, если они являются их неотъемлемой частью.

Документы о подтверждении соответствия должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и быть действительными на дату поставки.

- Меры по предоставлению национального режима

Меры применения национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1875 от 23 декабря 2024 года в рамках данного ТЗ указаны в Приложении №1 к настоящему ТЗ.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование/материалы проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», расположенного по адресу: 300012. г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает оборудование без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка осуществляется согласно счету и универсальному передаточному документу (УПД).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной.

Дополнительные условия приемки оборудования по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

Приложение № 1

к техническому заданию № 2э_71_69

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики | Кол-во | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | ПКСВ 2х0,5 | Провод кроссовый станционный, материал жилы - медь | 300 м | 27.32.13.155 | ограничение |
| 2 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ок-0,66. | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, изоляцией, внутренней и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. | 400 м | 27.32.13.111 | ограничение |
| 3 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ок-0,66 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, изоляцией, внутренней и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. | 300 м | 27.32.13.111 | ограничение |
| 4 | Кабель РК 75-9-13 | Кабель коаксиальный 75 Ом , с медной однопроволочной центральной жилой, в оболочке из полиэтилена, общий диаметр 12 мм, для внешней прокладки | 1000 м | 27.32.12.000 | ограничение |
| 5 | Кабель RG-213 100м (м) Rexant 01-2041 | Кабель коаксиальный радиочастотный волновое сопротивление 50 Ом, со вспененной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке. Внутренний проводник из многожильного медного провода ;Диаметр по внутреннему диэлектрику 3,8 +/- 0,3 мм; Диэлектрик, физически вспененный полиэтилен; Экран (внешний проводник) сплошной, изготовлен в виде медной оплетки; Наружный диаметр 10,3 мм; –40°...+60°C; Бухта 100 метров | 100 м | 27.32.12.000 | ограничение |
| 6 | Кабель коаксиальный RG-58 A/U 50 Ом Cu/Al/Cu 64% бухта 100м черный, REXANT REXANT 01-2003 | Кабель коаксиальный медный многожильный, ПВХ оболочка, R = 50Ом, с оплеткой 64%, D-внешний = 5.0 мм; t-раб.-40...+60°С. Черного цвета. (100 м бухта) | 100 м | 27.32.12.000 | ограничение |
| 7 | Провод ПВСнг(А)-LS 2х1,5 | Кабель силовой, многопроволочный, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, 2х1.5 мм.кв, плоский, U-ном.380 В | 1700 м | 27.32.13.135 | ограничение |
| 8 | Провод ПВСнг(А)-LS 3х0,75 | Кабель силовой, многопроволочный, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, 3х0,75 мм², D-внеш. 6.1 мм, U-ном. 380 В. | 100 м | 27.32.13.135 | ограничение |
| 9 | Кабель ТППэп 10х2х0,5 | Кабель для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно | 50 м | 27.32.13.152 | ограничение |
| 10 | Кабель ТППэп 20х2х0,5 | Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, экранированный, 10 пар, D-внешний = 11,0 мм, D-жил = 0,5 мм | 50 м | 27.32.13.152 | ограничение |
| 11 | Кабель ТППэп 30х2х0,5 | Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, экранированный, 30 пар, D-внешний = 17,2 мм, D-жил = 0,5 мм | 50 м | 27.32.13.152 | ограничение |
| 12 | Кабель ТППэп 50х2х0,5 | Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, экранированный, 50 пар, D-внешний = 22,0 мм, D-жил = 0,5 мм | 200 м | 27.32.13.152 | ограничение |
| 13 | ПГВА-5-4.0(с) | Провод монтажный ПГВА бухта (моток 5м) (сечение 4.0 кв. мм) синий. | 3 шт | 27.32.13.135 | ограничение |
| 14 | Провод ПуГВнг(А)-LS 4 ж/з | Провод установочный, гибкий, изоляция из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; 1 х 4,0 мм², U-ном.450/750 В; t-раб.-50...+65°С Цвет желто-зеленый | 30 м | 27.32.13.135 | ограничение |
| 15 | Кабель U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid CU PVC сер. (м) Rexant 01-0043 | Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5e, 4х2х0.52 мм; для внутренней прокладки; одножильный, оболочка ПВХ нг (А)-LSLTx, D-внеш.5.8 мм, t-раб.-30…+75°C, бухта 305м. | 4880 м | 27.32.13.159 | ограничение |
| 16 | Кабель витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный (OUTDOOR), REXANT | Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5e, 4 пары, 24AWG, медный, оболочка полиэтилен (PE), для внешней прокладки, D-внеш.4.6 мм, t-раб.-40…+80°C, бухта 305 м | 2440 м | 27.32.13.159 | ограничение |
| 17 | Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м OUTDOOR + ТРОС REXANT | Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5e, 4 пары, 24AWG, для внешней прокладки с тросом; медный, внешняя изоляция полиэтилен (PE), диаметр троса в изоляции 1.16 мм, t-раб.-60…+60°C, внешний диаметр 5.5 мм, бухта 305 м | 915 м | 27.32.13.159 | ограничение |