Приложение №1

Спецификация

перечень и характеристики изделий

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена единицы без НДС руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Очиститель воздуха приточный Ballu Oneair ASP-80 (или эквивалент) | Тип товара: Приточно-очистительный комплекс Высота, мм: до 420 Ширина, мм: до 330 Глубина, мм: до 200 Мощность, Вт: 600-1000 Расход воздуха, м3/ч: 80 Рекомендуемая площадь, м2: 30-45 Уровень шума: от 0 до 45 дБ Рабочая температура: от -35°С до +50°С Тип управления: Механический Степень защиты: IP20 Гарантия, мес: 24 | 3 | шт. |  |  |  |  | 28.25.14.119 |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |