Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [20.30.22.170] Поставка герметизирующих материалов

для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [20.30.22.170] Поставка герметизирующих материалов для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «Рус-Гидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Герметик силиконовый для аквариумов и стекла KSK-200 Kudo, 280мл прозрачный | 20.30.22.170 | шт | 77 |
|  | Герметик-прокладка маслобензостойкий силиконовый тюбик 60г, белый | 20.30.22.170 | шт | 38 |
|  | Пена огнеупорная противопожарная Penosil Fire Rated Gunfoam B1, баллон 750мл | 20.30.22.170 | шт | 10 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка №1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С даты подписания договора | Не позднее 15.01.2027* |
|  | Герметик-прокладка маслобензостойкий силиконовый тюбик 60г, белый | шт | 15 |  |  |
|  | Пена огнеупорная противопожарная Penosil Fire Rated Gunfoam B1, баллон 750мл | шт | 10 |  |  |
| Заявка №2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Герметик силиконовый для аквариумов и стекла KSK-200 Kudo, 280мл прозрачный | шт | 77 | С 01.03.2027 | Не позднее 15.03.2027* |
|  | Герметик-прокладка маслобензостойкий силиконовый тюбик 60г, белый | шт | 12 |  |  |
| Заявка №3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Герметик-прокладка маслобензостойкий силиконовый тюбик 60г, белый | шт | 11 | С 01.06.2027 | Не позднее 15.06.2027* |

# *Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным.

# Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

«ОКПД2 [20.30.22.170] Поставка герметизирующих материалов для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| - 1.1. | Герметик силиконовый для аквариумов и стекла KSK-200 Kudo, 280мл прозрачный. | Тип герметика | Силиконовый | ТУ 20.30.22‑001‑01324561‑2019 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Склеиваемые материалы | Стекло, металл |  |  |  |  |
|  |  | Свойства | Водостойкий, морозостойкий |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Прозрачный |  |  |  |  |
|  |  | Max температура нанесения, °С | +40 |  |  |  |  |
|  |  | Min температура нанесения, °С | +5 |  |  |  |  |
|  |  | Max температура эксплуатации, °С | +180 |  |  |  |  |
|  |  | Min температура эксплуатации, °С | - 40 |  |  |  |  |
|  |  | Условия отверждения | На воздухе, в том числе в условиях повышенной влажности |  |  |  |  |
|  |  | Количество компонентов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Консистенция | Гель |  |  |  |  |
|  |  | Вид тары | Картридж |  |  |  |  |
| - 1.2. | Герметик-прокладка маслобензостойкий силиконовый тюбик 60г, белый. | Тип герметика | Силиконовый | ТУ20.17.10-016-58646534-2014 |  |  |  |
|  |  | Склеиваемые материалы | Металл, керамика, камень, дерево, резина, пластмасса, ПВХ |  |  |  |  |
|  |  | Свойства | Масло-бензостойкий, морозостойкий |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |
|  |  | Max температура эксплуатации, °С | +300 |  |  |  |  |
|  |  | Min температура эксплуатации, °С | - 50 |  |  |  |  |
|  |  | Условия отверждения | На воздухе |  |  |  |  |
|  |  | Количество компонентов | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Консистенция | Паста |  |  |  |  |
|  |  | Вид тары | Тюбик |  |  |  |  |
| - 1.3. | Пена огнеупорная противопожарная Penosil Fire Rated Gunfoam B1, баллон 750мл. | Назначение | Герметизация кабельных проходок через перегородки и перекрытия | ТУ 2292-003-75302345-2007 |  |  |  |
|  |  | Цвет | Розовый |  |  |  |  |
|  |  | Сезонность | Летняя |  |  |  |  |
|  |  | Время схватывания, мин | 10-30 |  |  |  |  |
|  |  | Время полного высыхания, ч | 12-24 |  |  |  |  |
|  |  | Max температура нанесения, °С | +30 |  |  |  |  |
|  |  | Min температура ненесения, °С | +5 |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент расширения, % | 30-60 |  |  |  |  |
|  |  | Выход пены, л | 45 |  |  |  |  |
|  |  | Время сопротивления высоким температурам, мин | 240 |  |  |  |  |
|  |  | Время на отлип, мин | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Класс горючести | В1 |  |  |  |  |
|  |  | Условия отверждения | На воздухе |  |  |  |  |
|  |  | Консистенция | Пена |  |  |  |  |
|  |  | Вид тары | Баллон |  |  |  |  |
|  |  | Вид баллона | Под пистолет |  |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.