Технические требования

«ОКПД2 [27.51.26.110] Поставка конвекторов для нужд Жигулевского филиала»

Лот №………………-ГРВКК-ЖигФ

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [27.51.26.110] Поставка конвекторов для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1.1. | Конвектор электрический 1.5кВт 580х440х80мм CNX-4 Plus 1500 Noirot | 27.51.26.110 | шт. | 10 |
| - 1.2. | Конвектор электрический 1кВт 420х440х80мм CNX-4 Plus 1000 Noirot | 27.51.26.110 | шт. | 10 |
| - 1.3. | Конвектор электрический 1.5кВт напольный/настенный 580х440х80мм Spot E-3 PLUS 1500 Noirot | 27.51.26.110 | шт. | 12 |
| - 1.4. | Тепловентилятор электрический ЕС-21 5100м3/ч 21кВт Греерс | 27.51.26.110 | шт. | 1 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| Заявка №1 |  |  |  |
|  | Продукция указанная в п.п 1.1.-1.4. таблицы 2.1. | С 01.02.2027 | Не позднее 15.02.2027* |

# *Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным. Покупа-тель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.4. Таблицы 2.1): ОКПД2 [27.51.26.110] Поставка конвекторов для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  |  | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Конвектор электрический CNX-4 Plus 1500 Noirot | Серия |  | CNX-4 Plus |  |  | ГОСТ 16617-87 | Участник должен представить в за-явке согласие по-ставить продук-цию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Площадь обогрева, м2 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Термостат |  | механический |  |  |  |  |  |
|  |  | Дисплей |  | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление |  | механическое |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет |  | белый |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  | кронштейн, ножки |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса |  | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты (ШxВxГ), мм |  | 580x440x80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бренд |  | Noirot |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Конвектор электрический CNX-4 Plus 1000 Noirot | Серия |  | CNX-4 Plus |  |  | ГОСТ 16617-87 |  |  |
|  |  | Площадь обогрева, м2 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Термостат |  | механический |  |  |  |  |  |
|  |  | Дисплей |  | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление |  | механическое |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет |  | белый |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  | кронштейн, ножки |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса |  | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты (ШxВxГ), мм |  | 420x440x80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бренд |  | Noirot |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Конвектор электрический Spot E-3 PLUS 1500 Noirot | Серия |  | Spot E-3 PLUS |  |  | ГОСТ 16617-87 |  |  |
|  |  | Площадь обогрева, м2 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Термостат |  | механический |  |  |  |  |  |
|  |  | Дисплей |  | нет |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление |  | механическое |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет |  | белый |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  | кронштейн, ножки |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса |  | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты (ШxВxГ), мм |  | 580x440x80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бренд |  | Noirot |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Тепловентилятор электрический ЕС-21 5100м3/ч 21кВт Греерс | Серия |  | ЕС-21 |  |  | ГОСТ 17083-87 |  |  |
|  |  | Скорость |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальная тепловая мощность, кВт |  | 10,5 | 10,5 | 21 |  |  |  |
|  |  | Обороты двигателя, об/мин |  | 990 | 1255 | 1370 |  |  |  |
|  |  | Макс. расход мощности, кВт |  | 10,67 | 10,7 | 21,26 |  |  |  |
|  |  | Рост температуры, ℃ |  | 10,3 | 8 | 13 |  |  |  |
|  |  | Производительность, м³/ч |  | 3400 - 5100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Питание, В/Гц |  | 3х380/50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Макс. потребление тока, A |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Макс. уровень акустического давления, дБ |  | 54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Макс. рабочая температура, ℃ |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Макс. длина струи воздуха при скорости 0,5м/с, м |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес аппарата, кг |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса |  | Окрашенный металл |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет корпуса |  | Серый |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда |  | Внутри помещений |  |  |  |  |  |
|  |  | IP/Класс изоляции |  | 21/F |  |  |  |  |  |
|  |  | В комплекте |  | Автоматика + монтажная консоль |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель |  | Греерс |  |  |  |  |  |
| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Место поставки |  | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции |  | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии |  | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) - технические паспорта; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.