ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Оказание услуг по поверке приборов учета тепла на объектах УФПС Тверской области.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | УФПС Тверской области |
| 2 | Исполнитель | Исполнитель – юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги для Заказчика в соответствии с заключенным договором возмездного оказываемых услуг. |
| 3 | Стороны | Заказчик, поручающий оказание определённого вида работ, и Исполнитель, обязующийся оказать эти услуги. |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | Объект | Здания и помещения находящиеся по определённому адресу и числящиеся на балансе УФПС Тверской области |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |

2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Оказание услуг по поверке приборов учета тепла на объектах УФПС Тверской области.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Оказание услуг по поверке приборов учета тепла.

3.2. Основной целью работ, является продление срока поверки приборов учёта тепла с возможностью их дальнейшей эксплуатации.

3.3. Адреса объектов и перечень оборудования, подлежащего поверке, указан в Приложение №1 к Техническому заданию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКОЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Период оказания услуг: с момента подписания Договора.

4.2. Срок действия Договора: с момента подписания Договора до 31 декабря 2026 года.

4.3. Место оказания услуг: объекты УФПС Тверской области.

4.4. Перечень объектов указан в Приложении № 1 к техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ  УСЛУГ

5.1. Перечень оказываемых  услуг

Исполнитель должен оказать услуги на объектах Заказчика, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

В стоимость работы входит стоимость использования специализированного инструмента, оборудования, инвентаря, расходных и основных материалов строительных материалов и т.п. и любые иные работы связанные с обеспечением оказываемых услуг, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Результат оказываемых услуг – нанесение на средство измерения знака поверки, выдача Заказчику свидетельства о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.

5.2. Обязанности исполнителя

Исполнитель обязан:

5.2.1. Осуществлять работы по поверке приборов учета тепла для поддержания их работоспособности в соответствии с требованиями нормативно- технической документации.

5.2.2. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность выполнения, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.2.3. Производить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями на предмет внесения в базу данных нового срока поверки.

5.2.4. Разгрузку материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

5.2.5. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.2.6. Письменно, не позднее 5 дней после получения заявки на оказываемых услуг представляет Заказчику структуру и персональный состав ремонтной службы, а также письменно назначает ответственных лиц.

5.3. Взаимодействие заказчика и исполнителя.

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество выполнения Исполнителем своих обязательств и письменно сообщают об этом Исполнителю.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения Исполнителем своих обязательств в любое время путем периодического осмотра Объектов.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества оказываемых услуг, несоблюдения сроков оказываемых услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Устранение недостатков производится Исполнителем в разумные сроки, установленные Заказчиком.

5.3.5. Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком в установленный срок.

5.3.6. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.7. Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых  услуг

Услуги должны оказыватся в соответствии с требованиями:

- Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СП 347.1325800.2017. Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения.

6.2. Условия оказываемых  услуг

Оказания услуг по поверке приборов учёта тепла должно осуществляться по согласованному графику, в том числе в выходные и праздничные дни.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

6.3.2. Услуги должны оказыватся Исполнителем при соблюдении:

- законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности.

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, осуществляющей работы или лицо его заменяющее.

6.3.4. Перед началом оказываемых услуг необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, применения необходимых средствах индивидуальной защиты.

6.3.5. Безопасность оказываемых  услуг должна обеспечиваться согласно:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477).

6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны могут в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

6.4.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

6.4.3. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

6.5. Требования по приёмке оказываемых услуг

Приёмка оказанных услуг Заказчиком происходит при предоставлении Исполнителем акта сдачи-приёмке услуг с приложенному к нему отчёту об оказанных услугах. При этом принимается одно из решений, если:

- услуги оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам, факт оказания услуг оформляется Актом, подписываемым Сторонами;

- услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

6.6. Требования по оформлению результатов оказываемых услуг

6.6.1. Исполнитель оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в двух экземплярах акт сдачи-приёмки оказываемых услуг вместе с приложенными к нему отчетными документами, указанными в п.6.5. технического задания.

6.6.2. Счета-фактуры предоставляются Исполнителем Заказчику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказываемых услуг определенного вида.

7.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к оказанию услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству работ данного вида.

7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказываемых услуг.

7.4. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги в течение трёх месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки оказываемых услуг.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |  | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Адреса объектов и перечень оборудования, подлежащего поверке |  | 6 |
| № 2 | Образец передаточного акта оборудования |  | 7 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Адреса объектов и перечень оборудования, подлежащего поверке

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Тип прибора (модель) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тверская область, г. Ржев, Советская, 16 | КМ-5 ДУ-25 |
| 2 | Тверская область, г. Тверь, пр-т Чайковского д.5 | КМ-5 Ду40 |
| 3 | Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, 22 | КМ-5 Ду40 |
| 4 | Тверская область, п. Редкино, ул. Парковая, 47. | КМ-5 Ду40 |
| 5 | Тверская область, г. В-Волочек ул. Большая Садовая д.68/76 | КМ-5 Ду50 |
| 6 | Тверская область, п. Кесова гора, ул. Почтовая, 7 | КМ-5 Ду50 |
| 7 | Тверская область, г. Тверь, Советская 31 | КМ-5 Ду100 |
| 8 | Тверская область, г. Осташков, пер. Южный, 7а | КМ-5 Ду50 |
| 9 | Тверская область, г. Западная Двина, ул. Фадеева, 9 | КМ-5 Ду 80 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Образец

Передаточный акт оборудования

| № п/п | Адрес объекта | Наименование прибора | № прибора |
| --- | --- | --- | --- |

Основание для передачи: договор на Оказания услуг по поверке приборов учёта тепла на объектах УФПС Тверской области  от____________ 2026 г. № __________________.

Имущество принял для проведения поверки:

Представитель Исполнителя______________________________________________________

«__»___________ 2026 г.

Имущество для проведения поверки передал:

Представитель Заказчика__________________________________________________________

«__»___________ 2026 г.