Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 62.09.20 Консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий по администрированию СК-11 для ЦУС филиала  АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

(ЛОТ № 118201-ПРО ДЭК-2026-ДРСК-ПЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации на этапе закупки	9

5.	Приложения	9

Приложение № 1 к Техническим требованиям	10

Приложение № 2 к Техническим требованиям	11

Приложение № 3 к Техническим требованиям	12

Приложение № 4 к Техническим требованиям	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Заказчик | Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») |
| --- | --- |
| Специалист | Работник, за которым закреплена ответственность за итоговый результат деятельности по нескольким однородным функциям |
| Исполнитель | Участник, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 62.09.20 Консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий по администрированию СК-11 для ЦУС филиала  АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" (лот № 118201-ПРО ДЭК-2026-ДРСК-ПЭС).

  - Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является получение навыков работы с программным обеспечением, работающим на платформе «СK-11» для применения их в производственной деятельности.

  - Существующее положение

Потребность в получение навыков обоснована применением программного обеспечения СК-11 на объектах автоматизации организаций Группы РусГидро.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование услуг | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование актива Заказчика (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.09.20 Консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий по администрированию СК-11 для ЦУС филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | по месту нахождения Исполнителя с применением дистанционных технологий в информационно-коммуникационная сети Интернет | Специалист филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

На этапе исполнения договора Исполнителем должны быть выполнены следующие действия:

    - Обеспечен удаленный доступ к теоретической части материалов.

    - Проведено тестирование (итоговая аттестация), в случае успешного прохождения которого специалисту Заказчика (слушателю) выдается соответствующий сертификат.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.09.20 Консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий по администрированию СК-11 для ЦУС филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | ед. | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.09.20 Консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий по администрированию СК-11 для ЦУС филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | с 07.12.2026 | не позднее 30.12.2026 |

  - Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2):

ОКПД2 62.09.20 Консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий по администрированию СК-11 для ЦУС филиала  АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Количество участников | 1 |  |  |
|  | Категория | Специалист |  |  |
|  | Задача | Получение навыков по работе с программным обеспечением, работающим на платформе «СK-11» |  |  |
|  | Тип | Внешнее. Исполнитель должен быть юридическим лицом, оказывающим консультационные услуги в рамках своей основной производственной деятельности. |  |  |
|  | Направление | Консультационные услуги по обучению пользователей |  |  |
|  | Вид | На рабочем месте без отрыва от производства (дистанционно). |  |  |
|  | Форма | Заочная. |  |  |
|  | Объем программы | Теория | не менее 22 ак. ч. |  |
|  |  | Практика | 0 |  |
|  |  | Итого: | не менее 22 ак. ч. |  |
|  | Структура программы | Наименование информационного блока | Теория | Объем, ак. ч. |
|  |  | Архитектура/Платформа СК-11 | 1. Общие сведения о комплексе CK-11. Система лицензирования 2. Платформа СК-11: архитектура, особенности реализации 3.Порядок средств технического сопровождения | 4 |
|  |  | Работа с информационной моделью в СК-11 | - 1. Общая информационная модель (CIM) и ее расширение - 2. Менеджер версий модели (версионность модели, сравнение версий, журнал изменений) - 3. Редактор модели: - - Общие сведения. - - Описание интерфейса. - - Импорт/экспорт данных: полный экспорт модели, участок (фрагмент) модели, набор изменений - 4. Специализированные редакторы: Настройка состава редакторов - 5. Групповой редактор данных: - - описание интерфейса и функциональных возможностей; - назначение редактора. - - формирование запроса (экспорт\импорт\сохранение). - - работа с объектами (редактирование, создание, удаление). - - импорт\экспорт данных; проверка корректности данных | 10 |
|  |  | - SCADA | - Общие сведения. - Рабочие столы. - Формы отображения. - Измерения в СК-11 - Прибор. - Универсальный прибор. - Тестер. - Топологическая раскраска схемы. - Трассировки. - Временное оборудование. - Диспетчерские пометки. - Дистанционное управление. - Подсистема событий, формирование сводок. - Технологический контроль. - Ручной ввод значений оперативной информации. - Дорасчёты, локальные выражения, агрегирование. - Пользовательские сводки событий. - Динамические пределы. - Динамические наборы. - Сводки измерений. - Импульс-архивы. - Документы. - Просмотр данных в веб-интерфейсе - Отображение данных в геоинформационной системе. |  |
|  |  | Информационный обмен в СК-11 | - 1. Описание сети обмена информацией. - 2. Навигатор данных | 4 |
|  |  | Установка и администрирование комплекса, диагностика работы, поддержание и восстановление работоспособности | - 1. Настройка ролей и прав доступа пользователей - 2. Диагностика работы СК-11, средства управления и контроля - 3. Стратегии хранения данных | 4 |
|  |  | Журналы | - 1. Оперативный журнал: - - добавление компьютеров, - - добавление пользователей, - - информационная модель, - - настройки ЭОЖ. - - ограничения видимости справочников. - 2. Ведение нарядов-допусков и распоряжений: - - НДР. Настройка журнала в информационной модели гид; - - НДР. Настройка прав на журналы учета в системе санкционирования; - - НДР. Настройка прав на подразделение в системе санкционирования. - 3. Журнал тактических и административных распоряжений - 4. Журнал дефектов - 5. Планирование и учёт мероприятий по работе с персоналом (журнал мероприятий) |  |
|  |  | Управление отключениями | - 1. Обзор функциональности - 2. Заявки на вывод оборудования в ремонт - 3. Описание конфигурационного файла - 4. Бланки / программы переключений |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |
|  | Форма оказания услуг | Заочная |  |  |
|  | Место оказания услуг | На рабочем месте без отрыва от производства (дистанционно). |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |
|  | Периодичность занятий | Еженедельно |  |  |
|  | Время занятий | с 8.00 до 17.00 (время по г. Владивостоку, UTC/GMT +10:00) |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
|  | Состав методических материалов | Методические материалы должны включать в себя следующее: - Презентация по программе. - Видео-лекции с демонстрацией функций CK-11. - Краткие конспекты. |  |  |
|  | Порядок предоставления методических материалов | Методические материалы должны быть переданы следующим образом: - Предоставление удаленного доступа к теоретической части материалов в течение 14 (четырнадцать) календарных дней путем создания для слушателя 1 (одной) учетной записи. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
|  | Квалификация | В ходе оказания услуг Исполнителем должен быть привлечен как штатный так и нештатный персонал экспертного уровня квалификации в изучаемой области знаний и обладающий необходимым уровнем компетенции, позволяющим добиться устойчивого эффекта в формировании и закреплении слушателями полученных знаний и навыков. |  |  |
|  | Условия командирования | отсутствуют |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | Оценка результативности оказания услуг | В ходе оказания услуг Исполнителем должен быть обеспечен анализ эффективности путем сравнения результатов вводного и итогового тестирований с обеспечением обратной связи каждому из участников. |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  |  |
|  | Практическое использование знаний | Данные и сведения, используемые Исполнителем при оказании услуг должны носить открытый характер, учитывать специфику производственной деятельности Заказчика и их использование участниками при выполнении ими своих должностных обязанностей не должно наносить морального ущерба другим членам рабочего коллектива или эскалировать напряженность при взаимодействии отдельных команд в ходе решения общих производственных задач. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе определения цены на закупаемую продукцию

  - Участник процедуры мониторинга рынка должен предоставить технико-коммерческое предложение по форме Приложения № 1 к Техническим требованиям, учитывающее полноту согласия с требованиями Заказчика в части объема и сроков поставки.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - По результатам проведения закупки заключается договор с твердой стоимостью.

Единицей в отношении данной продукции является весь объем оказываемых услуг, соответствующих требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего документа.