Технические требования к продукции

(в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции)

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кондиционер кассетный Rovex RIB-24HR1/CICU-24HR1 | Компрессор: Инвертор Режим работы: Охлаждение/Обогрев Охлаждение, кВт: 7.5 Марка компрессора: GMCC Обогрев, кВт: 7.03 Потребление при охлаждении, кВт: 2.02 Потребление при обогреве, кВт: 2.08 Площадь, м²: 70 Расход воздуха, м³/ч: 1300 Энергоэффективность: A Хладагент: R32 ø жидкостной трубы, дюйм: 3/8 ø газовой трубы, дюйм: 1/2 Max длина трассы, м: 50 Диапазон t на охлаждение, С: -30...+52 Диапазон t на обогрев, С: -15...+24 Напряжение, В: 220 Сила тока на охлаждение, А: 9.56 Сила тока на обогрев, А: 8.37 Подключение питания: Наружный блок Кругопоточный: Да Режим вентиляции: Да Режим осушения: Да Самодиагностика: Да Авторестарт: Да Авто режим: Да | шт | 1 | 28.25.12.130 |
| 2 | Кондиционер Daichi DATA90ALQS1/DFTA100ALS1/-40 | Площадь, м²: 70 Режим работы: Охлаждение/Обогрев Охлаждение, кВт: 7.03 Обогрев, кВт: 7.33 Охлаждающая способность, тыс. BTU: 24 Энергоэффективность: A++ Компрессор: Инвертор Хладагент: R32 Дисплей: Да Ночной режим: Да Турборежим: Да Авто режим: Да Режим вентиляции: Да Режим осушения: Да Таймер: Да Расход воздуха, м3/ч: 1090 Диапазон t на охлаждение, С: -40...+50 Диапазон t на обогрев, С: -15...+24 Предварительный фильтр: Да Самоочистка внут блока: Да Напряжение, В: 220 Потребление при охлаждении, кВт: 2.4 Потребление при обогреве, кВт: 2.13 Подключение питания: Внутренний блок Самодиагностика: Да Авторестарт: Да Max длина трассы, м: 50 Max перепад высот, м: 25 ø жидкостной трубы, дюйм: 3/8 ø газовой трубы, дюйм: 5/8 | шт | 1 | 28.25.12.130 |
| 3 | Кондиционер Ferrum Titan FIS24VR1/FOS24VR1-WS40 | Обслуживаемая площадь, м² : 70 Мощность охлаждения max, кВт: 7,05 Мощность обогрева max, кВт : 7,2 Диапазон t на охлаждение, °C : -40...+48 Диапазон t на обогрев, °C : -7...+24 Тип компрессора : on-off Модель компрессора : HIGHLY Режим работы : тепло/холод Мощность потребления при охлаждении max кВт: 2,15 Мощность потребления при обогреве max кВт : 1,97 Класс энергоэффективности : A Напряжение сети, В : 220-240,50Гц Фреон: R410A Длина трубопровода max, м : 20 Диаметр газовой трубы, дюймы : ½'' Диаметр жидкостной трубы, дюймы: 3/8" | шт | 1 | 28.25.12.130 |
| 4 | Кондиционер Ferrum Titan FIS24VR1/FOS24VR1-WS40 | Обслуживаемая площадь, м² : 70 Мощность охлаждения max, кВт: 7,05 Мощность обогрева max, кВт : 7,2 Диапазон t на охлаждение, °C : -40...+48 Диапазон t на обогрев, °C : -7...+24 Тип компрессора : on-off Модель компрессора : HIGHLY Режим работы : тепло/холод Мощность потребления при охлаждении max кВт : 2,15 Мощность потребления при обогреве max кВт : 1,97 Класс энергоэффективности : A Напряжение сети, В : 220-240,50Гц Фреон: R410A Длина трубопровода max, м : 20 Диаметр газовой трубы, дюймы : ½'' Диаметр жидкостной трубы, дюймы: 3/8" | шт | 1 | 28.25.12.130 |

Условия поставки:

| Требования к поставке продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |
| --- | --- |
| # Место поставки продукции | 676730, Амурская область, пгт. Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. |