Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 21.20.24.170 — Поставка санитарных сумок, аптечек для оказания первой помощи в рамках эксплуатационных расходов»

Лот № _________________

Лист согласования технических требований к закупке

ОКПД2 21.20.24.170 — Поставка санитарных сумок, аптечек для оказания первой помощи в рамках эксплуатационных расходов

| - РАЗРАБОТАЛ: Ведущий специалист по ГО и ЧС | _______________________ | В.А. Спиридонов |
| --- | --- | --- |
| должность лица | личная подпись | расшифровка подписи |
| 2 СОГЛАСОВАНО: Главный специалист по ГО и ЧС | _______________________ | Д.А. Тихонов |
| должность лица | личная подпись | расшифровка подписи |
| - УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель генерального директора – главный инженер | _______________________ | С.Н. Прокопенко |
| должность лица | личная подпись | расшифровка подписи |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

  - Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции:	4

- Требования к продукции	4

  - Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	7

Таблица 2.1 Требования по строкам поставки продукции	7

2.2 Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции (таблицы 1.1)	4

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	8

3. Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции	37

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	37

- 1. Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Технические требования |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |

- 1.2. Наименование закупаемой продукции:

ОКПД2 21.20.24.170 — Поставка санитарных сумок, аптечек для оказания первой помощи в рамках эксплуатационных расходов

- Требования к продукции

- 2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	 Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | «Защитные меры» Постановление Правительства РФ от 23.12.2025 №1875 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Якутская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Рацион питания индивидуальный ИРП | 10.89.19.160 | Преимущество для российских товаров | шт. | 250 |
| 2 | Индивидуальный противохимический пакет | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 100 |
| 3 | Комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ Р-147 | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | комп. | 49 |
| 4 | Комплект фельдшера медицинский для ЗСГО (на 20 человек) | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | комп. | 2 |
| 5 | Метеорологический комплект с электронным термометром МК-3Б | 26.51.12.190 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 1 |
| 6 | Кулер для воды Ecotronic A6-LXE | 27.51.24.190 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 1 |
| Якутская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 7 | Индивидуальный противохимический пакет | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 100 |
| 8 | Комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ Р-147 | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | комп. | 100 |
| 9 | Укладка первичной медико-санитарной помощи по Приказу 1183н (полная комплектация) | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 1 |
| 10 | Травматологическая укладка | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 1 |
| 11 | Носилки медицинские жесткие с ремнями DDJ-6D | 30.99.10.110 | Преимущество российских товаров | шт. | 1 |
| 12 | Жгут турникетный кровоостанавливающий | 21.20.24.162 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 22 |
| 13 | Комплект дыхательный для ручной ИВЛ взрослый | 32.50.21.122* | Запрет закупок иностранных товаров, работ (услуг) | шт. | 2 |
| 14 | Носилки складные медицинские DDJ-2F | 30.99.10.110 | Преимущество российских товаров | шт. | 1 |
| Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука |  |  |  |  |  |
| 15 | Индивидуальный противохимический пакет | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 100 |
| 16 | Комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ Р-147 | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | комп. | 20 |
| 17 | Комплект индивидуальный противоожоговый | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | комп. | 20 |
| 18 | Аптечка для оказания первой помощи спасателя (в соответствии с п.1 Приказа Минздрава от 20.05.2024 №246н) | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 1 |
| 19 | Аптечка индивидуальная для оказания первой помощи спасателя (в соответствии с п.9 Приказа Минздрава от 20.05.2024 №246н) | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 10 |
| 20 | Комплект фельдшера медицинский для ЗСГО (на 20 человек) | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | комп. | 5 |
| 21 | Стенд уголок по ГО и ЧС (наглядное пособие) | 32.99.53.190 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 2 |
| Центральные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 22 | Индивидуальный противохимический пакет | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 75 |
| 23 | Комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ Р-147 | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | комп. | 20 |
| 24 | Комплект индивидуальный противоожоговый | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | комп. | 20 |
| 25 | Стенд уголок по ГО и ЧС (наглядное пособие) | 32.99.53.190 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 12 |
| Западные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 26 | Комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ Р-147 | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | комп. | 80 |
| 27 | Стенд уголок по ГО и ЧС (наглядное пособие) | 32.99.53.190 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 9 |
| 28 | Укладка первичной медико-санитарной помощи по Приказу 1183н (полная комплектация) | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 10 |
| 29 | Травматологическая укладка | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 2 |
| 30 | Носилки медицинские жесткие с ремнями DDJ-6D | 30.99.10.110 | Преимущество российских товаров | шт. | 4 |
| 31 | Жгут турникетный кровоостанавливающий | 21.20.24.162 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 20 |
| 32 | Информационные плакаты для уголка ГО и ЧС | 32.99.53.190 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 9 |
| Исполнительная дирекция |  |  |  |  |  |
| 33 | Жгут турникетный кровоостанавливающий | 21.20.24.162 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 3 |
| 34 | Укладка первичной медико-санитарной помощи по Приказу 1183н (полная комплектация) | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 1 |
| 35 | Травматологическая укладка | 21.20.24.170 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 1 |
| 36 | Комплект дыхательный для ручной ИВЛ взрослый | 32.50.21.122* | Запрет закупок иностранных товаров, работ (услуг) | шт. | 2 |

*Запрет может не применяться:

подп. «и» п. 5 – Закупка товаров в одном из след. случаев:

- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;

- ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед. поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей.

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по строкам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Согласно таблице 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | в течении 90 календарных дней с даты подписания договора |

- 2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции (таблицы 1.1)

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1. «требования к продукции» |  |  | Согласие с требованием | Указание технических и функциональных характеристик в отношении каждой позиции продукции представленной в Таблице 3.1. «Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)» |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует характеристикам товара, заявленным в заявке |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | - Якутская ГРЭС филиал ПАО «Якутскэнерго», 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), ул. Кржижановского, 2; - Якутская ТЭЦ филиал ПАО «Якутскэнерго», 67702, РФ, Республика Саха (Якутия), ул. Федора Попова, 3; - Каскад Вилюйских ГЭС, им Е.Н. Батенчука, 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, КВГЭС; - Центральные Электрические Сети (ЦЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго», 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект им. Михаила Николаева, 26. - Западные Электрические Сети (ЗЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго», 678174, РФ, Республика Саха (Якутия), город Мирный, Ленинградский проспект, 5/2. - Исполнительная дирекция ПАО «Якутскэнерго», 677001, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова 14. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Условия транспортирования | ГОСТ 15846-2002 Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Требования к упаковке | Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с даты получения продукции на складе Покупателя |  | Указание характеристик |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Документы, передаваемые вместе с изделием | Участник в составе заявки предоставляет документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им товара установленным требованиям ГОСТ (при наличии): - Сертификаты соответствия / декларации о соответствии товара, другие документы, подтверждающие качество предприятия-изготовителя, в случае, если товар не подлежит обязательной сертификации, участник предоставляет информационное письмо подтверждающее качество предприятия-изготовителя. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Изготовление | Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 2027года), ранее не использованным. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождение товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.20214 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ |  | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение» |  |  |

- Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика |  |  | Предложения участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ/ ТУ ТР ТС СС ЕЭС Приказ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ/ ТУ ТР ТС СС ЕЭС Приказ | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Якутская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Позиция 1 | Рацион питания индивидуальный ИРП | ТУ 9194-153-49947596-11 «Комплекты индивидуальных и групповых рационов питания». | Срок годности не менее 18 месяцев с момента получения заказчиком. Состав: 1. Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта 100 г 2. Хлебцы армейские из муки обойной 100 г или хлеб консервированный 170 г 3. Говядина тушеная 250 г 4. Гречка с тушеной говядиной 250 г 5. Фарш колбасный особый 50 г 6. Паштет нежный 50 г. 7. Рис с курицей и овощами 250 г. 8. Гуляш с картофелем 250 г. 9. Икра овощная 100 г. 10. Фруктово-ягодный концентрат 75 г 11. Сыр плавленный стерилизованный 80 г 12. Повидло фруктовое 45 г 13. Пюре из фруктов и ягод натуральное 100 г 14. Шоколад горький 30 г 15. Чай черный байховый 4 г 16. Кофе растворимый 2 г 17. Сливки сухие 2 г 18. Сахар 60 г 19. Соль 5 г 20. Перец 1 г 21. Поливитамин 1 шт. 22. Жевательная резинка 10 г 23. Таблетка для дезинфекции воды 3 шт 24. Разогреватель портативный комплект 25. Спички водоветроустойчивые 6 шт. 26. Салфетки дезинфицирующие для рук 3 шт 27. Салфетки бумажные 3 шт. 28. Ложка пластмассовая 3 шт. 29. Нож пластмассовый 1 шт. | Якутская ГРЭС филиал ПАО «Якутскэнерго», 67704, РФ, Республика Саха (Якутия), ул. Кржижановского, 2 |  |  |  |
| 2. | Позиция 2 | Индивидуальный противохимический пакет | ТУ 9398-110-04872702-99 | Вес: ~34 грамма Габариты: ~13х9 см Упаковка: герметичный пакет из металлизированной пленки Состав: тампон из нетканого материала с противохимической пропиткой (состав: азотнокислый лантан 6-водный, триэтиленгликоль, этилкарбитол, гидроксид натрия, вода). Температурный режим: Может храниться при температуре от -50 до +50 градусов Может применяться при температуре от -20 до +40 градусов |  |  |  |  |
| 3. | Позиция 3 | Комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ Р-147 | ТУ 9398–147–10973749–2014 | - Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» - 1 - Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный - 1 - Пакет перевязочный медицинский стерильный - 1 - Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода - 1 5. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см) - 1 6. Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) - 1 7. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые - 1 8. Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками - 1 9. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая - 1 10. Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) - 1 11. Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) - 1 12. Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием (не менее 20 г) - 1 13. Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака - 1 14. Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 15. Калий йодид, таблетки 125 мг - 1 16. Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 2 17. Радиозащитный лекарственный препарат Б-190, таблетки 150 мг - 3 |  |  |  |  |
| 4. | Позиция 4 | Комплект фельдшера медицинский для ЗСГО (на 20 человек) | ТУ 21.20.24-008-26417163-2019 | - Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м х 14 см - 3 шт. - Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см - 5 шт. - Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м х 14 см - 3 шт Воротник-шина шейная для взрослых - 3 шт. - Воротник-шина шейная для детей - 1 шт. - Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) - 1 шт. - Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный - 6 шт. - Жгут кровоостанавливающий резиновый - 3 шт. - Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см) - 5 шт. - Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см х 5 м) - 2 шт. - Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с завязками - 10 шт. - Ножницы для разрезания повязок по Листеру - 1 шт. - Носилки медицинские мягкие бескаркасные - 2 шт. - Очки или экран защитный для глаз - 1 шт. - Пакет гипотермический (не менее 140 г) - 10 шт. - Пакет перевязочный медицинский стерильный, с эластичным бандажом с двумя тканевыми подушками - 6 шт. - Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (не менее М) - 20 шт. - Повязка разгружающая для верхней конечности - 4 шт. - Покрывало спасательное изотермическое (не менее 160 см х 200 см) - 6 шт. - Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода - 20 шт. - Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 13 см х 18 см) - 20 шт. - Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 14 см х 16 см, N 10) - 2 шт. - Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 45 см х 29 см, N 5) - 1 шт. - Средство из нетканого материала с раствором аммиака - 10 шт. - Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное - 200 гр. - Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) - 3 шт. - Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка (не менее 20 см х 24 см) - 3 шт. - Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое плёночное - 2 шт. - Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения (длиной не менее 60 см) - 3 шт. - Маркер перманентный черного цвета - 1 шт. - Мешок полиэтиленовый с зажимом (не менее 20 см х 25 см - 5 шт. |  |  |  |  |
| 5. | Позиция 5 | Метеорологический комплект с электронным термометром МК-3Б | ГОСТ Р 58712-2019 | Технические характеристики: - диапазон измерения скорости воздушного потока: от 3 до 25 м/с; - устанавливаемый порог срабатывания сигнализации по предельной скорости ветра: 10 м/с; - температура окружающего воздуха: от –40 до +55 °С; - диаметр крыльчатки: 194 мм; - масса: не более 0,42 кг; - звуковая индикация порогов: «Внимание» при скорости ветра 7,5 м/с, «Опасно» при скорости ветра 10 м/с. Комплектация: 1. сумка; 2. анемометр сигнальный цифровой ручной чашечный с поверкой (типа АСЦ-3); 3. термометр-пращ для почвы с поверкой; 4. компас; 5. секундомер; 6. указатели румбов; 7. карманный фонарь; 8. графитный карандаш; 9. лента-вымпел; 10. шест телескопический; 11. ластик для карандаша; 12. журнал метеодонесений; 13. бланки метеодонесений (книжка); 14. паспорт. |  |  |  |  |
| 6. | Позиция 13 | ## Кулер для воды Ecotronic A6-LXE | ТР ТС 020/2011 | Тип загрузки бутыля – нижняя. Электронное охлаждение до 10 –15 °C Нагрев до 90–96 °C Подача воды -пуш-кран Габариты: 304 × 350 × 1045 мм. Тип установки: напольный. |  |  |  |  |
| Якутская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Позиция 7 | Индивидуальный противохимический пакет | ТУ 9398-110-04872702-99 | Вес: ~34 грамма Габариты: ~13х9 см Упаковка: герметичный пакет из металлизированной пленки Состав: тампон из нетканого материала с противохимической пропиткой (состав: азотнокислый лантан 6-водный, триэтиленгликоль, этилкарбитол, гидроксид натрия, вода). Температурный режим: Может храниться при температуре от -50 до +50 градусов Может применяться при температуре от -20 до +40 градусов | Якутская ТЭЦ филиал ПАО «Якутскэнерго», 67701, РФ, Республика Саха (Якутия), ул. Федора Попова, 3 |  |  |  |
| 8. | Позиция 8 | Комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ Р-147 | ТУ 9398–147–10973749–2014 | - Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» - 1 - Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный - 1 - Пакет перевязочный медицинский стерильный - 1 - Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода - 1 5. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см) - 1 6. Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) - 1 7. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые - 1 8. Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками - 1 9. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая - 1 10. Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) - 1 11. Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) - 1 12. Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием (не менее 20 г) - 1 13. Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака - 1 14. Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 15. Калий йодид, таблетки 125 мг - 1 16. Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 2 17. Радиозащитный лекарственный препарат Б-190, таблетки 150 мг - 3 |  |  |  |  |
| 9. | Позиция 9 | Укладка первичной медико-санитарной помощи по Приказу 1183н (полная комплектация) | Приказ Минздрава 1183н от 30.10.2020 | - Бинт нестерильный 5х5 – 1шт. - Бинт стерильный 5х10 – 1 шт. - Бинт стерильный 7х14 – 1 шт. - Вата стерильная – 1шт. - Воздуховод полимерный ротовой Гведела 60 мм – 1шт. - Воздуховод полимерный ротовой Гведела 90 мм – 1шт. - Воздуховод полимерный ротовой Гведела 120 мм – 1шт. - Жгут резиновый для остановки кровотечения — 2 шт - Жгут для венепункций – 1шт. - Канюли внутривенные — 6 шт - Катетер мужской Фолея – 1шт. - Катетер женский Нелатона – 1шт. - Пластырь бактерицидный – 1 уп. - Маска защитная одноразовая — 3 шт - Пакет для утилизации мед – 1шт. - Пакет для утилизации мед – 1шт - Пакет гипотермический охлаждающий – 1шт - Пакет ИПП-1 перевязочный индивидуальный — 2 шт - Перчатки смотровые нестерильные — 2 пары - Перчатки стерильные латексные неопудренные — 2 пары - Салфетка спиртовая 13,5х18,5 — 2 шт - Салфетка для стимуляции дыхания с нашатырным спиртом — 2 шт - Салфетка стерильная марлевая 16х14 – 1шт - Стерильная салфетка 60х40 – 1шт - Стерильная салфетка 70х140 – 1шт - Тонометр со взрослой манжетой механический – 1шт - Термометр электронный в футляре – 1шт - Устройство для инфузии 2 шт - Стетоскоп – 1шт - Шпатель деревянный стерильный - 3шт - Шприц 2,0 — 2 шт - Шприц 5,0 — 2 шт - Шприц 10,0 — 2 шт - Шприц 20,0 — 2 шт - Ножницы – 1шт - Губка биодеградируемая гемостатическая — 2 шт - Роторасширитель винтовой одноразового использования – 1шт - Ампульница -1шт - Чехол для инструментария – 1шт - Чехол для перевязочных материалов – 1шт - Сумка с плечевым ремнем – 1шт - Платифиллин – 1уп - Атропин – 1уп - Дротаверин -– 1уп - Метоклопрамид – 1уп - Уголь активированный – 1уп - Гепарин натрия – 1уп - Клопидогрел – 1уп - Ацетилсалициловая кислота – 1уп - Этамзилат – 1уп - Декстроза – 1уп - Натрия хлорид – 1уп - Магния сульфат – 1уп - Нитроглицерин – 1уп - Изосорбида динитрат – 1уп - Прокаиномид – 1уп - Пропафенон – 1уп - Лидокаин – 1уп - Амиодарон – 1уп - Эпинефрин – 1уп - Урапидил – 1уп - Моксонидин – 1уп - Фуросемид – 1уп - Пропранолол – 1уп - Метопролол – 1уп - Нифедипин – 1уп - Верапамил – 1уп - Каптоприл – 1уп - Повидон-йод – 1уп - Дексаметазон – 1уп - Преднизолон – 1уп - Кеторолак – 1уп - Кетопрофен – 1уп - Метамизол натрия - Метамизол натрия+питофенон+фенпивериния бромид – 1уп - Парацетамол – 1уп - Ипратропия бромид+фенотерол – 1уп - Сальбутамол – 1уп - Аминофиллин – 1уп - Будесонид – 1уп - Дифенгидрамид – 1уп - Хлоропирамин – 1уп - Сульфацетамид – 1уп - Ацетозоламид – 1уп - Дорзоламид капли глазные – 1уп - Вода для инъекций – 1уп |  |  |  |  |
| 10. | Позиция 10 | Травматологическая укладка по приказу 213н (комплектация №4) | Приказ Минздрава №213н от 14.04.2025 | 1. Шины пневматические взрослые, комплект из 2 шин насоса и упаковки – 1 шт. 2. Сумка текстильная — 1 шт. 3. Вакуумный матрас взрослый – 1 шт. 4. Косынка повязочная КФК-03(взрослая) – 1 шт. 5. Фиксатор ключицы ФК-02 (взрослый) – 1 шт. 6. Воротник Шанца (размер №4, 10 см.) – 1 шт. 7. Воротник Шанца (размер №2, 6-6,5 см.) – 1 шт. 8. Гелевый охлаждающий-согревающий пакет – 1 шт. 9. Жгут кровоостанавливающий эластичный — 1 шт. 10. Перчатки нестерильные — 1 шт. 11. Бинт стерильный -1 шт. 12. Салфетки спиртовые — 1 шт. 13. Ножницы тупоконечные -1 шт. 14. Лейкопластырь 2*500 см — 1 шт. 15. Лейкопластырь 5*500 см — 1 шт. |  |  |  |  |
| 11. | Позиция 11 | Носилки медицинские жесткие с ремнями DDJ-6D | ГОСТ Р 56330-2016 | Материал носилок – пластик HDPE. Длина носилок – 135см. Ширина носилок - 35 см. Высота носилок (от поверхности) – 5см. Максимальная нагрузка – 160 кг. Регулируемые ремни безопасности (длина 180см.) – 3шт. Вес нетто, 6 кг. Вес брутто – 7,5кг. габариты упаковки – 143х38х7см. |  |  |  |  |
| 12. | Позиция 12 | Жгут турникетный кровоостанавливающий | ГОСТ Р -2023 | Вес – 76 гр. Длина - 95 см. Ширина – 4 см. Материал – нейлон, пластик. Цвет – черный. Функция – гемостаз. |  |  |  |  |
| 13. | Позиция 13 | Комплект дыхательный для ручной ИВЛ взрослый | ГОСТ 31057-2012 | Комплектация: 1. Мешок дыхательный (объем 1650+-200мл). 2. Маска лицевая №5. 3. Маска лицевая №4. Мешок резервный (объем не менее 2600мл) 4.Трубка для подключения к кислороду. 5. Сумка тканевая. Руководство по эксплуатации на русском языке. |  |  |  |  |
| 14. | Позиция 14 | Носилки складные медицинские DDJ-2F | ГОСТ Р 56330-2016 | Длина носилок с ручками – 220см. Ширина носилок - 54 см. Высота носилок (от поверхности) – 15см. Максимальная нагрузка – 160 кг. Размер ремней – 15 см короткая часть с замком, длинная часть 80см с пряжкой. Вес нетто, 7,9 кг. Вес брутто – 78,7 кг. габариты упаковки – 99х12х24см. |  |  |  |  |
| Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Позиция 15 | Индивидуальный противохимический пакет | ТУ 9398-110-04872702-99 | Вес: ~34 грамма Габариты: ~13х9 см Упаковка: герметичный пакет из металлизированной пленки Состав: тампон из нетканого материала с противохимической пропиткой (состав: азотнокислый лантан 6-водный, триэтиленгликоль, этилкарбитол, гидроксид натрия, вода). Температурный режим: Может храниться при температуре от -50 до +50 градусов Может применяться при температуре от -20 до +40 градусов | Каскад Вилюйских ГЭС, им Е.Н. Батенчука, 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, КВГЭС |  |  |  |
| 16. | Позиция 16 | Комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ Р-147 | ТУ 9398–147–10973749–2014 | - Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» - 1 - Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный - 1 - Пакет перевязочный медицинский стерильный - 1 - Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода - 1 5. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см) - 1 6. Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) - 1 7. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые - 1 8. Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками - 1 9. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая - 1 10. Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) - 1 11. Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) - 1 12. Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием (не менее 20 г) - 1 13. Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака - 1 14. Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 15. Калий йодид, таблетки 125 мг - 1 16. Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 2 17. Радиозащитный лекарственный препарат Б-190, таблетки 150 мг - 3 |  |  |  |  |
| 17. | Позиция 17 | Комплект индивидуальный противоожоговый | ТУ 9398-157-10973749-2015. | Состав КИП №1 оснащенного современными гелиевыми противоожоговыми средствами, готовыми к применению: Средство перевязочное гидрогелиевое, противоожоговое, стерильное 1 шт. Средство перевязочное гемостатическое, ранозаживляющее гидрогелиевое, стерильное 1 шт. Пакет перевязочный стерильный 1 шт. |  |  |  |  |
| 18. | Позиция 18 | Аптечка для оказания первой помощи спасателя (в соответствии с п.1 Приказа Минздрава от 20.05.2024 №246н) | Приказа Минздрава от 20.05.2024 №246н | 1. Маска медицинская нестерильная одноразовая - 5 шт. 2. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М - 10 пар 3. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - 5 шт. 4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения эластичный не менее 100 см - 3 шт. 5. Жгут кровоостанавливающий типа «турникет-закрутка» для остановки артериального кровотечения - 3 шт. 6. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см - 8 шт. 7. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см - 8 шт. 8. Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 - 4 упак. 9. Пакет перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками - 5 шт. 10. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см - 2 шт. 11. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см - 4 шт. 12. Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани - 2 шт. 13. Воротник-шина шейная для взрослых - 1 шт. 14. Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см - 2 комплекта 15. Носилки бескаркасные не менее 180 см x 70 см - 1 шт. 16. Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера - 4 шт. 17. Воздуховод (60 мм) - 2 шт. 18. Воздуховод (90 мм) - 2 шт. 19. Воздуховод (120 мм) - 2 шт. 20. Назофарингеальный воздуховод - 4 шт. 21.Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см) - 2 шт. 22. Игла для декомпрессии или набор устройств, используемых для прокола грудной клетки - 4 шт. 23. Пластырь окклюзионный вентилируемый - 4 шт. 24. Пластырь окклюзионный невентилируемый - 4 шт. 25. Средство перевязочное гемостатическое в виде Z-сложенного бинта - 5 шт. 26. Косынка иммобилизационная - 4 шт. 27. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5см х 11см) - 10 шт. 28. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы - 1 шт. 29. Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см х 25 см - 5 шт. 30. Блокнот формата не менее A7 - 1 шт. 31. Маркер черный (синий) или карандаш - 1 шт. 32. Индивидуальный противохимический пакет - 5 шт. 33. Рюкзак (сумка, чемодан) - 2 шт. 34. Очки или экран защитный для глаз - 4 шт. |  |  |  |  |
| 19. | Позиция 19 | Аптечка индивидуальная для оказания первой помощи спасателя (в соответствии с п.9 Приказа Минздрава от 20.05.2024 №246н) | п.9 Приказа Минздрава от 20.05.2024 №246н | - Маска медицинская нестерильная одноразовая - 1 шт. - Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см - 1 шт. - Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 - 1 упак. - Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см - 1 шт. - Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани - 1 шт. - Воздуховод (60 мм) - 1 шт. - Воздуховод (90 мм) - 1 шт. - Воздуховод (120 мм) - 1 шт. - Стерильная салфетка или простыня (не менее 60 см x 40 см) - 2 шт. - Назофарингеальный воздуховод - 1 шт. - Щит глазной - 1 шт. - Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см x 11,0 см) - 2 шт. - Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) - 1 шт. - Инструкция по оказанию первой помощи с использованием набора индивидуального для оказания первой помощи с применением медицинских изделий спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы - 1 шт. - Сумка (подсумок, рюкзак, чехол, контейнер, футляр) - 1 шт. |  |  |  |  |
| 20. | Позиция 20 | Комплект фельдшера медицинский для ЗСГО (на 20 человек) | ТУ 21.20.24-008-26417163-2019 | - Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м х 14 см - 3 шт. - Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см - 5 шт. - Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м х 14 см - 3 шт Воротник-шина шейная для взрослых - 3 шт. - Воротник-шина шейная для детей - 1 шт. - Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) - 1 шт. - Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный - 6 шт. - Жгут кровоостанавливающий резиновый - 3 шт. - Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см) - 5 шт. - Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см х 5 м) - 2 шт. - Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с завязками - 10 шт. - Ножницы для разрезания повязок по Листеру - 1 шт. - Носилки медицинские мягкие бескаркасные - 2 шт. - Очки или экран защитный для глаз - 1 шт. - Пакет гипотермический (не менее 140 г) - 10 шт. - Пакет перевязочный медицинский стерильный, с эластичным бандажом с двумя тканевыми подушками - 6 шт. - Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (не менее М) - 20 шт. - Повязка разгружающая для верхней конечности - 4 шт. - Покрывало спасательное изотермическое (не менее 160 см х 200 см) - 6 шт. - Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода - 20 шт. - Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 13 см х 18 см) - 20 шт. - Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 14 см х 16 см, N 10) - 2 шт. - Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 45 см х 29 см, N 5) - 1 шт. - Средство из нетканого материала с раствором аммиака - 10 шт. - Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное - 200 гр. - Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) - 3 шт. - Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка (не менее 20 см х 24 см) - 3 шт. - Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое плёночное - 2 шт. - Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения (длиной не менее 60 см) - 3 шт. - Маркер перманентный черного цвета - 1 шт. - Мешок полиэтиленовый с зажимом (не менее 20 см х 25 см - 5 шт. |  |  |  |  |
| 21. | Позиция 21 | Стенд уголок по ГО и ЧС (наглядное пособие) | ГОСТ Р 52290-2004 | Стенд ГО «Сигналы оповещения гражданской обороны и порядок действия по ним» Материал – ПВХ Размер не менее 1200х1000мм. |  |  |  |  |
| Центральные электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Позиция 22 | Индивидуальный противохимический пакет | ТУ 9398-110-04872702-99 | Вес: ~34 грамма Габариты: ~13х9 см Упаковка: герметичный пакет из металлизированной пленки Состав: тампон из нетканого материала с противохимической пропиткой (состав: азотнокислый лантан 6-водный, триэтиленгликоль, этилкарбитол, гидроксид натрия, вода). Температурный режим: Может храниться при температуре от -50 до +50 градусов Может применяться при температуре от -20 до +40 градусов | Центральные Электрические Сети (ЦЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго», 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект им. Михаила Николаева, 26. |  |  |  |
| 23. | Позиция 23 | Комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ Р-147 | ТУ 9398–147–10973749–2014 | - Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» - 1 - Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный - 1 - Пакет перевязочный медицинский стерильный - 1 - Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода - 1 5. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см) - 1 6. Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) - 1 7. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые - 1 8. Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками - 1 9. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая - 1 10. Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) - 1 11. Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) - 1 12. Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием (не менее 20 г) - 1 13. Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака - 1 14. Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 15. Калий йодид, таблетки 125 мг - 1 16. Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 2 17. Радиозащитный лекарственный препарат Б-190, таблетки 150 мг - 3 |  |  |  |  |
| 24. | Позиция 24 | Комплект индивидуальный противоожоговый | ТУ 9398-157-10973749-2015. | Состав КИП №1 оснащенного современными гелиевыми противоожоговыми средствами, готовыми к применению: Средство перевязочное гидрогелиевое, противоожоговое, стерильное 1 шт. Средство перевязочное гемостатическое, ранозаживляющее гидрогелиевое, стерильное 1 шт. Пакет перевязочный стерильный 1 шт. |  |  |  |  |
| 25. | Позиция 25 | Стенд уголок по ГО и ЧС (наглядное пособие) | ГОСТ Р 52290-2004 | Стенд ГО «Сигналы оповещения гражданской обороны и порядок действия по ним» Материал – ПВХ Размер не менее 1200х1000мм. |  |  |  |  |
| Западные электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Позиция 26 | Комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ Р-147 | ТУ 9398–147–10973749–2014 | - Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» - 1 - Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный - 1 - Пакет перевязочный медицинский стерильный - 1 - Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода - 1 5. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см) - 1 6. Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) - 1 7. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые - 1 8. Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками - 1 9. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая - 1 10. Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) - 1 11. Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) - 1 12. Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием (не менее 20 г) - 1 13. Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака - 1 14. Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 15. Калий йодид, таблетки 125 мг - 1 16. Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 2 17. Радиозащитный лекарственный препарат Б-190, таблетки 150 мг - 3 | Западные Электрические Сети (ЗЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго», 678174, РФ, Республика Саха (Якутия), город Мирный, Ленинградский проспект, 5/2. |  |  |  |
| 27. | Позиция 27 | Стенд уголок по ГО и ЧС (наглядное пособие) | ГОСТ Р 52290-2004 | Стенд ГО «Сигналы оповещения гражданской обороны и порядок действия по ним» Материал – ПВХ Размер не менее 1200х1000мм. |  |  |  |  |
| 28. | Позиция 28 | Укладка первичной медико-санитарной помощи по Приказу 1183н (полная комплектация) | Приказ Минздрава 1183н от 30.10.2020 | - Бинт нестерильный 5х5 – 1шт. - Бинт стерильный 5х10 – 1 шт. - Бинт стерильный 7х14 – 1 шт. - Вата стерильная – 1шт. - Воздуховод полимерный ротовой Гведела 60 мм – 1шт. - Воздуховод полимерный ротовой Гведела 90 мм – 1шт. - Воздуховод полимерный ротовой Гведела 120 мм – 1шт. - Жгут резиновый для остановки кровотечения — 2 шт - Жгут для венепункций – 1шт. - Канюли внутривенные — 6 шт - Катетер мужской Фолея – 1шт. - Катетер женский Нелатона – 1шт. - Пластырь бактерицидный – 1 уп. - Маска защитная одноразовая — 3 шт - Пакет для утилизации мед – 1шт. - Пакет для утилизации мед – 1шт - Пакет гипотермический охлаждающий – 1шт - Пакет ИПП-1 перевязочный индивидуальный — 2 шт - Перчатки смотровые нестерильные — 2 пары - Перчатки стерильные латексные неопудренные — 2 пары - Салфетка спиртовая 13,5х18,5 — 2 шт - Салфетка для стимуляции дыхания с нашатырным спиртом — 2 шт - Салфетка стерильная марлевая 16х14 – 1шт - Стерильная салфетка 60х40 – 1шт - Стерильная салфетка 70х140 – 1шт - Тонометр со взрослой манжетой механический – 1шт - Термометр электронный в футляре – 1шт - Устройство для инфузии 2 шт - Стетоскоп – 1шт - Шпатель деревянный стерильный - 3шт - Шприц 2,0 — 2 шт - Шприц 5,0 — 2 шт - Шприц 10,0 — 2 шт - Шприц 20,0 — 2 шт - Ножницы – 1шт - Губка биодеградируемая гемостатическая — 2 шт - Роторасширитель винтовой одноразового использования – 1шт - Ампульница -1шт - Чехол для инструментария – 1шт - Чехол для перевязочных материалов – 1шт - Сумка с плечевым ремнем – 1шт - Платифиллин – 1уп - Атропин – 1уп - Дротаверин -– 1уп - Метоклопрамид – 1уп - Уголь активированный – 1уп - Гепарин натрия – 1уп - Клопидогрел – 1уп - Ацетилсалициловая кислота – 1уп - Этамзилат – 1уп - Декстроза – 1уп - Натрия хлорид – 1уп - Магния сульфат – 1уп - Нитроглицерин – 1уп - Изосорбида динитрат – 1уп - Прокаиномид – 1уп - Пропафенон – 1уп - Лидокаин – 1уп - Амиодарон – 1уп - Эпинефрин – 1уп - Урапидил – 1уп - Моксонидин – 1уп - Фуросемид – 1уп - Пропранолол – 1уп - Метопролол – 1уп - Нифедипин – 1уп - Верапамил – 1уп - Каптоприл – 1уп - Повидон-йод – 1уп - Дексаметазон – 1уп - Преднизолон – 1уп - Кеторолак – 1уп - Кетопрофен – 1уп - Метамизол натрия - Метамизол натрия+питофенон+фенпивериния бромид – 1уп - Парацетамол – 1уп - Ипратропия бромид+фенотерол – 1уп - Сальбутамол – 1уп - Аминофиллин – 1уп - Будесонид – 1уп - Дифенгидрамид – 1уп - Хлоропирамин – 1уп - Сульфацетамид – 1уп - Ацетозоламид – 1уп - Дорзоламид капли глазные – 1уп - Вода для инъекций – 1уп |  |  |  |  |
| 29. | Позиция 29 | Травматологическая укладка по приказу 213н (комплектация №4) | Приказ Минздрава №213н от 14.04.2025 | 1. Шины пневматические взрослые, комплект из 2 шин насоса и упаковки – 1 шт. 2. Сумка текстильная — 1 шт. 3. Вакуумный матрас взрослый – 1 шт. 4. Косынка повязочная КФК-03(взрослая) – 1 шт. 5. Фиксатор ключицы ФК-02 (взрослый) – 1 шт. 6. Воротник Шанца (размер №4, 10 см.) – 1 шт. 7. Воротник Шанца (размер №2, 6-6,5 см.) – 1 шт. 8. Гелевый охлаждающий-согревающий пакет – 1 шт. 9. Жгут кровоостанавливающий эластичный — 1 шт. 10. Перчатки нестерильные — 1 шт. 11. Бинт стерильный -1 шт. 12. Салфетки спиртовые — 1 шт. 13. Ножницы тупоконечные -1 шт. 14. Лейкопластырь 2*500 см — 1 шт. 15. Лейкопластырь 5*500 см — 1 шт. |  |  |  |  |
| 30. | Позиция 30 | Носилки медицинские жесткие с ремнями DDJ-6D | ГОСТ Р 56330-2016 | Материал носилок – пластик HDPE. Длина носилок – 135см. Ширина носилок - 35 см. Высота носилок (от поверхности) – 5см. Максимальная нагрузка – 160 кг. Регулируемые ремни безопасности (длина 180см.) – 3шт. Вес нетто, 6 кг. Вес брутто – 7,5кг. габариты упаковки – 143х38х7см. |  |  |  |  |
| 31. | Позиция 31 | Жгут турникетный кровоостанавливающий | ГОСТ Р -2023 | Вес – 76 гр. Длина - 95 см. Ширина – 4 см. Материал – нейлон, пластик. Цвет – черный. Функция – гемостаз. |  |  |  |  |
| 32. | Позиция 32 | Информационные плакаты для уголка ГО и ЧС | ГОСТ Р 52290-2004 | Содержит 10 плакатов размером 41х30 см. Материал – бумага глянцевая (цветная). |  |  |  |  |
| Исполнительная дирекция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Позиция 33 | Жгут турникетный кровоостанавливающий | ГОСТ Р -2023 | Вес – 76 гр. Длина - 95 см. Ширина – 4 см. Материал – нейлон, пластик. Цвет – черный. Функция – гемостаз. | Исполнительная дирекция ПАО «Якутскэнерго», 677001, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова 14. |  |  |  |
| 34. | Позиция 34 | Укладка первичной медико-санитарной помощи по Приказу 1183н (полная комплектация) | Приказ Минздрава 1183н от 30.10.2020 | - Бинт нестерильный 5х5 – 1шт. - Бинт стерильный 5х10 – 1 шт. - Бинт стерильный 7х14 – 1 шт. - Вата стерильная – 1шт. - Воздуховод полимерный ротовой Гведела 60 мм – 1шт. - Воздуховод полимерный ротовой Гведела 90 мм – 1шт. - Воздуховод полимерный ротовой Гведела 120 мм – 1шт. - Жгут резиновый для остановки кровотечения — 2 шт - Жгут для венепункций – 1шт. - Канюли внутривенные — 6 шт - Катетер мужской Фолея – 1шт. - Катетер женский Нелатона – 1шт. - Пластырь бактерицидный – 1 уп. - Маска защитная одноразовая — 3 шт - Пакет для утилизации мед – 1шт. - Пакет для утилизации мед – 1шт - Пакет гипотермический охлаждающий – 1шт - Пакет ИПП-1 перевязочный индивидуальный — 2 шт - Перчатки смотровые нестерильные — 2 пары - Перчатки стерильные латексные неопудренные — 2 пары - Салфетка спиртовая 13,5х18,5 — 2 шт - Салфетка для стимуляции дыхания с нашатырным спиртом — 2 шт - Салфетка стерильная марлевая 16х14 – 1шт - Стерильная салфетка 60х40 – 1шт - Стерильная салфетка 70х140 – 1шт - Тонометр со взрослой манжетой механический – 1шт - Термометр электронный в футляре – 1шт - Устройство для инфузии 2 шт - Стетоскоп – 1шт - Шпатель деревянный стерильный - 3шт - Шприц 2,0 — 2 шт - Шприц 5,0 — 2 шт - Шприц 10,0 — 2 шт - Шприц 20,0 — 2 шт - Ножницы – 1шт - Губка биодеградируемая гемостатическая — 2 шт - Роторасширитель винтовой одноразового использования – 1шт - Ампульница -1шт - Чехол для инструментария – 1шт - Чехол для перевязочных материалов – 1шт - Сумка с плечевым ремнем – 1шт - Платифиллин – 1уп - Атропин – 1уп - Дротаверин -– 1уп - Метоклопрамид – 1уп - Уголь активированный – 1уп - Гепарин натрия – 1уп - Клопидогрел – 1уп - Ацетилсалициловая кислота – 1уп - Этамзилат – 1уп - Декстроза – 1уп - Натрия хлорид – 1уп - Магния сульфат – 1уп - Нитроглицерин – 1уп - Изосорбида динитрат – 1уп - Прокаиномид – 1уп - Пропафенон – 1уп - Лидокаин – 1уп - Амиодарон – 1уп - Эпинефрин – 1уп - Урапидил – 1уп - Моксонидин – 1уп - Фуросемид – 1уп - Пропранолол – 1уп - Метопролол – 1уп - Нифедипин – 1уп - Верапамил – 1уп - Каптоприл – 1уп - Повидон-йод – 1уп - Дексаметазон – 1уп - Преднизолон – 1уп - Кеторолак – 1уп - Кетопрофен – 1уп - Метамизол натрия - Метамизол натрия+питофенон+фенпивериния бромид – 1уп - Парацетамол – 1уп - Ипратропия бромид+фенотерол – 1уп - Сальбутамол – 1уп - Аминофиллин – 1уп - Будесонид – 1уп - Дифенгидрамид – 1уп - Хлоропирамин – 1уп - Сульфацетамид – 1уп - Ацетозоламид – 1уп - Дорзоламид капли глазные – 1уп - Вода для инъекций – 1уп |  |  |  |  |
| 35. | Позиция 35 | Травматологическая укладка по приказу 213н (комплектация №4) | Приказ Минздрава №213н от 14.04.2025 | 1. Шины пневматические взрослые, комплект из 2 шин насоса и упаковки – 1 шт. 2. Сумка текстильная — 1 шт. 3. Вакуумный матрас взрослый – 1 шт. 4. Косынка повязочная КФК-03(взрослая) – 1 шт. 5. Фиксатор ключицы ФК-02 (взрослый) – 1 шт. 6. Воротник Шанца (размер №4, 10 см.) – 1 шт. 7. Воротник Шанца (размер №2, 6-6,5 см.) – 1 шт. 8. Гелевый охлаждающий-согревающий пакет – 1 шт. 9. Жгут кровоостанавливающий эластичный — 1 шт. 10. Перчатки нестерильные — 1 шт. 11. Бинт стерильный -1 шт. 12. Салфетки спиртовые — 1 шт. 13. Ножницы тупоконечные -1 шт. 14. Лейкопластырь 2*500 см — 1 шт. 15. Лейкопластырь 5*500 см — 1 шт. |  |  |  |  |
| 36. | Позиция 36 | Комплект дыхательный для ручной ИВЛ взрослый | ГОСТ 31057-2012 | Комплектация: 1. Мешок дыхательный (объем 1650+-200мл). 2. Маска лицевая №5. 3. Маска лицевая №4. Мешок резервный (объем не менее 2600мл) 4.Трубка для подключения к кислороду. 5. Сумка тканевая. Руководство по эксплуатации на русском языке. |  |  |  |  |

- 3. Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции

Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.