Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.20.23.190 — Поставка имущества для НФГО в рамках эксплуатационных расходов»

Лот № _________________

Лист согласования технических требований к закупке

ОКПД2 27.20.23.190 — Поставка имущества для НФГО в рамках эксплуатационных расходов

| - РАЗРАБОТАЛ: Ведущий специалист по ГО и ЧС | _______________________ | В.А. Спиридонов |
| --- | --- | --- |
| должность лица | личная подпись | расшифровка подписи |
| 2 СОГЛАСОВАНО: Главный специалист по ГО и ЧС | _______________________ | Д.А. Тихонов |
| должность лица | личная подпись | расшифровка подписи |
| - УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель генерального директора – главный инженер | _______________________ | С.Н. Прокопенко |
| должность лица | личная подпись | расшифровка подписи |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

  - Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции:	4

- Требования к продукции	4

  - Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2.1 Требования по строкам поставки продукции	5

2.2 Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции (таблицы 1.1)	4

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	8

3. Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции	18

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

- 1. Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Технические требования |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |

- 1.2. Наименование закупаемой продукции:

ОКПД2 27.20.23.190 — Поставка имущества для НФГО в рамках эксплуатационных расходов

- Требования к продукции

- 2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	 Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | «Защитные меры» Постановление Правительства РФ от 23.12.2025 №1875 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| Якутская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Бензорез Huter GC-7414B 74/8/2 | 28.24.12.190* | Запрет закупок иностранных товаров, работ (услуг) | шт. | 1 |
| 2 | Набор инструментов Professional (27760-H94) | 25.73.30.290* | Запрет закупок иностранных товаров, работ (услуг) | шт. | 1 |
| 3 | Ранцевый огнетушитель РЛО | 28.29.22.110 | Преимущество для российских товаров | шт. | 13 |
| 4 | Батарея аккумуляторная литий-железо-фосфатная 12.8В 100 А.ч. Байкал Тесла размеры 270х183х180 мм | 27.20.23.190 | Преимущество для российских товаров | шт. | 4 |
| 5 | Лидер 04 газоанализатор многокомпонентный взрывозащищенный портативный | 26.51.53.110 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 1 |
| Якутская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 6 | Фонарь светодиодный прожекторный Практик РА808 ЭРА Б0058231 | 27.40.21.120 | Преимущество для российских товаров | шт. | 2 |
| 7 | Набор инструментов Professional (27760-H94) | 25.73.30.290* | Запрет закупок иностранных товаров, работ (услуг) | шт. | 1 |
| 8 | Лидер 04 газоанализатор многокомпонентный взрывозащищенный портативный | 26.51.53.110 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 1 |
| Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука |  |  |  |  |  |
| 9 | Радиостанция УКВ носимая ТЕРЕК РК-201 VHF | 26.30.11.150 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 5 |
| 10 | Электромегафон с записью РМ-25СЗА до 100 Ватт | 26.40.42.110 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 2 |
| 11 | Лидер 04 газоанализатор многокомпонентный взрывозащищенный портативный | 26.51.53.110 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 1 |
| Центральные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 12 | Радиостанция УКВ носимая ТЕРЕК РК-201 VHF | 26.30.11.150 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 5 |
| 13 | Электромегафон с записью РМ-25СЗА до 100 Ватт | 26.40.42.110 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 2 |
| 14 | Фонарь светодиодный прожекторный Практик РА808 ЭРА Б0058231 | 27.40.21.120 | Преимущество для российских товаров | шт. | 4 |
| Западные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 15 | Искробезопасный инструмент (комплект ЛАРН на 6 чел.) | 26.51.12.190 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 2 |
| Исполнительная дирекция |  |  |  |  |  |
| 16 | Электромегафон с записью РМ-25СЗА до 100 Ватт | 26.40.42.110 | Ограничение закупок иностранных товаров | шт. | 1 |

*Запрет может не применяться:

подп. «и» п. 5 – Закупка товаров в одном из след. случаев:

- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;

- ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед. поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей.

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по строкам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Согласно таблице 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | Поставка продукции до 15.10.2027 г. |

- 2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции (таблицы 1.1)

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1. «требования к продукции» |  |  | Согласие с требованием | Указание технических и функциональных характеристик в отношении каждой позиции продукции представленной в Таблице 3.1. «Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)» |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует характеристикам товара, заявленным в заявке |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | - Якутская ГРЭС филиал ПАО «Якутскэнерго», 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), ул. Кржижановского, 2; - Якутская ТЭЦ филиал ПАО «Якутскэнерго», 67702, РФ, Республика Саха (Якутия), ул. Федора Попова, 3; - Каскад Вилюйских ГЭС, им Е.Н. Батенчука, 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, КВГЭС; - Центральные Электрические Сети (ЦЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго», 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект им. Михаила Николаева, 26. - Западные Электрические Сети (ЗЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго», 678174, РФ, Республика Саха (Якутия), город Мирный, Ленинградский проспект, 5/2. - Исполнительная дирекция ПАО «Якутскэнерго», 677001, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова 14. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Условия транспортирования | ГОСТ 15846-2002 Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Требования к упаковке | Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с даты получения продукции на складе Покупателя |  | Указание характеристик |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Документы, передаваемые вместе с изделием | Участник в составе заявки предоставляет документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им товара установленным требованиям ГОСТ (при наличии): - Сертификаты соответствия / декларации о соответствии товара, другие документы, подтверждающие качество предприятия-изготовителя, в случае, если товар не подлежит обязательной сертификации, участник предоставляет информационное письмо подтверждающее качество предприятия-изготовителя. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Изготовление | Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 2026года), ранее не использованным. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождение товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.20214 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ |  | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение» |  |  |

- Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика |  |  | Предложения участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ/ ТУ ТР ТС СС ЕЭС | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ/ТУ ТР ТС | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Якутская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Позиция 1 | Бензорез Huter GC-7414B 74/8/2 | СС ЕЭС №ЕАЭС RU C-AT.HB85.B.02456/23 | Мощность (Вт) - 3500 Мощность (л.с.) - 4.8 Диаметр диска - 350 мм Диаметр диска (дюйм) - 14 Посадочный диаметр - 25.4/20 мм Привод - бензиновый Глубина резания - 125 мм Вес нетто - 14.96 кг Тип - бензорез Легкий запуск - да Индикатор уровня топлива - да Объем двигателя - 74 см³ Емкость топливного бака - 1 л Частота вращения шпинделя - 4700 об/мин Тактность двигателя - 2-х тактный Комплектация: - Бензорез; - Канистра для приготовления топливной смеси; - Приводной ремень; - Воздушный фильтр - 2 шт; - Фильтр предварительной очистки воздуха; - Паспорт продукции; - Комплект инструментов и принадлежностей. | Якутская ГРЭС филиал ПАО «Якутскэнерго», 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), ул. Кржижановского, 2 |  |  |  |
| 2. | Позиция 2 | Набор инструментов Professional (27760-H94) | ГОСТ 26810-86 | Размер присоединительного квадрата, дюйм - 1/2, 1/4. Материал - углеродистая сталь. Тип покрытия – хромированное. Профиль – FLANK. Комплектация: Головки торцовые FLANK 1/2″ - 18 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм; Головки торцовые FLANK 1/4″ - 13 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Головки торцовые удлиненные FLANK 1/2″ - 4 14, 15, 17, 19 мм; Головки торцовые удлиненные FLANK 1/4″ - 8 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; Трещотка с быстрым сбросом 45 зубцов, 1/2″, 1/4″ - 2; Головки торцовые свечные 1/2″ - 2 - 16, 21 см; Шарнир карданный 1/2″, 1/4″ - 2; Удлинитель для торцовых головок 1/2″ - 2 - 125, 250 мм; Удлинитель для торцовых головок 1/4″ - 2 - 50, 100 мм Адаптер трехпозиционный 1 1/2″F x 3/8″M; Удлинитель для торцовых головок гибкий 1/4″ - 1 - 100 мм; Адаптер для бит 1 - 1/4″SQ x 1/4″F HEX; Вороток-отвертка 1/4″ - 1 - 150 мм; Вороток Т-образный 1/4″ - 1; Биты-головки 1/4″ - 17 - PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6; Переходник для бит – 1 - 1/2″F x 5/16″HEX; Биты 5/16″ x 30 мм - 15 - T40, T45, T50, T55, SL8, SL10, SL12, H8, H10, H12, H14, PZ3, PZ4, PH3, PH4; Ключи имбусовые – 3 - 1.5, 2, 2.5 мм. |  |  |  |  |
| 3. | Позиция 3 | Ранцевый огнетушитель РЛО | ГОСТ Р 51057-2001 | Укомплектован эластичной, водонепроницаемой прорезиненной емкостью в чехле из прочной ткани, гидропультом металлическим двустороннего действия, соединительным с емкостью резиновым шлангом, смачивателем твердым (2 шт.), насадкой пенообразующей (1 шт.), кружкой-черпаком (1 шт.), емкостью для питьевой воды (1 шт.). Диаметр горловины емкости-мешка 90мм. В чехол ранца встроен влагостойкий теплоизоляционный наспинник. На чехле емкости имеются карманы для комплектующих Для переноски гидропульта в нерабочем положении на чехле есть два держателя-липучки. Имеет регулируемые по длине заплечные ремни на чехле емкости, поясную и нагрудную стяжку, которые состоят из двух строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец». Расчетная производительность – 2,25л/мин. Объём ёмкости – 18л. Масса сухого ранца – 2,35кг. Габариты – 520х420х220мм |  |  |  |  |
| 4. | Позиция 4 | Батарея аккумуляторная литий-железо-фосфатная 12.8В 100 А.ч. Байкал Тесла размеры 270х183х180 мм | ГОСТ Р 59846-2021 | Вес – 11кг Габариты – 275-184-183 мм Модель – LFP12.8-100 Тип аккумулятора – LiFePO4 Ёмкость – 100 Ач Напряжение – 12,8 В Максимальный ток заряда - 100 А Рекомендуемый ток заряда/разряда – 50 А Температура заряда - от 0 до +55С температура разряда – от -20 до +60С Температура хранения от 0 до +60С Срок службы – больше или равно 6000 циклов при 90% глубине разряда 0,5С Гарантия 3 года |  |  |  |  |
| 5. | Позиция 5 | Лидер 04 газоанализатор многокомпонентный взрывозащищенный портативный | ТУ 4215-050-11732172-2014 | Контролируемые газы: О2-СН4-СО-H2S; Госповерка – есть; Способ отбора пробы газовой смеси – диффузионный или принудительный; память прибора – более 100000 событий; время прогрева газоаналитора не более 2 минут; время установления показаний не более 30 сек; питание – литиево-ионный аккумулятор 1800Ач; минимальное время непрерывной работы не менее 20 часов; сигнализация – световая, звуковая, вибрационная, разряд батареи; время зарядки АКБ – 3часа; маркировка взрывозащиты – 0Ex ia IIC T4 Ga X; уровень защиты корпуса от пыли и влаги – IP68; Масса – не более 0,2 кг; Средний срок службы сенсоров не менее 2 лет; Средний полный срок службы газоанализтора не менее 10 лет; Гарантия на газоанализатор 2 года; Межповерочный интервал 12 месяцев. Комплектация: - газоанализатор Лидер 04; - калибровочный колпачок; - USB кабель; - адаптер зарядки; - упаковочная коробка; - руководство по эксплуатации; - методика поверки; - паспорт. |  |  |  |  |
| Якутская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Позиция 6 | Фонарь светодиодный прожекторный Практик РА808 ЭРА Б0058231 | ТР ТС 020/2011 | Тип - ручной прожектор Тип аккумулятора - Li-Ion Материал корпуса - пластик Емкость аккумулятора - 5.4 А*ч Защита от влаги - да Источник света - светодиод Цвет - черный/желтый Количество режимов работы - 8 Время работы - 15 ч Элементы питания - 18650(168A) Количество и напряжение элементов питания - 4х1.5В Количество аккумуляторов в комплекте - 4 Наличие разъема для зарядки - есть Степень защиты - IP54 Световой поток - 1350 Лм Дистанция освещения - 250 м Количество светодиодов/ламп - 65 шт Индикатор уровня зарядки - да Вспомогательный красный свет – да Комплектация: Фонарь аккумуляторный Кабель USB-A – micro-USB Руководство по эксплуатации (Паспорт) Упаковка Информация об упаковке Единица товара: Штука Вес, кг: 0.56 Длина, мм: 190 Ширина, мм: 110 Высота, мм: 110 | Якутская ТЭЦ филиал ПАО «Якутскэнерго», 67702, РФ, Республика Саха (Якутия), ул. Федора Попова, 3; |  |  |  |
| 7. | Позиция 7 | Набор инструментов Professional (27760-H94) | ГОСТ 26810-86 | Размер присоединительного квадрата, дюйм - 1/2, 1/4. Материал - углеродистая сталь. Тип покрытия – хромированное. Профиль – FLANK. Комплектация: Головки торцовые FLANK 1/2″ - 18 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм; Головки торцовые FLANK 1/4″ - 13 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Головки торцовые удлиненные FLANK 1/2″ - 4 14, 15, 17, 19 мм; Головки торцовые удлиненные FLANK 1/4″ - 8 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; Трещотка с быстрым сбросом 45 зубцов, 1/2″, 1/4″ - 2; Головки торцовые свечные 1/2″ - 2 - 16, 21 см; Шарнир карданный 1/2″, 1/4″ - 2; Удлинитель для торцовых головок 1/2″ - 2 - 125, 250 мм; Удлинитель для торцовых головок 1/4″ - 2 - 50, 100 мм Адаптер трехпозиционный 1 1/2″F x 3/8″M; Удлинитель для торцовых головок гибкий 1/4″ - 1 - 100 мм; Адаптер для бит 1 - 1/4″SQ x 1/4″F HEX; Вороток-отвертка 1/4″ - 1 - 150 мм; Вороток Т-образный 1/4″ - 1; Биты-головки 1/4″ - 17 - PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6; Переходник для бит – 1 - 1/2″F x 5/16″HEX; Биты 5/16″ x 30 мм - 15 - T40, T45, T50, T55, SL8, SL10, SL12, H8, H10, H12, H14, PZ3, PZ4, PH3, PH4; Ключи имбусовые – 3 - 1.5, 2, 2.5 мм. |  |  |  |  |
| 8. | Позиция 8 | Лидер 04 газоанализатор многокомпонентный взрывозащищенный портативный | ТУ 4215-050-11732172-2014 | Контролируемые газы: О2-СН4-СО-H2S; Госповерка – есть; Способ отбора пробы газовой смеси – диффузионный или принудительный; память прибора – более 100000 событий; время прогрева газоаналитора не более 2 минут; время установления показаний не более 30 сек; питание – литиево-ионный аккумулятор 1800Ач; минимальное время непрерывной работы не менее 20 часов; сигнализация – световая, звуковая, вибрационная, разряд батареи; время зарядки АКБ – 3часа; маркировка взрывозащиты – 0Ex ia IIC T4 Ga X; уровень защиты корпуса от пыли и влаги – IP68; Масса – не более 0,2 кг; Средний срок службы сенсоров не менее 2 лет; Средний полный срок службы газоанализтора не менее 10 лет; Гарантия на газоанализатор 2 года; Межповерочный интервал 12 месяцев. Комплектация: - газоанализатор Лидер 04; - калибровочный колпачок; - USB кабель; - адаптер зарядки; - упаковочная коробка; - руководство по эксплуатации; - методика поверки; - паспорт. |  |  |  |  |
| Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Позиция 9 | Радиостанция УКВ носимая ТЕРЕК РК-201 VHF | ГОСТ 12252-86 | Частоты работы, МГц 136-174 - Выходная мощность, Вт 0.5 / 5 Количество каналов 16 Аккумулятор - Li-Pol/Li-Ion 1850 / 2300 мАч Шаг сетки частот, кГц - 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 VOX + Температура работы, °С - -30 - +57 - Степень защиты - IP54/IP55 - Вес (с АКБ и антенной), гр - 175г / 210г / 275г - Комплектация: коробка, документация, радиостанция с антенной, аккумулятор, зарядная станция, блок питания | Каскад Вилюйских ГЭС, им Е.Н. Батенчука, 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, КВГЭС |  |  |  |
| 10. | Позиция 10 | Электромегафон с записью РМ-25СЗА до 100 Ватт | ГОСТ Р51671-2015 | Основные функции: - Запись (до 240 секунд) и воспроизведения сообщений (циклическое); - Регулировка громкости; - Индикация работы; - Возможность питания от зарядного устройства 12 Вольт; - Свисток; - Сирена; - Два варианта использования в руках, либо на плече (ремень в комплекте). Характеристики: Мощность номинальная - 30 Ватт; Максимальная мощность - 60 Ватт; Пиковая мощность до 100 Ватт в режиме сирены; Дистанция озвучивания - до 2000 метров; Питание - от аккумулятора либо от 8 батареек C типа; Диаметр рупора - 24 см; Длинна мегафона - 35 см; Вес - 1,5 кг; Комплектация: Ремень наплечный; Упаковка; Электромегафон; Аккумулятор литиевый с зарядным устройством; Переходник на батареи; Инструкция с гарантийным талоном на русском языке; Гарантия 1 год. |  |  |  |  |
| 11. | Позиция 11 | Лидер 04 газоанализатор многокомпонентный взрывозащищенный портативный | ТУ 4215-050-11732172-2014 | Контролируемые газы: О2-СН4-СО-H2S; Госповерка – есть; Способ отбора пробы газовой смеси – диффузионный или принудительный; память прибора – более 100000 событий; время прогрева газоаналитора не более 2 минут; время установления показаний не более 30 сек; питание – литиево-ионный аккумулятор 1800Ач; минимальное время непрерывной работы не менее 20 часов; сигнализация – световая, звуковая, вибрационная, разряд батареи; время зарядки АКБ – 3часа; маркировка взрывозащиты – 0Ex ia IIC T4 Ga X; уровень защиты корпуса от пыли и влаги – IP68; Масса – не более 0,2 кг; Средний срок службы сенсоров не менее 2 лет; Средний полный срок службы газоанализтора не менее 10 лет; Гарантия на газоанализатор 2 года; Межповерочный интервал 12 месяцев. Комплектация: - газоанализатор Лидер 04; - калибровочный колпачок; - USB кабель; - адаптер зарядки; - упаковочная коробка; - руководство по эксплуатации; - методика поверки; - паспорт. |  |  |  |  |
| Центральные электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Позиция 12 | Радиостанция УКВ носимая ТЕРЕК РК-201 VHF | ГОСТ 12252-86 | Частоты работы, МГц 136-174 - Выходная мощность, Вт 0.5 / 5 Количество каналов 16 Аккумулятор - Li-Pol/Li-Ion 1850 / 2300 мАч Шаг сетки частот, кГц - 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 VOX + Температура работы, °С - -30 - +57 - Степень защиты - IP54/IP55 - Вес (с АКБ и антенной), гр - 175г / 210г / 275г - Комплектация: коробка, документация, радиостанция с антенной, аккумулятор, зарядная станция, блок питания | Центральные Электрические Сети (ЦЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго», 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект им. Михаила Николаева, 26. |  |  |  |
| 13. | Позиция 13 | Электромегафон с записью РМ-25СЗА до 100 Ватт | ГОСТ Р51671-2015 | Основные функции: - Запись (до 240 секунд) и воспроизведения сообщений (циклическое); - Регулировка громкости; - Индикация работы; - Возможность питания от зарядного устройства 12 Вольт; - Свисток; - Сирена; - Два варианта использования в руках, либо на плече (ремень в комплекте). Характеристики: Мощность номинальная - 30 Ватт; Максимальная мощность - 60 Ватт; Пиковая мощность до 100 Ватт в режиме сирены; Дистанция озвучивания - до 2000 метров; Питание - от аккумулятора либо от 8 батареек C типа; Диаметр рупора - 24 см; Длинна мегафона - 35 см; Вес - 1,5 кг; Комплектация: Ремень наплечный; Упаковка; Электромегафон; Аккумулятор литиевый с зарядным устройством; Переходник на батареи; Инструкция с гарантийным талоном на русском языке; Гарантия 1 год. |  |  |  |  |
| 14. | Позиция 14 | Фонарь светодиодный прожекторный Практик РА808 ЭРА Б0058231 | ТР ТС 020/2011 | Тип - ручной прожектор Тип аккумулятора - Li-Ion Материал корпуса - пластик Емкость аккумулятора - 5.4 А*ч Защита от влаги - да Источник света - светодиод Цвет - черный/желтый Количество режимов работы - 8 Время работы - 15 ч Элементы питания - 18650(168A) Количество и напряжение элементов питания - 4х1.5В Количество аккумуляторов в комплекте - 4 Наличие разъема для зарядки - есть Степень защиты - IP54 Световой поток - 1350 Лм Дистанция освещения - 250 м Количество светодиодов/ламп - 65 шт Индикатор уровня зарядки - да Вспомогательный красный свет – да Комплектация: Фонарь аккумуляторный Кабель USB-A – micro-USB Руководство по эксплуатации (Паспорт) Упаковка Информация об упаковке Единица товара: Штука Вес, кг: 0.56 Длина, мм: 190 Ширина, мм: 110 Высота, мм: 110 |  |  |  |  |
| Западные электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Позиция 9 | Искробезопасный инструмент (комплект ЛАРН на 6 чел.) | ГОСТ 31613 -2012 | Состав комплекта поставки на 6 человека: - Лопата подборочная - 6 шт. - Лопата сетчатая - 3 шт. - Лопата штыковая - 1 шт. - Совок - 2 шт. - Метла плоская полипропиленовая - 2 шт. Технические характеристики: Лопата подборочная искробезопасная - 380х345х55мм, 0,85 / 1,7кг; Лопата сетчатая искробезопасная - 380х345х55мм, 0,84 / 1,69кг; Лопата штыковая искробезопасная - 265х220х55мм, 0,55 / 1,4кг; Совок искробезопасный - 235х240х50мм, 0,46 / 0,6кг; Метла плоская - 340х265х40мм, 0,869кг. Материал рабочей части – алюминий; материал черенка – дерево. | Западные Электрические Сети (ЗЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго», 678174, РФ, Республика Саха (Якутия), город Мирный, Ленинградский проспект, 5/2. |  |  |  |
| Исполнительная дирекция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Позиция 16 | Электромегафон с записью РМ-25СЗА до 100 Ватт | ГОСТ Р51671-2015 | Основные функции: - Запись (до 240 секунд) и воспроизведения сообщений (циклическое); - Регулировка громкости; - Индикация работы; - Возможность питания от зарядного устройства 12 Вольт; - Свисток; - Сирена; - Два варианта использования в руках, либо на плече (ремень в комплекте). Характеристики: Мощность номинальная - 30 Ватт; Максимальная мощность - 60 Ватт; Пиковая мощность до 100 Ватт в режиме сирены; Дистанция озвучивания - до 2000 метров; Питание - от аккумулятора либо от 8 батареек C типа; Диаметр рупора - 24 см; Длинна мегафона - 35 см; Вес - 1,5 кг; Комплектация: Ремень наплечный; Упаковка; Электромегафон; Аккумулятор литиевый с зарядным устройством; Переходник на батареи; Инструкция с гарантийным талоном на русском языке; Гарантия 1 год. | Исполнительная дирекция ПАО «Якутскэнерго», 677001, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова 14. |  |  |  |

- 3. Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции

Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.