«Утверждаю»

Главный инженер

Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

_________________ М.В. Варейкис

«_____» ______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.32.14.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ для аварийного запаса Центральных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица	3. Требования к продукции	5

1.1.	Наименование: Кабель ПвВнг(А)-LS 3*120/16 - 35 кВ	5

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка кабелей силовых с медной жилой на напряжение более 1 кВ для аварийного запаса Центральных электрических сетей

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица изм. | Кол-во* | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кабель ПвВнг(А)-LS 3*120/16 - 35 кВ | км | 0,20 | 27.32.14.111 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |

*- допускается отклонение (-1 %) (минус один процент) от общего объема продукции при доведении транзитной нормы отгрузки.

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабели и провода (позиция №1) | С даты подписания договора | в течение 60 календарных дней |

  - Требования к качеству продукции

Таблица	3. Требования к продукции

  - Наименование: Кабель ПвВнг(А)-LS 3*120/16 - 35 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требование к техническим характеристикам |  |  |  |  |
| 1.1 | Марка силового кабеля | ПвВнг(А)-LS | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Напряжение, кВ | 35 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Количество жил | 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Сечение жилы | 120 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Конструктивное исполнение | Многожильный | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Материал изоляции | сшитый полиэтилен | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Внутренняя оболочка | ПВХ пластикат | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14 | Категория размещения | Согласно ГОСТ 31996-2012** | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования надёжности |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантийный срок | Продукция должна быть новой (по позиции 1 период изготовления: не ранее 2025г.). Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Срок службы | 30 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15 °С | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -50 °С до 50 °С | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 | Требования к документам Поставщика | Одновременно с передачей продукции Поставщик передает Покупателю документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции ГОСТ/ТУ, декларацию/сертификаты соответствия на продукцию на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
| 4 | Требование к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | РС(Я) п. Нижний Бестях ул. Ленина д. 117 корп.1 | Согласие с требованием |  |  |

** - В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию (в формате сравнения) в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.

Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ (соответствие подтверждается участником).  Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

| Согласовано: И.о. начальника СТОиР _________________/Захаров Н.В./ (подпись) «____»____________2026г. | Составил: Инженер 1 категории СТОиР __________________/Парфенова С.М./ (подпись) «____»____________2026г. |
| --- | --- |