Технические требования к продукции

(в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции)

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фильтр-осушитель антикислотный DAS 165sVV (ODF 5/8") | Хладагент: ХФУ, ГХФУ, ГФУ Тип соединения: Под пайку Серия(: DAS Рабочий диапазон температур: °С-40..70 Максимальное рабочее давление, бар: 35 Материал корпуса: Медь Размер входного сечения, дюйм: ⅝ Размер входного соединения, мм:15.9 | шт | 1 | 28.25.14.110 |
| 2 | Фильтр-осушитель антикислотный DAS 164sVV (ODF ½") | Хладагент: ХФУ, ГХФУ, ГФУ Тип соединения: Под пайку Серия(: DAS Рабочий диапазон температур: °С-40..70 Максимальное рабочее давление, бар: 35 Материал корпуса: Медь Размер входного сечения, дюйм: 11/8 Размер входного соединения, мм: 28.6 | шт | 1 | 28.25.14.110 |
| 3 | Фильтр-осушитель антикислотный DAS 165sVV (ODF 5/8") | Хладагент: ХФУ, ГХФУ, ГФУ Тип соединения: Под пайку Серия(: DAS Рабочий диапазон температур: °С-40..70 Максимальное рабочее давление, бар: 35 Материал корпуса: Медь Размер входного сечения, дюйм: ⅝ Размер входного соединения, мм:15.9 | шт | 1 | 28.25.14.110 |
| 4 | # Азотный набор для опрессовки азотом в кейсе | Азотный редуктор до 70Бар Переходник на резьбу ¼ Запоминающий манометр, предназначеный для проверки утечек Шаровый вентиль Опресовочный шланг Разводной ключ 300мм Прочный кейс | шт | 1 | 28.14.11.122 |
| 5 | # Азот 6.0 высокой чистоты в баллоне 5 литров | Тип газа: азот Подключение вентиля: W27.8 Объем: 5 л Тип: бесшовный Материал: легированная сталь Диаметр: 133 мм Колпак: нет Резьба на выходе с вентиля: G3/4 Класс товара: Полупрофессиональный Новый: да Переаттестованный: нет Вес нетто: 8 кг Габариты без упаковки: 40x580x140 мм Форма дна: плоская Предохранительный клапан: нет Воротник: нет Рабочее давление:150 бар | шт | 1 | 20.11.11.140 |
| 6 | # Резьбовая шпилька класс прочности 8.8, цинк, M8x2000 мм | Модель: LG 8.8 М8х2000 Материал: оц. Сталь 8.8 Вес нетто шт./кг: 0,604 Класс прочности: 8.8 Длина, мм: 2000 Шаг резьбы, мм: 1.25 Угол резьбы, (°): 60 Стандарт: DIN 975 Резьба: M8 Диаметр шпильки, мм: 8 | шт | 4 | 25.94.11.140 |
| 7 | # Фреон R-32 в одноразовом баллоне (3 кг) | Марка фреона: R-32 Объем баллона: 3 литра | шт | 1 | 20.14.19.130 |
| 8 | - Дренаж гофрированный D 16 мм (бухта 30м) | Тип: шланг дренажный Длина: 30 м Внутренний диаметр: 16 мм Внешний диаметр: 19.2 мм | шт | 1 | 22.21.29.110 |
| 9 | - Кабель силовой ВВГ Пнг 3х4 | Номинальное напряжение: 660 В Материал: медь/ПВХ Структура жилы: ОП Изоляция: ПВХ-пластикат Материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести Цвет: черный Упаковка: бухта Длина: 30 м Тип: ВВГ-Пнг(А) Сечение жилы кабеля: 4 мм² Ширина кабеля:13.5 мм Мах высота кабеля: 6.3 мм Форма провода: плоский Max рабочая температура: 50 °С Min рабочая температура: -50 °С Min радиус изгиба: 7.5 внешних диаметров | м | 30 | 27.32.14.110 |
| 10 | - Кабель силовой ВВГ нг LS 5х2,5 (бухта 30м) | Номинальное напряжение: 660 В Материал: медь/ПВХ Структура жилы: ОП Изоляция: ПВХ-пластикат Материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести Цвет: черный Упаковка: бухта Длина: 30 м Тип: ВВГнг(А)-LS Сечение жилы кабеля: 2.5 мм² Max рабочая температура: 50 °С Min рабочая температура: -50 °С Min радиус изгиба: 7.5 внешних диаметров | шт | 1 | 27.32.14.110 |
| 11 | # Лента для защиты термоизоляции Длинна: 50м; ширина: 75мм; материал: ПВХ | Тип: лента Длина: 50 м Ширина: 75 мм Толщина: 0.085 мм Цвет: белый Материал основы: ПВХ Клеящий слой: нет Min температура эксплуатации: -30 °С Max температура эксплуатации: +80 °С Армированный: нет Морозостойкий: да Термостойкий: да Для пароизоляции: нет Водостойкий: да Двусторонний: нет Бесшумный: да | шт | 8 | 28.25.12.190 |
| 12 | # Теплоизоляционная трубка K-FLEX PE 06x010-2 FRIGO 060102155PEFN0 (3/8") | Диаметр изолируемой трубы: 3/8 дюйм Длина: 2 м Толщина теплоизоляции: 6 мм Вес нетто: 0.1 кг Назначение: Используется для бытовых сплит-систем, полупромышленных, канальных и кассетных кондиционерах Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара: не менее 4 000 μ. Плотность: 30 ± 5 кг/м3. Группа горючести по ГОСТ: 30244 Г1. | шт | 15 | 23.99.19.111 |
| 13 | # Теплоизоляционная трубка K-FLEX PE 06x012-2 FRIGO 060122155PEFN0 (½") | Диаметр изолируемой трубы: 1/2 дюйм Длина: 2 м Толщина теплоизоляции: 6 мм Вес нетто: 0.1 кг Назначение: Используется для бытовых сплит-систем, полупромышленных, канальных и кассетных кондиционерах Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара: не менее 4 000 μ. Плотность: 30 ± 5 кг/м3. Группа горючести по ГОСТ: 30244 Г1. | шт | 25 | 23.99.19.111 |
| 14 | # Теплоизоляционная трубка K-FLEX PE 06x006-2 FRIGO 060062155PEFN0 (¼") | Диаметр изолируемой трубы: 1/4 дюйм Длина: 2 м Толщина теплоизоляции: 6 мм Вес нетто: 0.1 кг Назначение: Используется для бытовых сплит-систем, полупромышленных, канальных и кассетных кондиционерах Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара: не менее 4 000 μ. Плотность: 30 ± 5 кг/м3. Группа горючести по ГОСТ: 30244 Г1. | шт | 15 | 23.99.19.111 |
| 15 | # Трубка для теплоизоляции PE 06x015-2 FRIGO для кондиционеров K-FLEX 060152155PEFN0 (5/8") | Диаметр изолируемой трубы: 5/8 дюйм Длина: 2 м Толщина теплоизоляции: 6 мм Вес нетто: 0.1 кг Назначение: Используется для бытовых сплит-систем, полупромышленных, канальных и кассетных кондиционерах Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара: не менее 4 000 μ. Плотность: 30 ± 5 кг/м3. Группа горючести по ГОСТ: 30244 Г1. | шт | 8 | 23.99.19.111 |
| 16 | # Труба медная Olympic (1/2"; 0.7 мм; бухта 15 м) Ballu | Диаметр (дюйм): ½ Диаметр (мм): 12.7 Толщина стенки трубы: 0.7 мм Длина: 15 м | шт | 3 | 24.44.26.120 |
| 17 | # Труба медная Olympic (3/8"; 0.65 мм; бухта 15 м) Ballu | Диаметр (дюйм): 3/8 Диаметр (мм): 9.5 Толщина стенки трубы: 0.65 мм Длина: 15 м | шт | 2 | 24.44.26.120 |
| 18 | # Труба медная Olympic (15,88 мм, бухта 15 м, 5/8") Ballu НС-1104985 | Диаметр (дюйм): 5/8 Диаметр (мм): 15.88 Толщина стенки трубы: 0.8 мм Длина: 15 м | шт | 1 | 24.44.26.120 |
| 19 | # Труба медная Olympic (1/4"; 0.6 мм; бухта 15 м) Ballu | Диаметр (дюйм): 1/4 Диаметр (мм): 19.05 Толщина стенки трубы: 0.8 мм Длина: 15 м | шт | 2 | 24.44.26.120 |
| 20 | # Дренажная помпа Ballu Machine DС Pump (проточный 18 л/ч) | Мax потребляемая мощность: 0.003кВт Max мощность присоединяемого кондиционера: 14 кВт Высота всасывания конденсата до уровня насоса: 2.5 м Высота подъема конденсата от уровня насоса: 12 м Длина подачи (по горизонтали): 60 м Сетевой кабель с вилкой: нет Уровень шума на выходе: 19 дБ Max производительность: 18 л/ч | шт | 1 | 28.25.12.190 |
| 21 | Газ MAP/Pro для пайки медных труб в стальных баллонах 1л | Назначение: для пайки медных труб Бренд: Rotorica Давление в баллоне: 0.7 Мпа Емкость баллона: 1 литр Резьба: 1" US(Американская) Вес, : г845 | шт | 1 | 28.29.70.110 |
| 22 | # Припой СР202, 2x2x500 мм, меднофосфористый, в упаковке по 1 кг TurboJet CP202 | Тип товара: припой Вид припоя: твердый(тугоплавкий) Сечение/диаметр: 2х2 мм Температура пайки: 730 °С Для пайки алюминия: нет Пищевой: нет Для пайки меди: да Для пайки серебра: нет Для пайки нержавеющей стали: нет Для пайки латуни: да С канифолью: нет Состав: CuP93P7 Вес нетто: 1 кг Min температура пайки: 710 °С Max температура пайки: 820 °С Форма: пруток Содержание олова, SN: 0 % Флюс: нет Содержание свинца, Pb: 0 % Содержание серебра, Ag: нет % | шт | 1 | 24.44.22.110 |

Условия поставки:

| Требования к поставке продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |
| --- | --- |
| # Место поставки продукции | 676730, Амурская область, пгт. Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. |