Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.19.130

Оказание услуг по проведению измерений уровней электромагнитных полей и радиационного фона в рабочей зоне помещений

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг 	3

1.4.	Существующее положение 	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Приложение	10

3.1. Приложение 1 к Техническим требованиям...……………………………………………11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ЭМП | Электромагнитное поле |
| --- | --- |
| Общество | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ТК | Трудовой кодекс |
| НПА | Нормативные правовые акты |

#### Наименование закупаемой продукции

Оказание услуг по проведению измерений уровней электромагнитных полей и радиационного фона в рабочей зоне помещений

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

#### Цель оказания услуг

Идентификация вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценка уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных.

#### Существующее положение

Федеральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий труда».

Трудовой кодекс РФ ст. 214; ст. 214.1.; ст. 216.

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)». Примерный перечень: п.19.

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней». Примерный перечень: п.1.

Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 36 «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей». Рекомендации: п.2.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литера А |  |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Рабочие места работников расположены над производственным участком компании, занимающейся сборкой рентгеновских камер, рентгеновского оборудования и электромагнитных катушек.

Измерения проводятся подряд в течение 3-х рабочих дней в 6 местах (точках). Точки измерения распределены вокруг производственного участка, а именно:

- 2 точки - на одном этаже вблизи производственного участка;

- 2 точки - этажом выше над производственным участком;

- 2 точки - на улице вблизи территории, прилегающей к производственному участку.

#### Иные требования и сведения общего характера

Услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: ТК РФ; ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г.

Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя.

Контроль за выполнением Услуг Исполнителем осуществляется заместителем начальника УАО АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

В полном объеме и в сроки, указанные в Договоре и Технических требованиях.

### Требования к перечню и объему услуг

1.  Измерение уровней электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц, кВ/м.

2. Измерение уровней электромагнитных полей радиочастотного диапазона 300 МГц-18 ГГц, мкВт/см2.

3. Плотность и напряжённость электромагнитного потока в диапазоне 1 Гц-400 кГц, мкТл.

4. Измерение радиационного фона, мкЗв/ч.

5. Оформление протоколов измерений.

6. Составление общего заключения о фоне рабочих зон в местах проводимых измерений, в сравнении с допустимыми показателями.

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Измерение уровней электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц, кВ/м | точка | 18 |
|  | Измерение уровней электромагнитных полей радиочастотного диапазона 300 МГц-18 ГГц, мкВт/см2 | точка | 18 |
|  | Плотность и напряжённость электромагнитного потока в диапазоне 1 Гц-400 кГц, мкТл | точка | 18 |
|  | Измерение радиационного фона, мкЗв/ч | точка | 18 |
|  | Оформление протоколов измерений за каждый день | штук | 4 |
|  | Составление общего заключения о фоне рабочих зон в местах проводимых измерений, в сравнении с допустимыми показателями. | штук | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания услуг указаны в таблице 3.

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Измерение уровней электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц, кВ/м | По предварительной договоренности с Заказчиком | В течение 3-х календарных дней от даты начала оказания услуг |
|  | Измерение уровней электромагнитных полей радиочастотного диапазона 300 МГц-18 ГГц, мкВт/см2 | По предварительной договоренности с Заказчиком | В течение 3-х календарных дней от даты начала оказания услуг |
|  | Плотность и напряжённость электромагнитного потока в диапазоне 1 Гц-400 кГц, мкТл | По предварительной договоренности с Заказчиком | В течение 3-х календарных дней от даты начала оказания услуг |
|  | Измерение радиационного фона, мкЗв/ч | По предварительной договоренности с Заказчиком | В течение 3-х календарных дней от даты начала оказания услуг |
|  | Оформление протоколов измерений | После проведения измерений | В течение 14-ти календарных дней от даты начала оказания услуг |
|  | Составление общего заключения о фоне рабочих зон в местах проводимых измерений, в сравнении с допустимыми показателями | После проведения измерений | В течение 14-ти календарных дней от даты начала оказания услуг |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: Проведение измерений уровней электромагнитных полей и радиационного фона.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Перечень выполняемых услуг | Согласно перечню наименования услуг, указанных в таблице 2 |
| ... |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
|  | Требование к способам оказания услуг | 1. Исполнитель должен иметь соответствующую лицензию и аккредитацию на оказание услуг. 2. Проведение лабораторно-инструментальных измерений необходимых показателей на территории Заказчика. |
| ... |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску работников Исполнителя | 1. Допуск работников и экспертов Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых пропусков по письму (Приложение 1 к Техническим требованиям). 2. Доступ работников Исполнителя к точкам замеров выполняется работниками Заказчика. |
| ... |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Требования к используемому оборудованию | При проведении измерений Исполнитель обязан иметь исправные, прошедшие проверку переносные измерительные приборы (оборудование). |
| ... |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Требования к работникам Исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг | Все работники Исполнителя должны быть специалистами. |
|  | Профессиональные требования к работникам Исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг | 1. Соблюдение всех требований НПА. 2. Наличие необходимых сертификатов и (или) иных документов, подтверждающих квалификацию специалистов. |
| 1.5.3. | Внешний вид работников Исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг | Все работники Исполнителя должны быть одеты и обуты по погоде. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | Исполнителем оформляются протоколы измерений по каждому дню и итоговое общее заключение. |
| ... |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |
|  | Безопасность использования результатов по оказанию услуг | Не передавать третьим лицам результаты измерений и не разглашать сам факт проведения измерений на территории Заказчика без предварительного одобрения такового с Заказчиком. |
| ... |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
| ... |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Документы передаваемые Заказчику по результатам оказания услуг | 1. Протоколы измерений уровней ЭМП промышленной частоты 50 Гц, кВ/м. 2. Протоколы измерений уровней ЭМП радиочастотного диапазона 300 МГц-18 ГГц, мкВт/см2. 3. Протоколы измерений плотности и напряжённости электромагнитного потока в диапазоне 1 Гц-400 кГц, мкТл. 4. Протоколы измерений радиационного фона, мкЗв/ч. 5. Общее заключение о фоне рабочих зон в местах проводимых измерений в сравнении с допустимыми показателями. |
| ... |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| ... |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
| ... |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к Исполнителю | Исполнитель обязан: Обеспечить сохранность имущества Заказчика; Обеспечить сохранность личных вещей работников Общества. |
| ... |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  |
| ... |  |  |

# Приложение

Приложение №1: Письмо на допуск на территорию АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Приложение № 1к Техническим требованиям

Угловой штамп организации                                      Генеральному директору

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

А.В. Виноградову

Уважаемый Алексей Викторович!

Согласно договору  № ____________ от ________________________ прошу Вашего разрешения на допуск на территорию АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» работников ______________________________________   согласно  списку

(название организации, ИНН)

в период с __________________ по ____________________

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения | Номер и серия паспорта гражданина РФ, дата выдачи | Вид деятельности (должность) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Ответственный за организацию работ на объекте (при проведении работ): ____________________________________________________________________________

- Ответственный за пожарную безопасность на объекте работ (при проведении работ): ____________________________________________________________________________

3.  Подтверждаю наличие письменного или иным образом зафиксированного согласия  физического лица на обработку его персональных данных.

Руководитель организации________________________

М.П.

Согласовано:

Ответственный исполнитель по договору       __________        ________________

Подпись                                   (Фамилия И.О.)