УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -

Главный инженер Филиала

ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

__________________    Магомедов  М.Ш.

«______»_________    2026 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На Поставку “турбинного и трансформаторного масла» для нужд обособленных подразделений

ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

(Лот 24-ЭКСП-БПД-2026-ДФ)

г. Каспийск 2026г

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Поставка турбинного и трансформаторного масла (далее ГСМ) для нужд обособленных подразделений  Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал» на 2026год.

2. Заказчик (подразделение Заказчика)

Заказчик: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» (ПАО «РусГидро»).

Подразделение Заказчика:

Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», (далее - Покупатель), 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова д.5.

Место поставки:

Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, (база ГСО), склад Заказчика.

3. Цели и задачи. Существующее положение

Настоящие технические требования (далее ТТ) предполагают, что Участник конкурса (далее Участник) готовит и предоставляет информацию согласно требований  настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполненных таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящим ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате МS Excel.

4. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

4.1. Поставляемый товар должен строго соответствовать следующим характеристикам без права замены на аналоги. Основные характеристики и требования к поставляемой продукции даны в Приложении №1, №2, №3.

4.2. Поставка аналогов товара не допускается. Товар должен полностью соответствовать указанным характеристикам без отклонений.

4.3. Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия и паспорт качества на поставляемый товар, подтверждающие его соответствие требованиям настоящего технического задания.

4.4. При выявлении несоответствия товара характеристикам, указанным в настоящем техническом задании, Заказчик вправе требовать замены товара или допоставки в течение 3 рабочих дней с момента выявления несоответствия.

4.5. Поставляемая продукция должна быть маркирована в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.

4.6. Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТа.

4.7. Закупка и доставка МТР осуществляется до склада Заказчика в объеме указанном в Приложении №1, №2, №3  к настоящим ТТ.

4.8. Поставка Продукции осуществляется силами и средствами поставщика по месту нахождения склада филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, (база ГСО). В стоимость поставляемых МТР должны быть включены транспортные расходы.

5. Требования к транспортному средству и способу разгрузки

5.1. Транспортное средство должно обеспечивать возможность верхней выгрузки груза. Верхняя выгрузка — способ разгрузки, при котором перемещение груза из кузова транспортного средства осуществляется исключительно с помощью крана.

5.2. Исполнитель обязан предоставить транспортное средство, конструктивно приспособленное для верхней выгрузки груза с применением крана. Использование любых иных способов разгрузки (погрузчиков, конвейеров, ручной разгрузки и т. д.) не допускается. Ответственность за соответствие транспортного средства данному требованию лежит на исполнителе.

5.3. Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

6.   Сроки поставки товаров.

Начало поставки: с даты заключения договора.

Окончание поставки: 30.11.2026г

Поставка осуществляется одним этапом, согласно Спецификации (Приложение №1, №2, №3 к настоящим ТТ).

7. Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

6.1. Объемы поставки в соответствии с Приложением №1, №2, №3 к настоящим ТТ.

7.Требования к документации по ценообразованию

7.1. Спецификацию поставляемого товара  представить в следующей форме:

Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Тип, марка, артикул | Изготовитель/Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

- Стоимость Товара является фиксированной и не подлежит изменению.

Приложение №1

к ТТ на поставку турбинного и

трансформаторного масла»

для эксплуатационных нужд ОП ЧГЭС

Лот №24-ЭКСП-БПД-2026-ДФ

|  | ЧГЭС 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование МТР | Тип, марка | тара | фасовка | кол. Тары | Ед | кол по заявке |
| 2 | Масло | Трансформаторное ГК | Бочка | 175 | 10 | кг | 1750 |
| 3 | Масло | Турбинное ТП-30 | Бочка | 180 | 9 | кг | 1620 |

Приложение №2

к ТТ на поставку ГСМ

для эксплуатационных нужд ОП КСГЭС

Лот №24-ЭКСП-БПД-2026-ДФ

|  | Каскад 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование МТР | Тип, марка | тара | фасовка | кол. Тары | Ед | кол по заявке |
| 12 | Масло | Трансформаторное ГК | Бочка | 175 | 11 | кг | 1925 |
| 16 | Масло | Турбинное ТП-30 | Бочка | 180 | 11 | кг | 1980 |

Приложение №3

к ТТ на поставку ГСМ

для эксплуатационных нужд ОП ИргГЭС

Лот №24-ЭКСП-БПД-2026-ДФ

|  | ИрГЭС 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование МТР | Тип, марка | тара | фасовка | кол. Тары | Ед | кол по заявке |
| 17 | Масло | Турбинное ТП-30 | Бочка | 180 | 11 | кг | 1980 |