Техническое требование на оказание услуг

ОКПД 2: 71.12.20.190 оказание услуг по аудиту строительного контроля в рамках реализации проекта комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование услуги	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к оказанию услуг	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.3. Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

- 5. Форма Заявки на вывоз персонала……………………………………………………………..14

Общие сведения

  - Наименование услуги

ОКПД 2: 71.12.20.190 оказание услуг по аудиту строительного контроля в рамках реализации проекта комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

  - Цель оказания услуг

Целью закупки является получение услуг по аудиту строительного контроля в рамках реализации проекта комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС (далее-Услуги). Выполнение аудита строительного контроля (в объеме строительного контроля подрядчика) в рамках ст. 53 Гр КРФ, ПП РФ №468 от 21.06.2010, п. 9.1. СП 48.13330.2019, СП 543.1325800.2024, а также в соответствии с иными требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ.

  - Существующее положение

Услуга должна соответствовать требованиям, установленным в настоящем Техническом требовании.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Комплексная реконструкция и модернизация ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС | Карачаево-Черкесская Республика, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала | ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС | - |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с потребностью Заказчика.

1.4.2. Оказание услуг Исполнителем осуществляется с использованием собственных материалов, своими силами и средствами.

1.4.3. Заказчик для выполнения работ по настоящему ТТ обеспечивает на безвозмездной основе:

- доступ  в здание АБК на строительной площадке для персонала Исполнителя.

- Транспортировку персонала Исполнителя к месту работ и обратно на удаленных участках объектов строительства.

1.4.3.1. Привлечение субподрядных организаций для исполнения обязательств в рамках Договора и настоящего ТТ возможно после получения письменного согласования от Заказчика.

1.4.4. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя, а также Подрядных организаций Заказчика, в рамках выполнения работ по настоящему ТТ должно быть определено отдельными распорядительными документами (распоряжением, схемами взаимодействия, регламентами и проч.), утвержденными Заказчиком.

- Требования к оказанию услуг

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Перечень, объем и технические характеристики оказываемых услуг приведены в таблице 2.

Объемы оказания услуг, приведенные в таблице 2 являются предельными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки.

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Объем ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Аудит входного контроля проектной и рабочей документации, предоставленной Техническим Заказчиком, в соответствии с СП 543.1325800.2024 | 1 шт. (отчет) |
| 2. | Выборочный аудит проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства Заказчиком (контрагентами Заказчика) – участие в составе комиссий в проведении входного контроля материалов, изделий, конструкций, оборудования на площадке строительства. |  |
| 3. | Выборочный аудит проверки соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, поставленной Заказчиком (контрагентами Заказчика). |  |
| 4. | Выборочный аудит проверки соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства (операционный контроль строительно‐монтажных работ). |  |
| 5. | Контроль за наличием и порядком ведения общего и специального журналов выполненных работ. |  |
| 6. | Контроль полноты и наличия разрешительной документации Подрядчиков и Субподрядчиков. |  |
| 7. | Оформление (в форме актов/уведомлений/предписаний) выявленных дефектов и нарушений при входном, операционном и приемочном контроле, а также в ходе проводимых контрольных мероприятиях. |  |
| 8. | Оказание содействия Заказчику в подготовке документов для ведения претензионной работы |  |
| 9. | Составление отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах |  |

  - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по аудиту строительного контроля в рамках реализации проекта комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС | С даты заключения договора | 6 месяцев с даты заключения договора (общий срок). |

- 2.3. Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

ОКПД2 Оказание услуг по аудиту строительного контроля в рамках реализации проекта комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Соответствие требованиям законодательства РФ | Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, государственных стандартов и иных нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок и качество оказания услуг. При оказании услуг необходимо руководствоваться: -Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2024 № 1920-р; -Выполнением аудита строительного контроля (в объеме строительного контроля подрядчика) в рамках ст. 53 Гр КРФ, ПП РФ №468 от 21.06.2010, п. 9.1. СП 48.13330.2019, СП 543.1325800.2024. |  |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Требование к способам и периодичность оказания услуг | Исполнитель оказывает услуги с использованием своих материалов, своими силами и средствами. |  |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Требования к объему оказания услуг | Исполнитель оказывает услуги, в соответствии с потребностью Заказчика. Исполнитель участвует в проведении контрольных (надзорных) мероприятий органами государственного строительного надзора (Ростехнадзор) в рамках оказания услуг по аудиту строительного контроля (в объеме строительного контроля подрядчика). |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |  |
|  | Наличие материально-технических ресурсов | 1. Исполнитель подтверждает, что имеет собственную или арендованную лабораторию неразрушающего контроля (ЛНК), аттестованную в соответствии с СДАНК‐01‐2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» от 29.12.2020 № 99‐БНС, или в соответствии с ПБ 03‐372‐00 в случае, если аттестация проведена до 01.01.2021 г., на следующие виды контроля: рентгенографический, ультразвуковой, визуальный и измерительный, контроль проникающими веществами, магнитопорошковый. 2. Исполнитель подтверждает, что имеет собственную или арендованную лабораторию разрушающего контроля (ЛРК), аттестованную в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025‐2019. «Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и СДА‐ 15‐2009 «Требования к испытательным лабораториям», по следующим областям: механическим статическим испытаниям, механическим динамическим испытаниям, измерению твердости, исследованию структуры металла, определению содержания элементов. 3. Исполнитель подтверждает, что имеет собственную или арендованную электролабораторию (ЭТЛ), аккредитованную в Ростехнадзоре, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В. 4. Исполнитель подтверждает, что является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно‐ строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства (кроме особо опасных технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергетики). |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
|  | Квалифицированный персонал. Общие требования | ‐ специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно‐строительного проектирования (НОПРИЗ) – не менее 2 чел. Подтверждается выпиской, заверенной электронно‐цифровой подписью с сайта НОПРИЗ; - Обеспечить наличие персонала Исполнителя в количестве необходимом для непрерывного ведения работ, но не менее двух представителей. Выезд специалистов Исполнителя для оказания Услуг на Объекте осуществляется по Заявкам Заказчика по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому требованию. Заказчик направляет Заявки по адресам электронной почты, указанным в Договоре, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала оказания Услуг. Исполнитель обязан согласовать Заявку в течение 1 (одного) рабочего дня с момента ее получения. Сотрудники Исполнителя должны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим на объекте, правила охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, требований по охране окружающей среды |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования | Исполнитель гарантирует бесперебойность оказания услуг |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг | Акт выполненных работ и расчет стоимости услуг. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |
|  | Ответственность | За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором |  |  |  |
|  | Требования к Исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Наличие лицензий | Наличие соответствующих лицензий на все виды оказываемых услуг, указанных в настоящих ТТ |  |  |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Стоимость услуг должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2).

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с твердой ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем, заявка которого соответствовала требованиям ТТ и содержала наиболее низкую цену договора.

4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2).

4.3. Цены остаются фиксированными и не подлежат изменению с момента заключения Договора.

Приложение № 1

к Техническому заданию

ФОРМА

Заявка на вызов персонала

для оказания услуг по осуществлению аудита строительного контроля

по договору №______________________ от ___________________

«___»___________ 2026 г.

Наименование предприятия -

| № | Категории | Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество специалистов |  |
| 2 | Дата начала оказания Услуг |  |
| 3 | Дата окончания оказания Услуг |  |
| 4 | Режим работы |  |
| 5 | Примечание |  |

| Заявка подана: | Заявка принята и согласована: |
| --- | --- |
| Представитель Должность ФИО ___________________ /Ф.И.О. / «___»____________ 202_ г. | Представитель Должность ФИО ___________________ / Ф.И.О. / «___»____________202_ г. |

Форма согласована:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ___________________ / / М.П. | ___________________ / / М.П. |