Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [28.14.20.390] Поставка грундбуксы для нужд Жигулевского

филиала»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [28.14.20.390] Поставка грундбуксы для нужд Жигулевского филиала »

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Грундбукса | 28.14.20.390 | шт | 5 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 [28.14.20.390] Поставка грундбуксы для нужд Жигулевского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 25.12.2026* |

# Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

«Наименование продукции ОКПД2 [28.14.20.390] (позиции № 1.1.  Таблицы 2.1) «Поставка грундбуксы для нужд Жигулевского филиала»

| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| - 1.1. | Грундбукса |  | Материал |  | Сталь 20Х13 | - |  |
|  |  |  | Размеры |  | Согласно чертежа РЧ 59.00 (приложение №1 к ТТ) |  |  |
| -  |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| - 2.1. |  | Место поставки |  | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. |  | Приемка продукции |  | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| - 2.3. |  | Допуск на территорию |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| - 3.1. |  | Сроки гарантии |  | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| - 4.1. |  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| - 5.1. |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |
| - 5.2. |  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |

# Приложение №1 к ТТ «Поставка грундбуксы для нужд Жигулевского филиала»