«Утверждаю»

Руководитель отдела

Отдел по имущественным вопросам

УФПС Республики Карелия

_______________ / П.А. Заломаев /

«____» ________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ ТЗ-26-000000000002912

Оказание услуг по промывке и опрессовке систем отопления объектов в г. Петрозаводске

для нужд УФПС Республики Карелия

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | УФПС Республики Карелия |
| 2 | Исполнитель | Исполнитель – юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить услуги для Заказчика в соответствии с заключенным договором возмездного выполнения услуг. |
| 3 | Стороны | Заказчик, поручающий оказание определённого вида услуг, и Исполнитель, обязующийся выполнить эти услуги. |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | Объект | Здания и помещения находящиеся по определённому адресу и числящиеся на балансе УФПС Республики Карелия |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |
| 7 | Услуги | Оказание услуг по промывке и опрессовке систем отопления объектов в г. Петрозаводске для нужд УФПС Республики Карелия |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

  - Оказание услуг по промывке и опрессовке систем отопления объектов в г. Петрозаводске для нужд УФПС Республики Карелия

  - Исполнитель должен выполнить Услуги на объектах Заказчика, указанным в Приложении №1.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Оказание услуг по промывке и опрессовке систем отопления для нужд УФПС Республики Карелия, являющимся предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом, направлено на восстановление параметров инженерных систем объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, соблюдения нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий.

  - Основной целью услуг, является подготовка тепловых сетей и оборудования ИТП к отопительному сезону, сдача подготовленного ИТП теплоснабжающей организации и получение паспорта готовности к отопительному сезону.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАВЫЕМЫМ УСЛУГАМ

  - Период выполнения услуг: с даты подписания договора по 30 августа 2026 г.

  - Срок действия Договора: с момента подписания Договора до 31 декабря 2026 г.

  - Место выполнения услуг: объекты УФПС Республики Карелия. Перечень объектов указан в Таблице № 1 к техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗАВЫЕМЫХ УСЛУГ

  - Характеристики и адреса объектов предоставления услуг.

Таблица №1.

| № п\п | Адрес объекта, индекс | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорская, д. 4 | 391,8 |
| 2 | Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, 7 | 8094,0 |
| 3 | Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5 | 2927,3 |
| 4 | Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 11 | 243,5 |
| 5 | Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кемская, д. 8 | 348,80 |

  - Обязанности исполнителя

Исполнитель обязан:

    - Осуществлять услуги по промывке и опрессовке систем отопления на объектах в Республики Карелия для поддержания их работоспособности в соответствии с требованиями нормативно – технической документации. При этом должны обеспечиваться, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий. В стоимость услуг входит стоимость использования специализированного инструмента, оборудования (в том числе вышки для работы на высоте), инвентаря, расходных и основных материалов строительных материалов и т.п.) и любые иные услуги связанные с обеспечением выполнения работ, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

    - Осуществить проверку приборов на работоспособность приборов УУТЭ и обеспечить сезонную работу УУТЭ. (единоразово)

    - Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность выполнения, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

    - Осуществлять приобретение и доставку Заказчику комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для выполнения. При выполнении услуг использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства (стоимость материалов и комплектующих изделий входит в стоимость услуг). При замене, ремонте конструкций или их элементов используются материалы аналогичные примененным на объекте или обладающие лучшими характеристиками.

    - Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

    - Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

    - Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

    - Письменно, не позднее 5 дней со дня заключения Договора представляет Заказчику структуру и персональный состав ремонтной службы, а также письменно назначает ответственных лиц.

  - Взаимодействие заказчика и исполнитель.

    - В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество выполнения Исполнителем своих обязательств и письменно сообщают об этом Исполнителю.

    - Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения Исполнителем своих обязательств в любое время путем периодического осмотра Объектов.

    - В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества оказания услуг, несоблюдения сроков оказания услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

    - Исполнитель обеспечивает соответствия вновь установленного оборудования элементов конструкций здания условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта.

    - Устранения недостатков, производится Исполнителем в сроки, указанные в приложение № 4 к Договору.

    - Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком в установленный срок.

    - Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком услуги, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала оказания этих услуг, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

    - Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказания услуг

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями:

- Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. № 204;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 № 70433);

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957);

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 № 82505);

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880)

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61477)

- «СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр) (ред. от 17.01.2025);

- «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр) (ред. от 17.01.2025).

  - Условия оказания услуг

Услуги должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов до 16:00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. Исполнитель самостоятельно уведомляет Теплоснабжающую организацию о времени и месте проведении гидравлических испытаний, а также согласовывает с собственником либо Управляющей компанией объекта время проведения работ..

  - Требования к безопасности

    - Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

    - Услуги должны оказываться Исполнителем при соблюдении:

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности.

    - Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, осуществляющей услуги или лицо его заменяющее.

    - Перед началом выполнения услуг необходимо провести инструктаж о методах работы, последовательности их выполнения, применения необходимых средствах индивидуальной защиты.

    - Безопасность выполняемых услуг должна обеспечиваться согласно:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862)

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880)

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н  «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61477).

  - Требования к конфиденциальности

    - Стороны могут одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

    - Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

    - Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

  - Требования к оказанию услуг

Промывка систем отопления производится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников систем отопления, а также с прочисткой грязевиков и фильтров на трубопроводах тепловых пунктов.

Промывку и опрессовку систем отопления производить в присутствии представителя теплоснабжающей организации и представителя Заказчика.

Опрессовка должно проводиться после промывки системы отопления.

  - Требования по приёмке оказанных услуг

Приёмка оказанных услуг Заказчиком происходит при предоставлении Исполнителем акта сдачи-приёмке услуг с приложенному к нему отчёту об оказанных услугах. При этом принимается одно из решений, если:

- услуги оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам, факт оказания услуг оформляется Актом, подписываемым Сторонами;

- услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

  - Требования по оформлению результатов оказанных услуг

    - Не позднее 5 (пяти) дней с момента выполнения работ Исполнитель оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в двух экземплярах акт сдачи-приёмки выполненных работ вместе с приложенными к нему отчетными документами, указанными в п.6.6. технического задания.

    - Счета-фактуры предоставляются Исполнителем Заказчику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. На проведенные услуги предоставляются Акты промывки и Акты испытаний трубопроводных систем, оформленные должным образом с подписью представителя теплоснабжающей организации, Акт сдачи-приема оказанных услуг, счет.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

  - Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество выполнения работ и оказания услуг определенного вида.

  - Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению работ и оказанию услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству работ и оказания услуг данного вида.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг.

  - Срок действия гарантии на установленные в процессе ремонта материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 месяцев.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги в течение трёх месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

Руководитель группы капитального

Строительства и эксплуатации

УФПС Республики Карелия							 И.Ю. Клочков