Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.12.190 Оказание услуг по разработке проекта производства работ на ремонт примыканий заполнений оконных проемов»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Технические требования (ТТ) | Настоящие Технические требования |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «СК РусГидро» |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.12.205 Оказание услуг по разработке проекта производства работ на ремонт примыканий заполнений оконных проемов».

#### Цель оказания услуг

Разработка проекта производства работ на ремонт примыканий заполнений оконных проемов необходима для обеспечения организованного, безопасного и качественного выполнения ремонтных работ с гарантированным восстановлением эксплуатационных характеристик узлов примыкания.

#### Существующее положение

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Административное здание | В соответствии с п.п. 1.4 проекта Договора | Объект Заказчика является зданием с ограниченным допуском. Проход осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- При оценке заявки Подрядчика будет учитываться ценовая составляющая, а так же сроки оказания услуг.

- В составе заявки Подрядчик должен предоставить сведения о стоимости услуг, а также информацию о сроках оказания услуг.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Соблюдение требований внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов, установленных на территории Заказчика.

1.6.2. Соблюдение требований и правил охраны труда, технической, промышленной, пожарной, экологической безопасности и иные установленные на территории Заказчика требования.

1.6.3. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика и т.д.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по разработке проекта производства работ на ремонт примыканий заполнений оконных проемов |  |  |
| 1.1 | Периметр оконных проемов | пог.м. | 2 360,83 |
| 1.2 | Периметр витражного блока | пог.м. | 3 494,22 |

* Информация об объеме оказываемых услуг является ориентировочной и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема услуг. Указание количества не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях.

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12.12.205 Оказание услуг по разработке проекта производства работ на ремонт примыканий заполнений оконных проемов | с даты заключения Договора | В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Услуги оказываются в объемах и сроках, указанных в п.п.1 и 2 настоящих Технических требований. |  |  |  |
|  | Обязанности исполнителя | Исполнитель обязуется оказать услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных договором и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными требованиями, связанными с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика. |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к оказанию услуг по разработке проекта производства работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Перечень оказываемых услуг | Исполнитель по заданию заказчика выполняет следующие работы: 1. Разработка проекта производства работ на ремонт примыканий заполнений оконных проемов |  |  |
|  | Состав результата оказанных услуг | Состав проекта производства работ Титульный лист Лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР Графическая часть: - стройгенплан; - схема захваток; - схема выполнения работ на фасаде здания; - график производства работ. Пояснительная записка: - введение; - нормативные документы; - общие данные по объекту; - организация и технология выполнения работ; - мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; - мероприятия по пожарной безопасности; - природоохранные мероприятия |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение требований внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов, установленных на территории Заказчика. Соблюдение требований и правил охраны труда, технической, промышленной, пожарной, экологической безопасности и иные установленные на территории Заказчика требования. |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результатам оказанных услуг является разработка проекта производства работ на ремонт примыканий заполнений оконных проемов, согласно требованиям п.п. 1.3.2 таблицы №4 настоящих технических требований. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Исполнителем должны быть учтены все действующие на момент передачи разработанной проектной документации Заказчику требования по охране окружающей среды. Документацию разработать в соответствии: - Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции 08.08. 2024 г. N 296-ФЗ); - Федеральным Законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления»" (в редакции 08.08. 2024 г. N 296-ФЗ); (Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122) и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды, действующими или вступающих в силу на момент окончания проектных работ. |  |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования по передаче документации | Документация передается Подрядчиком по месту нахождения Заказчика. Документацию представить в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, сброшюрованную в формат А4. Также весь комплект документации передается в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в формате *.pdf. Электронная версия должна полностью соответствовать документации предоставленной по накладным в печатном виде. (должна иметь печать и подписи ответственных лиц). |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1. Проект производства работ – 2 экземпляра, в электронном виде в формате PDF – 1 экземпляр. 2. Универсальный передаточный документ (по форме утвержденной письмом ФНС от 21.10.2013) – 2 экземпляра. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | Перечень обязательной к применению нормативно-технической документации | При разработке должны учитываться требования следующих нормативно-технических документов: - СП 48.13330-2019 ″СНиП 12-01-2004 ″Организация строительства″; - МДС 12-46.2008 ″Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ″; - СНиП 12-03-2001 ″Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования″; - СНиП 12-04-2002 ″Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство″; - СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; - Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н "Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; - Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 26 ноября 2020 г. № 782н, "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; - Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;; - Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н «Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - ГОСТ 12.1.046-2014 ″Нормы освещения строительных площадок″; - ГОСТ 12.4.026-2015 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная" |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг. |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Основные требования к исполнителю | Наличие кодов ОКПД и ОКВЭД в соответствие виду деятельности. |  |  |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- |

    - В составе заявки необходимо предоставить:

Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

#### Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

#### По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем.