ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту грузового лифта ПГ-285 зав.№1105-81 рег.ном.№15556 в Ярославском почтамте по адресу: г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.19 для нужд УФПС Ярославской области

г. Ярославль, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | Объект | Ярославский почтамт г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.19 |
| 5. | Работы | Выполнение работ по ремонту грузового лифта ПГ-285 зав.№1105-81 рег.ном.№15556 в Ярославском почтамте по адресу: г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.19 для нужд УФПС Ярославской области |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | СРО | Саморегулируемая организация |
| 9. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 10. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 11. | ТЗ | Техническое задание |
| 12. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту грузового лифта ПГ-285 зав.№1105-81 рег.ном.№15556 в Ярославском почтамте по адресу: г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.19 для нужд УФПС Ярославской области

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.

- Место выполнения Работ:

Ярославский почтамт г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.19

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы производятся только в отведенной зоне. Объем выполняемых работ должен производиться в соответствии с дефектной ведомостью и представленной сметной документацией.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

После завершения работ объект должен быть функционально закончен.

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

– Постановление Правительства РФ от 23.07.2001 № 80 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– Постановление Правительства РФ от 17.09.2002 № 123 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787).

- Требования к безопасности

6.2.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– Постановление Правительства РФ от 23.07.2001 № 80 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– Постановление Правительства РФ от 17.09.2002 № 123 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787).

    - Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

6.2.3 В случае необходимости проведения работ повышенной опасности (земляных, огневых, газоопасных, на высоте) на территории объекта в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик обязан не позднее, чем за 48 часов до планируемого начала проведения вышеуказанных работ согласовать с заинтересованными службами Заказчика возможность, время и порядок их выполнения. Представить Заказчику документы необходимые для оформления наряда-допуска.

При производстве работ, не допускается нахождение на строительной площадке персонала, не прошедшего инструктаж по охране труда.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3.	Счет-фактуру.

4.	Сметную документацию на выполненные работы;

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

7.	Акты освидетельствования скрытых Работ;

8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

- Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Выполнение работ в условиях действующего производства.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов работ | 1 |

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отдела по имущественным вопросам |  | С.В. Леднев |
| Главный инженер, участок хозяйственного обслуживания |  | В.В. Кузьмич |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов Работ по ремонту грузового лифта ПГ-285 зав.№1105-81 рег.ном.№15556 в Ярославском почтамте по адресу: г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.19 для нужд УФПС Ярославской области.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт грузового лифта ПГ-285 зав.№1105-81 рег.ном.№15556 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта: до 500 кг | шт | 1 |  |
| 2 | Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты: | шт | 1 |  |
| 3 | Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки | шт | 1 |  |
| 4 | Ремонт аппарата приказного | шт | 1 |  |
| 5 | Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта: парная | шт | 1 |  |
| 6 | Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала): вниз | м | 5 |  |

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отдела по имущественным вопросам |  | С.В. Леднев |
| Главный инженер, участок хозяйственного обслуживания |  | В.В. Кузьмич |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.