Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.62.110  Поставка оборудования Системы SERGI для силового трансформатора ТДЦ 400000/500-У1 №5 для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейской ГЭС»

- 1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.62.110  Поставка оборудования Системы SERGI для силового трансформатора ТДЦ 400000/500-У1 №5 для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейской ГЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции

- Комплексная замена основных элементов модулей депрессюризации и устранения взрывчатых газов. Срок полезного использования установленных комплектующих Системы SЕRGI в настоящее время истёк.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Электромагнитный клапан | шт | 1 |
|  | - Разрывной диск ДУ 300, 1,4 Бар | шт | 1 |
|  | - Амортизатор ударов ДУ 300 диаметр 300 мм | шт | 1 |
|  | - Изолирующий вентиль ДУ 300 диаметр 300 мм | шт | 1 |
|  | - Отсечной клапан типа TL34 /TL24 | шт | 1 |

2.1.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 2. Требования к продукции.

| № п/поз | Наименование продукции | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | - Электромагнитный клапан | - Закупаемые элементы Системы SЕRGI должны быть взаимозаменяемы и иметь идентичные параметры под комплектацию существующей Системы SЕRGI, производителем которой является компания «SERGI TRANSFORMER PROTECTOR». | - Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | - Разрывной диск ДУ 300, 1,4 Бар | - Закупаемые элементы Системы SЕRGI должны быть взаимозаменяемы и иметь идентичные параметры под комплектацию существующей Системы SЕRGI, производителем которой является компания «SERGI TRANSFORMER PROTECTOR». | - Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | - Амортизатор ударов ДУ 300 диаметр 300 мм | - Закупаемые элементы Системы SЕRGI должны быть взаимозаменяемы и иметь идентичные параметры под комплектацию существующей Системы SЕRGI, производителем которой является компания «SERGI TRANSFORMER PROTECTOR». | - Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | - Изолирующий вентиль ДУ 300 диаметр 300 мм | - Закупаемые элементы Системы SЕRGI должны быть взаимозаменяемы и иметь идентичные параметры под комплектацию существующей Системы SЕRGI, производителем которой является компания «SERGI TRANSFORMER PROTECTOR». | - Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | - Отсечной клапан типа TL34 /TL24 | - Закупаемые элементы Системы SЕRGI должны быть взаимозаменяемы и иметь идентичные параметры под комплектацию существующей Системы SЕRGI, производителем которой является компания «SERGI TRANSFORMER PROTECTOR». | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки продукции | 676730, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, склад ТМЦ Бурейской ГЭС. |  |  |  |
|  | Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. |  |  |  |
| 4.3. | Общие требования к продукции | Применение эквивалентов от стороннего производителя - недопустимо ввиду технической сложности системы а так же необходимости соблюдения технологической совместимости приобретаемых элементов в соответствии с требованиями изложенными в руководстве по установке, вводе в эксплуатацию и испытаниям на объекте Системы SЕRGI реф.№FTPi05r а также в руководстве по эксплуатации, обслуживанию и проведению периодических испытаний Системы SERGI, реф.№fTPm03r. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной, свободной от права третьих лиц. Оборудование должно транспортироваться в заводской таре, упаковке, с соблюдением условий транспортирования выданных заводом — изготовителем. |  |  |  |