## тех.хар
Приложение №1 к Техническому заданию на поставку материалов для ремонта для нужд УФПС г. Москвы и УФПС Московской области
Технические характеристики Товара
№ п/п | Наименование товара (описание) | Технические характеристики
|  | Наименование/описание параметров эквивалентности | Предельные значения | Значения, которые не могут изменяться
1 | Датчик света (фотореле) Предназначен для автоматического включения и отключения уличного и внутреннего освещения (подсветки витрин, световой рекламы и т.п.) в зависимости от уровня освещенности. Возможность регулировки освещенности датчика от 5 до 50 Люкс. | Напряжение, В |  | 220
|  | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Не менее 3300
|  | Диапазон освещённости срабатывания, Люкс | [От 5 до 50]
|  | Степень защиты, IP | Не менее 65
|  | Рабочая температура, °С | [От -15 до +40]
|  | Коммутация нагрузки |  | Электромеханическое реле
|  | Материал корпуса | Пластик или металл
|  | Номинальный ток, А | Не менее 15
2 | Доводчик дверной (до 120 кг) | Тип |  | Гидравлический
|  | Цвет | Белый или алюминий, или серебро, или хром
|  | Масса удерживаемой доводчиком двери, кг | Не менее 120
|  | Морозостойкость, °С | Не менее чем до -30
|  | Монтаж |  | Верхний
3 | Доводчик дверной (до 80 кг) | Тип |  | Гидравлический
|  | Цвет | Белый или алюминий, или серебро, или хром
|  | Масса удерживаемой доводчиком двери, кг | Не менее 80, не более 90
|  | Морозостойкость, °С | Не менее чем до -30
|  | Монтаж |  | Верхний
4 | Заглушка торцевая для ПВХ плинтуса, серая | Материал | ПВХ или полистирол
|  | Комплект |  | Пара (правая и левая)
|  | Высота, мм | 70±1
|  | Ширина, мм | 10±1
5 | Лента клейкая двусторонняя 48мм х 10м | Длина, м | 10±0,05
|  | Ширина, мм | 48±1
|  | Материал основы |  | Полипропилен
|  | Клеящий слой |  | На акриловой основе
6 | Лента клейкая двусторонняя прозрачная 9мм х 5м С высокой адгезией. | Клеящий слой |  | На акриловой основе
|  | Материал основы |  | Акрил
|  | Ширина, мм | 9±0,5
|  | Длина, м | 5±0,1
|  | Толщина, мм | От 0,5 до 1,1
|  | Термостойкость |  | Да
7 | Лента малярная 50мм х 50м | Длина рулона, м | 50±0,1
|  | Клеящий слой | Натуральный или синтетический каучук
|  | Толщина, мкм | Не менее 125
|  | Армирование |  | Нет
|  | Ширина рулона, мм | 50±2
8 | Лента стеклотканевая самоклеящаяся (серпянка), 50 м | Длина, м | 50±1,5
|  | Ширина, мм | от 49 до 65
|  | Тип |  | Серпянка
|  | Материал |  | Стеклоткань
|  | Размер ячейки, мм | От 1,9х1,9 до 3,1х3,1
9 | Металлорукав в ПВХ изоляции, Ду 20мм, 50м | Материал |  | Сталь
|  | Изоляция |  | ПВХ
|  | Степень защиты, IP | Не менее 66
|  | Диаметр условного прохода (Ду), мм |  | 20
|  | Количество в бухте, м |  | 50
|  | Температура эксплуатации, °С | [От -30 до +60]
|  | Цвет |  | Черный
|  | Наличие протяжки |  | Да
10 | Петля дверная двухсекционная для алюминиевых дверей Петля подшипниковая двухсекционная для алюминиевых дверей на вес створки до 90 кг. Втулка из самосмазывающегося материала. | Расстояние между осями крепежа, мм |  | 62.5
|  | Регулировка в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам), мм |  | 3
|  | Регулировка в вертикальной плоскости (по крепежным пазам), мм |  | 3
|  | Регулировка по прижиму (эксцентриковая втулка), мм |  | 0.5
|  | Цвет |  | Белый
11 | Плинтус ПВХ, серый | Материал |  | ПВХ
|  | Толщина, мм | От 19 до 27
|  | Наличие кабель-канала |  | Да
|  | Длина, мм | 2200±5
|  | Ширина, мм | 70±0,5
12 | Порог пластиковый одноуровневый 3,0 м Монтажная планка в комплекте. | Материал основания |  | ПВХ
|  | Тип покрытия |  | Окрашенный
|  | Цвет |  | Серый
|  | Ширина, мм | От 28 до 45
|  | Тип крепления |  | На монтажную планку
13 | Прожектор светодиодный, 120 Вт Светодиодный промышленный прожектор с защитой от скачков напряжения и от импульсных перенапряжений. Оснащен драйвером с гальванической развязкой и линзой из оптического противоударного поликарбоната. | Мощность, Вт | Не менее 120
|  | Питание |  | От сети
|  | Напряжение, В |  | 220
|  | Материал корпуса |  | Металл
|  | Способ установки |  | Монтажная скоба (лира)
|  | Цветовая температура, К | От 4500 до 6500
|  | Световой поток, Лм | Не менее 15000
|  | Степень защиты, IP | Не менее 66
14 | Светильник складской светодиодный 100W, IP65 | Напряжение, В |  | 220
|  | Угол рассеивания, ° | Не менее 110
|  | Цветовая температура, К | От 4500 до 6500
|  | Мощность, Вт | Не менее 100
|  | Длина, мм | От 500 до 600
|  | Ширина, мм | От 90 до 110
|  | Высота, мм | От 40 до 70
|  | Степень защиты, IP | Не менее 65
|  | Световой поток, Лм | Не менее 9000
15 | Соединитель для ПВХ плинтуса, серый | Материал |  | ПВХ
|  | Высота, мм | 70±0,5
|  | Ширина, мм | 10±0,5
16 | Угол внутренний для ПВХ плинтуса, серый | Материал |  | ПВХ
|  | Высота, мм | 70±0,5
|  | Ширина, мм | 22±0,5
17 | Угол наружный для ПВХ плинтуса, серый | Материал |  | ПВХ
|  | Высота, мм | 70±0,5
|  | Ширина, мм | 22±0,5
18 | Уголок ПВХ 20х20 мм | Длина, мм | Не менее 2700
|  | Ширина полки, мм | 20±1
|  | Цвет |  | Белый
19 | Уголок ПВХ 40х40 мм | Длина, мм | Не менее 2700
|  | Ширина полки, мм | 40±1
|  | Цвет |  | Белый
Составил: Главный специалист группы обеспечения, Вовк В. Д. учёта и распределения ТМЦ
| Покупатель: | ПОСТАВЩИК:
АО «Почта России»
____________________________
(должность)
| Директор УФПС г. Москвы. | ____________________________
| (должность) | (подпись, фамилия и инициалы)
| ____________ К.А. Ефимова | ____________ 20__ г.
(подпись, фамилия и инициалы)
| ____________ 20__ г | М.П. (при наличии печати)