Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки

# выполнение работ по ремонту СКУД (шлагбаума) на объекте МСЦ 150960 по адресу: г. Ярославль, ул. П.Морозова, д. 19  для нужд УФПС Ярославской области

Ярославль 2026

Техническое задание на выполнение работ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО | Акционерное общество |
| 2 | УФПС | Управление федеральной почтовой службы |
| 3 | ФЗ | Федеральный закон |
| 4 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 5 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 6 | МинТруд | Министерство Труда |
| 9 | Лицензиат | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие разрешение на осуществление конкретного вида деятельности |
| 10 | Подрядчик | Исполнитель по строительным, монтажным, сварочным работам |
| 11 | СКУД | Система контроля и управления доступом, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КСБ |
| 12 | МСЦ | Магистрально сортировочный центр |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту СКУД (шлагбаума) на объекте МСЦ 150960 по адресу: г. Ярославль, ул. П.Морозова, д. 19  для нужд УФПС Ярославской области

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Обеспечение контрольно-пропускного режима в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2023 года № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание работ в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня начала выполнения работ.

Место выполнения работ:

150960 по адресу: г. Ярославль, ул. П.Морозова, д. 19

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Объект ремонта: Шлагбаум автоматический «ПРЕПОНА — R3000»

представляет собой шлагбаум со стрелой 6 метров, оснащенной механизмом управления и электроприводом.

Высота от дорожного полотна до середины стрелы 0,83 м.

Скорость подъема стрелы: 6 сек.

Мощность: 100 Вт.

Диапазон рабочих температур: от-35°С до + 75°С.

Подрядчик должен выполнить следующие виды работ (услуг)  в рамках ремонтных работ:

| N п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | замена нерабочего оборудования (включая демонтаж и монтаж шлагбаума) | усл. ед. | 1 |
| 2. | пуско-наладочные работы | усл. ед. | 1 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой. Материалы, предоставляемые подрядчиком и используемые им при выполнении Работ, должны соответствовать требованиям, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик обязан строго соблюдать следующие требования безопасности:

Перед началом любых работ обеспечить полное отключение электропитания шлагбаума от внешней сети. На коммутационном аппарате разместить табличку «Не включать. Работают люди».

Перед демонтажем стрелы произвести её ручную разблокировку согласно инструкции производителя, соблюдая осторожность из‑за возможного резкого смещения рейки под действием балансировочных пружин.

Весь персонал, выполняющий работы, должен быть обеспечен и обязан использовать средства индивидуальной защиты (каски, перчатки, защитные очки, обувь с защитным подноском).

Зона проведения работ должна быть ограждена сигнальной лентой, а доступ посторонних лиц в неё — ограничен.

Работы не должны производиться в условиях плохой видимости или при неблагоприятных погодных условиях (гроза, сильный ветер), если это создаёт угрозу безопасности.

Демонтированные компоненты шлагбаума, пригодные для дальнейшего использования, должны быть аккуратно упакованы, промаркированы и переданы Заказчику по акту приёма‑передачи.

Кабельные линии должны быть смотаны в бухты, концы кабелей заизолированы, на каждую линию закреплена бирка с указанием её назначения и длины.

Непригодные к использованию материалы подлежат вывозу и утилизации Подрядчиком с предоставлением Заказчику акта об утилизации.

Подрядчик проводит пусконаладочные работы, в рамках которых выполняется комплекс мер, включающий проверку, индивидуальные испытания и настройку устройства (его составных элементов) с целью обеспечения необходимых параметров его работоспособности. Исполнитель извещает Заказчика о готовности к проведению пусконаладочных работ за1 (один) рабочий день; до планируемой даты завершения работ.

Подрядчик при замене шлагбаума должен учитывать следующие характеристики :

Модель: R3000 (обозначение изделия: ДАБР.425712.003).

Тип: автоматический шлагбаум с электромоторным приводом.

Длина стрелы: 6 м

Высота от дорожного полотна до середины стрелы: 0,83 ± 0,01 м.

Тип стрелы: прямая;

Профиль стрелы (Ш×В): 45×100 мм.

Скорость подъёма/опускания стрелы: 6 секунд.

Интенсивность использования: 70%

Электропитание: однофазная сеть переменного тока, 220 В ± 10%; частота 50 Гц ± 1 (или 60 Гц ± 1).

Потребляемая мощность: не более 0,3 кВт.

Диапазон рабочих температур: от –25 °C до +75 °C

Класс защиты: IP54 (защита от пыли и брызг воды).

Габаритные размеры корпуса (Д×Ш×В): 940×330×285 мм.

Материал тумбы: алюминиевый сплав (обеспечивает устойчивость к коррозии).

Функциональные возможности: Переключатель на ручной режим (разблокировка ключом, ключ в комплекте).

Система автореверса: автоматическая остановка и подъём стрелы при обнаружении препятствия.

Возможность подключения дополнительных средств безопасности: инфракрасного фотоэлемента, внешнего и внутреннего датчиков индукционной петли.

Интерфейс для интеграции в систему контроля доступа: встроенный модуль RS-485.

Варианты управления: радиоуправление (в комплекте два брелока)

Функция автоматического закрытия проезда через заданный интервал времени

  - Требования к качеству работ

Результаты работ по Договору должны соответствовать требованиям, установленным:

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Техническим заданием;

-  Федеральным законом от 22.07.2008г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 8 июня 2023 г. № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

-  ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

-  Техническим заданием.

6.2. Условия выполнения работ

Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом Правил пропускного режима, графика и режима работы на территории Заказчика. Для организации прохода работников, заезда автотранспорта на территорию Подрядчик до начала работ:

1.	представляет список своих работников с указанием их паспортных данных, занимаемых должностей, профессий и № патента на работу для иностранных граждан;

2.	список задействованных автомобилей;

3.	приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство работ, за противопожарную безопасность, за электробезопасность;

4.	копии квалификационных удостоверений по охране труда и противопожарной безопасности на должностное лицо, указанное в приказе (п.3).

Подрядчик обязан производить уборку места выполнения работ и прилегающей территории в конце каждой смены и по окончании работ, а по завершении работ в полном объеме обеспечить окончательную уборку от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора, пыли и отходов.

В случае повреждения имущества, принадлежащего Заказчику, третьим лицам Подрядчик устраняет нанесенный ущерб за свой счёт.

Подрядчик назначает представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте, ежедневное присутствие которого на объекте строго обязательно. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ (или иной распорядительный документ в соответствии с локальными актами Подрядчика) о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте и контактные данные указанного лица. Подрядчик должен обеспечивать на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику учреждения, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан и/или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов проведения работ. Подрядчик обязан обеспечить изоляцию всех шумопроизводящих работ, мешающих нормальной деятельности Заказчика, в рабочее время.

Перед началом производства работ необходимо всем работникам Подрядчика пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в соответствующих службах Заказчика. Ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Производство работ осуществляется с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни и, по необходимости, в выходные дни (по предварительному письменному уведомлению Заказчика).

При планировании работ необходимо учитывать:

- в течение всего периода производства работ место проведения работ должно быть оборудовано поверенными средствами пожаротушения;

- ежедневно, после окончания работ все электроприборы (в том числе переноски и удлинители) должны быть обесточены, а окна и двери во всех (предоставленных для производства работ) помещениях закрыты;

- доступ работников и транспортных средств на объект возможен только по предварительно оформленным пропускам (доп. информация у специалиста по обеспечению пропускного режима);

- Заказчик не предоставляет бытовых помещений и помещений для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря;

- при установке временных бытовых помещений Подрядчик должен согласовать место установки и точки подключения к инженерным сетям;

- использование, а также отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика и на его условиях;

- курение на территории Заказчика – запрещено.

6.3. Требования к безопасности

Требования к качеству материалов, конструкций, оборудования и работ установлены в соответствии с действующим законодательством РФ и технической документацией. Контроль качества должен осуществляться в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материал и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подрядчик должен соблюдать требования:

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

"Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие Правила.

Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10"(утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204).

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

  - Требования к конфиденциальности

Стороны могут в ходе исполнения, в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределённому кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия, так и в течение трёх лет с момента прекращения действия отношений по любым основаниям.

  - Требования к сдаче-приемке работ

Подрядчик оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в двух экземплярах Акт вместе с отчётом об оказанных работах и передает их представителю Заказчика.

Заказчик обязан принять работы в течение 15 рабочих  дней с момента получения от Подрядчика Акта или отказаться от приёмки работ в соответствии с условиями.

По результатам приёмки оказанных работ Заказчиком принимается одно из следующих решений:

-  работы оказаны в соответствии с условиями и Технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным работам. Факт оказания работ оформляется Актом, подписываемым Сторонами;

- работы оказаны с нарушением условий и/или Технического регламента. Заказчик направляет Подрядчику акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Подрядчиком выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Подрядчиком замечаний, выявленных Заказчиком;

-  работы оказаны Подрядчиком с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, что является существенным нарушением условий, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать. В указанном случае работы не подлежат приёмке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта, а также уведомление о расторжении.

Приёмка работ после устранения замечаний/недостатков осуществляется сначала, в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Указанные в настоящем разделе сроки могут продлеваться на срок проведения экспертизы работ, если Заказчиком проводится экспертиза работ, оказываемых в рамках настоящего технического задания.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ не менее 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийный срок службы замененного устройства не менее 5 лет

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Доставка оборудования осуществляется за счет Исполнителя. Выбор способа доставки оборудования принадлежит Исполнителю. Оборудование транспортируют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировке оборудования должны быть обеспечены условия для его сохранности, полностью исключено воздействие вредных факторов.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | нет |  |