6

УТВЕРЖДАЮ:
Технические требования на оказание
ОКПД 2: 38.12.12  Услуги по приему и очистке производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод для нужд Воткинского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»
Лот № _______ -ЭКСП ОРГ-2027-ТК-ПриволФ 

СОДЕРЖАНИЕ

  1.   Общие сведения ……………………………………………………………………………    3
1.1. Обозначения и сокращения                                                                                                    3

1.2. Наименование закупаемой продукции                                                                                  3

1.3. Цели оказания услуг    
Таблица 1. Перечень объектов заказчика …………………………………………….…...    3                                                                                                    

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).                                                                          4
2. Требования к продукции …………………………………………………………………..  4
2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг                                                                  4
2.1.1 Требования к перечню и объему услуг                                                                               4
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг ………………………………………..   4
2.1.2 Требования к срокам оказания услуг                                                                                4
       Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг……………………………………….….  4
 2.2. Требования к качеству услуг                                                                                              4
       Таблица 4. Требования к качеству услуг                                                                                 4
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки  ……………..     6
1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	РФ
	Российская Федерация

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортной компании РусГидро»

	ФЗ
	Федеральный закон

	ППЗС
	Правила предотвращения загрязнения окружающей среды с судов

	РКО
	Российское Классификационное Общество

	м3
	Метр кубический


1.2 Наименование закупаемой продукции
 ОКПД 2: 38.12.12  Услуги по приему и очистке производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод для нужд Воткинского транспортного участка Приволжского филиала «АО ТК РусГидро»   
1.3 Цель оказания услуг
В соответствии с требованиям Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2025 № 903 в части п.п. «д» п. 241, с требованиями раздела 2 Правил предотвращения загрязнения окружающей среды с судов (ППЗС), утвержденные приказом федерального автономного учреждения «Российский Речной Регистр» от 12.10.2015 № 38-п, а также требований п.2.1.54., п.2.1.59 СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры», утвержденные Постановлением главного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 30 «Об утверждении санитарных правил СП 2.5.3650-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» сточные воды должны накапливаться в сборных цистернах. Скапливающиеся загрязнения, с учетом автономности плавания судна, должны периодически сдаваться в пунктах сбора загрязнений (приемных пунктах) на береговые или плавучие вне судовые водоохранные средства.  С целью предотвращения загрязнения водной среды, необходимо заключить Договор, со специализированной организацией, о предоставлении комплексных услуг по приему сточных  вод с судов Воткинского транспортного участка, Приволжского филиала АО «ТК РусГидро». 
1.4   Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1 Режим проведения передачи сточных вод: 

- по мере накопления сточных вод, не позднее периода автономности плавания по накоплению сточных вод.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 

	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	 ОКПД 2: 38.12.12 Услуги по приему и очистке производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод для нужд Воткинского транспортного участка Приволжского филиала «АО ТК РусГидро» 
	Пермский край, 

г. Чайковский
	Водолазный бот «ГЭС-15», рег. 

№ К-01-2305
	Приволжский филиал АО «ТК РусГидро»


2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объём оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/этапа услуг
	Единица измерения
	Количесво

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 2: 38.12.12 Услуги по приему и очистке производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод для нужд Воткинского транспортного участка Приволжского филиала «АО ТК РусГидро» 
	  м3
	35,1


*Объем оказываемых услуг является ориентировочным и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку услуг на общую сумму договора.
2.1.2 Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	 ОКПД 2: 38.12.12  Услуги по приему и очистке производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод для нужд Воткинского транспортного участка Приволжского филиала «АО ТК РусГидро» 
	 01.04.2027
	31.12.2027


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2):  ОКПД 2: 38.12.12 - Услуги по приему и очистке производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод для нужд Воткинского транспортного участка Приволжского филиала «АО ТК РусГидро»   
	№ п/п
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1
	1.) Качество услуг должно удовлетворять требованиям норм, нормативов и стандартов, принятых для данного вида услуг. Технология и методы оказания услуг – в полном соответствии со стандартами, и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами, Правилами техники безопасности, Требованиями охраны труда.
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Требования к способам оказания услуг

	1.2.1
	Требование к способам оказания услуг охраны
	1.) Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг

	1.3.1
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файло-обменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	-

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.4.1
	Требования к Исполнителю
	Исполнитель, проводящий услуги по приему  и очистке сточных вод с судов, должен иметь:

1. Обеспечить место для слива сточных вод, обеспечив возможность подъезда автотранспорта и его разгрузки
	Согласие с требованием
	-

	2.
	Требования к результатам услуг

	2.1.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.1.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	1) Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.

2) Исполнитель после оказания услуги, должен сделать соответствующие записи заверенные печатью в судовом журнале СД36.
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1.
	Исполнительный технический персонал обязан качественно выполнять услуги
	Согласие с требованием
	-

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	4.1.
	Ответственность Исполнителя
	1.)  Ответственность за действия третьих лиц, привлеченных Исполнителем, несет Исполнитель.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора

	5.1
	- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
	Согласие с требованием
	-

	5.2 
	- быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ;
	Согласие с требованием
	-

	5.3
	- не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена
	Согласие с требованием
	-

	5.4
	- исполнять свои обязательства по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
	Согласие с требованием
	-

	5.5
	- нести ответственность за качество оказанных услуг;
	Согласие с требованием
	-

	5.6.
	- не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	Согласие с требованием
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень услуг с единичными расценками».

3.2. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

