Технические требования на поставку МТР

"ОКПД2 26.51.43.210 Поставка стационарного высоковольтного стенда для испытаний СИЗ в рамках инвестиционного проекта P_508-92528"

Лот №74001-ТПИР ОТМ-2026-ЯЭ

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Стенд высоковольтный стационарный - СКАТ-СВС-100Ц

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью является обеспечение единства и требуемого качества высоковольтных испытаний средств защиты с целью обеспечения электробезопасности работников энергетической организации в отношении защиты от поражения электрического тока.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Стенд высоковольтный стационарный - СКАТ-СВС-100Ц | шт. | 1 | 26.51.43.210 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты подписания договора | В течение 120 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Стенд высоковольтный стационарный - СКАТ-СВС-100Ц

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническим паспортом, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  |  | Согласно срока завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием |  |  |
|  | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие сервисных центров на территории РФ |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Продукция передается Заказчику комплектно с паспортом, руководством по эксплуатации, свидетельством о метрологической поверке. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Средний срок службы – согласно нормативно-технической документации завода-изготовителя. Срок эксплуатации, лет. |  |  | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. Поставляемая продукция должна быть поверена (не ранее 2 квартала 2026 года) в соответствии с действующим законодательством РФ. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Стенд высоковольтный стационарный - СКАТ-СВС-100Ц»

| № п/п | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложение участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Стенд высоковольтный стационарный - СКАТ-СВС-100Ц |  | Диапазон измерений напряжения переменного тока при работе со встроенным источником, В: от 20 до 1000; Диапазон измерений напряжения переменного тока при работе с высоковольтным блоком 50 кВ, кВ: от 1 до 50; Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения переменного тока, %: ±3; Диапазон измерений силы переменного тока при работе со встроенным источником, мА: от 0,5 до 10; Диапазон измерений силы переменного тока при работе с ванной испытательной, мА: от 0,5 до 10; Диапазон измерений силы переменного тока при работе с высоковольтным блоком 50 кВ, мА: от 1 до 40; Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы переменного тока, %: ±(2,0+0,1·((Iм/I)-1)); Напряжение переменного тока, В: 230; Частота переменного тока, Гц: 50; Количество внешних источников высокого напряжения: 2; Количество каналов измерения силы тока при работе с ванной испытательной: 4; # Температура окружающей среды, °С: от +10 до +40; Относительная влажность при температуре +25 ºС, %, не более: 80; # Атмосферное давление, кПа: от 84 до 106,7; # Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения, ч, не менее: 10 000; # Рабочий диапазон температур, ºС - для установок переносных: 10…40; # Комплектация: блок управления СТСК.441322.021.01 – 1 шт., высоковольтный блок 50кВ СТСК.441322.021.12 – 2 шт., ванна испытательная СТСК.441322.021.31 – 1 шт., кабель межблочный 4 м СТСК.441322.021.51 – 2 шт., кабель высоковольтный 1,5 м СТСК.441322.021.52 – 1 шт., кабель измерительный 3 м СТСК.44.1322.021.53 – 1 шт., комплект кабелей для испытаний до 1000 В – 1 комплект, провод заземления СТСК.441322.021.54 – 3 шт., кабель сетевой – 1 шт., вилка разъема для подключения сигнальных цепей FQ14-6TJ – 1 шт. | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3 |  |  |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции