Техническое задание

Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, расположенных в отделениях почтовой связи Туапсинского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края.

Краснодар, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России», в лице УФПС Краснодарского края |
| 2 | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется оказать услуги в соответствии с договором |
| 3 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | Объект | Здания отделений почтовой связи |
| 7 | BTU | Британская тепловая единица (BTU, БТЕ англ. British thermal unit), используется для измерения производительности (охлаждающей способности) кондиционера. Чем выше показатель BTU, тем больше мощность охлаждения устройства. |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, расположенных в отделениях почтовой связи Туапсинского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Задача: проведение комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию систем кондиционирования воздуха в работоспособном состоянии в течение всего периода эксплуатации.

Цель: обеспечение бесперебойной работы и поддержание в исправном состоянии систем кондиционирования воздуха.

Системы кондиционирования воздуха представляют собой раздельные «сплит-системы» состоящие из внутреннего и внешнего блоков.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Началом оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, расположенных в отделениях почтовой связи Туапсинского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края служит дата получения заявки, направленной на авторизированный адрес Исполнителя.

Окончанием оказания услуг служит дата подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг согласно заявке.

Срок оказания услуг – в течение 10 (десяти) месяцев с даты заключения договора.

Место оказания услуг - согласно перечню адресов, указанному в приложении № 1 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Перечень услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, расположенных в отделениях почтовой связи Туапсинского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края определен в приложении № 2 к Техническому заданию.

Услуги должны быть оказаны в полном объёме с использованием только новых запчастей. В результате оказания услуг по каждой отдельной заявке Исполнитель гарантирует полноценную работоспособность систем кондиционирования воздуха в течение всего периода эксплуатации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться требованиями:

-   Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании";

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"

- ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"

Материалы, в том числе химические реагенты, которые необходимы для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха должны отвечать требованию Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды" и не нести негативных последствий при их использовании.

- Условия оказания услуг

Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, расположенных в отделениях почтовой связи Туапсинского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края должны оказываться в рабочее время с 9-00 часов до 17-00 часов кроме дней, официально объявленных праздничными по заявкам Заказчика в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки Исполнителем. Датой получения заявки Исполнителем считается следующий рабочий день за днем направления заявки на электронную почту Исполнителя. Заявки направляются Заказчиком на электронный адрес Исполнителя, указанный в договоре, не чаще 2 (двух) раз в месяц.

К месту оказания услуг Исполнитель добирается своими силами и средствами.

Исполнитель должен не менее чем за 2 (два) часа сообщить Заказчику о времени начала оказания услуг.

Оказание услуг Исполнителем осуществляется своими силами и средствами.

Услуги оказываются Исполнителем с применением собственных материалов, запасных частей и комплектующих изделий, стоимость которых входит в стоимость услуг.

Применяемые материалы для технического обслуживания и ремонта, должны быть новые не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены.

- Требования к безопасности

Во время оказания услуг Исполнитель обязуется соблюдать все правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объектах Заказчика.

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности";

- ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности".

- Условия сдачи-приемки услуг

После оказания услуг, по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха, Исполнитель письменно извещает об этом Заказчика.

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока оказания услуг по заявке обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Заказчик обязан принять результаты оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя об оказании услуг, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки оказанных услуг и, если услуги оказаны, подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или отказаться от приемки результата оказанных услуг по причине несоответствия качества оказанных услуг.

- Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов оказания услуг)

Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счёт в 1 (одном) экземпляре, счёт – фактура в 2 (двух) экземплярах должны быть составлены на русском языке и переданы нарочно Заказчику на бумажном носителе в срок, установленный п.6.4 настоящего Технического задания.

Не допускается вносить какие-либо исправления в акт сдачи-приемки оказанных услуг, счёт – фактуру, счёт.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа систем кондиционирования воздуха или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в течении 2 (двух) календарных дней.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления от Заказчика Исполнителю об обнаружении выявленных недостатков и продолжает своё действие после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень адресов и оборудования | 6 |
| 2 | Перечень оказываемых услуг | 9 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень адресов и оборудования

| № п/п | Адрес установки | Мощность, кВт (BTU) | Количество, штук | Марка/модель сплит-системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 7,2 (24) | 1 | IGC RAS-24NTS/RAC-24NTS |
| 2 | 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 8,4 (30) | 1 | IGC RAS/RAC-30AX |
| 3 | 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 5,2 (18) | 2 | McQuay M5WM20G2R-ACICE-R |
| 4 | 352801, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Кошкина, д.1/9, пом.1 | 5,2 (18) | 1 | McQuay M5WM20G2R-ACICE-R |
| 6 | 352801, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Кошкина, д.1/9, пом.1 | 6,4 (30) | 1 | SAMSUNG AQ30 |
| 7 | 352802, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, дом №81а/2 | 7,2 (24) | 1 | Grace Rovex RS-24MST1 |
| 8 | 352803, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Фрунзе, дом №28, лит. А | 6,4 (30) | 1 | SAMSUNG AQ30 |
| 9 | 352808, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Звездная, д. 35 | 5,2 (18) | 2 | McQuay M5WM20G2R -ACICE-R |
| 10 | 352812, Краснодарский край, Туапсинский район, п. пансионата "Гизель-Дере", п/о "Гизель-Дере" | 2,6 (09) | 1 | iFFALCON F1 09 ONF/R |
| 11 | 352812, Краснодарский край, Туапсинский район, п. пансионата "Гизель-Дере", п/о "Гизель-Дере" | 3,5 (12) | 1 | iFFALCON F1 12 ONF/R |
| 12 | 352815, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Садовая, 4 | 2,1 (07) | 1 | SHIVAKI SHPC-0716ER |
| 13 | 352816, Краснодарский край, Туапсинский район, аул Агуй-Шапсуг, ул. Шапсугская, д. № 71, пом. № 6; 7; 8 | 2,1 (07) | 1 | ROVEX RS-07HST1 |
| 14 | 352817, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Четвертая Гунайка, ул. Школьная, 8а | 3,5 (12) | 1 | HitAir HAC/in-12H/N1_20Y |
| 15 | 352818, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Октябрьский, ул. Привокзальная, д.1а | 3,5 (12) | 1 | Aeronik ASI-12 |
| 16 | 352820, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Мессажай, ул. Шаумяна, д. 2А | 2,1 (07) | 1 | Haier HSU-07HTT03/R2 |
| 17 | 352821, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Кирпичное, ул. Майкопская, 21 | 2,1 (07) | 1 | ONE AIR OACT-07H |
| 18 | 352822, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Георгиевское, ул. 8-я Гвардейская, дом №24 | 5,2 (18) | 1 | Centek CT-65L18 |
| 19 | 352822, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Георгиевское, ул. 8-я Гвардейская, дом №24 | 2,1 (07) | 2 | DEXP AC-CH7ONF |
| 20 | 352823, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Кривенковское, ул. Зеленая, дом №6, пом.1-8 | 5,2 (18) | 1 | Centek CT-65L18 |
| 21 | 352823, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Кривенковское, ул. Зеленая, дом №6, пом.1-8 | 2,1 (07) | 2 | DEXP AC-CH7ONF |
| 22 | 352825, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шаумян, ул. Шаумяна, д. 30 | 3,5 (12) | 1 | Lessar Ls-H12 |
| 23 | 352826, Краснодарский край, Туапсинский райjн, с. Садовое с, ул. Баграмяна, д.9 | 2,8 (09) | 1 | FUJIAIRE FJAMH09R1 |
| 24 | 352827, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Навагинское, ул. Центральная, д. 21 | 2,8 (09) | 1 | FUJIAIRE FJAMH09R1 |
| 25 | 352828, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Индюк, ул. Майкопская, д. 99 | 5,2 (18) | 1 | Komatsu KSW-18H4 |
| 26 | 352829, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Цыпка, ул. Центральная, д. 17 | 3,5 (12) | 1 | MYSTERY MSS-12RO3(V1K12) |
| 27 | 352830, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Агой, ул. Горная, 2 | 5,2 (18) | 1 | Grace Rovex RS-18MST1 |
| 29 | 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с Небуг, ул. Газовиков, д 6а, пом. 1-12 | 3,5 (12) | 1 | SAMSUNG AQ12 FAN |
| 30 | 352840, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Черноморская, дом №2а | 5,2 (18) | 2 | McQuay M5WM20G2R -ACICE-R |
| 31 | 352842, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ВДЦ "Орленок", п. Лунный, 4 | 2,1 (07) | 1 | SHIVAKI SHPC-0716ER |
| 32 | 352843, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка, ул. Шаумяна, д. 54 | 2,6 (09) | 1 | Aeronik ASI-09 |
| 33 | 352844, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Джубга, ул. Советская, д. 36 | 7,2 (24) | 1 | SAMSUNG AQ 24 FAN |
| 34 | 352844, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Джубга, ул. Советская, д. 36 | 7,2 (24) | 1 | SAMSUNG AQ 24 FAN |
| 35 | 352844, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Джубга, ул. Советская, д. 36 | 7,2 (24) | 1 | Komatsu KSW H2 24 |
| 36 | 352845, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Дефановка, ул. Центральная, 1А | 2,1 (07) | 1 | General Climate GC-S07HR |
| 37 | 352846, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Молдовановка, ул. Центральная, д.43 | 5,2 (18) | 2 | McQuay M5WM20G2R -ACICE-R |
| 38 | 352847, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, ул. Ленина ,18б | 3,5 (12) | 1 | Aeronik ASI-12 |
| 39 | 352848, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Тюменский | 5,2 (18) | 1 | JAX ACL-20HE |
| 40 | 352850, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Гойтх, ул. Школьная, д. 76 | 2,6 (09) | 1 | Mystery MSS -09 |
| 41 | 352851, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Горный, ул. Исакова, д. 92 | 3,5 (12) | 1 | Lessar Ls-H12 |
| 42 | 352855, Краснодарский край ,Туапсинский район, п. Новомихайловский, мкр.№2, д.12 | 2,1 (07) | 3 | ROVEX RS-07HST1 |
| 43 | 352855, Краснодарский край ,Туапсинский район, п. Новомихайловский, мкр.№2, д.12 | 3,5 (12) | 2 | Ballu b BSV-12H |
| 44 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 2,3 (08) | 1 | IGC RAS-08NTS/RAC-08NTS |
| 45 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 3,5 (12) | 1 | Mystery MSS -12 |
| 46 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 5,2 (18) | 2 | McQuay M5WM20G2R -ACICE-R |
| 47 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 2,1 (07) | 1 | Lessar LS-H07KB2/LU-H07KB2 |
| 48 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 2,1 (07) | 1 | JAX ACL -07HE |
| 49 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 3,5 (12) | 1 | JAX ACL -14HE |
| 50 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 2,1 (07) | 1 | Niagara lux KFR 20G/S 1-2 |
| 51 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 2,1 (07) | 1 | BEKO BKX 077 |
| 52 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 2,1 (07) | 2 | ROVEX RS-07HST1 |
| 53 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 6,0 (21) | 1 | Pioneer KFR70SW |
| 54 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 2,1 (07) | 2 | General Climate GC-S07HR |
| 55 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 2,6 (09) | 1 | Samsung AQ09CLN |
| 56 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 2,6 (09) | 1 | Denko DAS-09HR |
| 57 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 2,1 (07) | 1 | Saturn ST-07HR |
| 58 | 352859, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | 3,5 (12) | 1 | Aeronik ASI-12HS |
| ИТОГО |  |  | 68 |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов | условная единица |
| 2. | Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования | условная единица |
| 3. | Тестирования пульта управления | условная единица |
| 4. | Проверка работоспособности кондиционеров во всех режимах работы | условная единица |
| 5. | Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока | условная единица |
| 6. | Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока | условная единица |
| 7. | Очистка фильтров внутреннего блока | условная единица |
| 8. | Чистка теплообменников наружного и внутреннего блока | условная единица |
| 9. | Проверка исправности системы индикации режимов | условная единица |
| 10. | Проверка исправности дренажной системы | условная единица |
| 11. | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | условная единица |
| 12. | Проверка отсутствия обмерзания на теплообменнике внутреннего блока | условная единица |
| 13. | Контроль температуры воздуха на входе и на выходе внутреннего блока | условная единица |
| 14. | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха | условная единица |
| 15. | Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера; | условная единица |
| 16. | Контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера | условная единица |
| 17. | Заправка кондиционера реагентом | условная единица |
| 18. | Услуги автовышки | условная единица |
| 19. | Ремонт платы управления кондиционера с заменой управляющих электронных компонентов, микросхем | условная единица |
| 20. | Замена варистора (предохранителя) платы управления кондиционера | условная единица |
| 21. | Замена пускового конденсатора (вентилятор, компрессор) | условная единица |
| 22. | Осушение, продувка, опрессовка, (осушка) трассы АЗОТОМ системы кондиционера | условная единица |
| 23. | Замена теплоизоляции, труб, трассы хладагента | условная единица |
| 24. | Замена вентилятора | условная единица |
| 25. | Ремонт дренажной системы | условная единица |
| 26. | Устранения дефектов крепления внутреннего блока | условная единица |
| 27. | Устранения дефектов крепления наружного блока | условная единица |
| 28. | Мелкий ремонт электрических цепей | условная единица |
| 29. | Поиск утечки хладагента с применением Флуоресцентной краски | условная единица |
| 30. | Исправление дефектов трассы (заломы) | условная единица |
| 31. | Демонтаж кондиционера | условная единица |
| 32. | Монтаж кондиционера | условная единица |

Для исполнителя с общей системой налогообложения