Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование представляемых  услуг	3

1.2.	Цель оказания	3

2.	Требования к оказанию услуг	3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказываемых услуг	3

2.1.1.	Перечень и объем оказываемых услуг	3

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг	3

2.1.2.Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 2. Требования по срокам оказания услуг	6

2.3. Требование к качеству услуг..……………………………………………………………….………………………….6

Таблица 3. Требования к качеству услуг.……………………………………………......…....…..6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск.

#### Цель оказания услуг

Поверка средств измерений выполняется в целях подтверждения их соответствия установленным метрологическим требованиям.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к видам и объему услуг

# Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг/этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОКПД 2: 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск в соответствии с перечнем средств измерений* | Условная единица | 1 |

* Перечень средств измерений:

| № п/п | Наименование средств измерений для поверки (калибровки) | Номенклатура | Модификация | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр Э526 Зав№3214 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Э526 | шт | 1 |
| 2 | Амперметр Э537 Зав№6263 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Э537 | шт | 1 |
| 3 | Лаборатория высоковольтных испытаний (передвижная) СУРА ППУ-3 Зав№Z6FXXXESFXDK77294 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | СУРА ППУ-3 | шт | 1 |
| 4 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М Зав№1348 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | АИД-70М | шт | 1 |
| 5 | Измеритель параметров трансформатора КОЭФФИЦИЕНТ Зав№1125 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | КОЭФФИЦИЕНТ | шт | 1 |
| 6 | Омметр Виток Зав№484 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Виток | шт | 1 |
| 7 | Преобразователь измерительный токовый РЕТ-ДТ №2911 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | РЕТ-ДТ | шт | 1 |
| 8 | Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 №3025 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | РЕТ-3000 | шт | 1 |
| 9 | Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000 №1046 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | РЕТ-ВАХ-2000 | шт | 1 |
| 10 | Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В Зав№2494 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | СКАТ-М100В | шт | 1 |
| 11 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 Зав№3349 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | ПТФ-1 | шт | 1 |
| 12 | Измеритель сопротивления заземления KEW4102A Зав№W8159212 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | KEW4102A | шт | 1 |
| 13 | Клещи токоизмерительные многофункциональные DT3367 №180904334 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | DT3367 | шт | 1 |
| 14 | Мегаомметр Е6-32 №23238.24 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Е6-32 | шт | 1 |
| 15 | Микроомметр МКИ-200 Зав№ 3100 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | МКИ-200 | шт | 1 |
| 16 | Вольтметр Д5103 Зав№ 120 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Д5103 | шт | 1 |
| 17 | Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ21.2 №3111 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | РЕТОМ 21.2 | шт | 1 |
| 18 | Мультиметр АКИП-2203/1 №22492308 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | АКИП-2203/1 | шт | 1 |
| 19 | Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль» и «фаза-фаза»ИФН-300 №0247 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | ИФН 300 | шт | 1 |
| 20 | Манометры кислородные МТК-60, ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ | Для цехов ТиГМО, ГТС, ЭТО, КСБ Зеленчукский ПУ | МТК-60, ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ | шт | 46 |
| 21 | Микромметр МК-25 0,01 | для цеха ТиГМО | МК-25 0,01 | шт | 2 |
| 22 | Микромметр МК-600 0,01 | для цеха ТиГМО | МК-600 0,01 | шт | 1 |
| 23 | Микромметр МК-200 0,01 | для цеха ТиГМО | МК-200 0,01 | шт | 1 |
| 24 | Нутромер микром. НМ 150-4000 | Для цеха ТиГМО | НМ 150-4000 | шт | 1 |
| 25 | Технический манометр МП-100 от 0-1,0МРа, Кл 1,5 | для цеха ТиГМО | МП-100 от 0-1,0МРа, Кл 1,5 | шт | 4 |
| 26 | Ключ динамометрический предельный | для цеха ТиГМО |  | шт | 2 |
| 27 | Нутромер микрометрический НМ 75-600 | для цеха ТиГМО | НМ 75-600 | шт | 1 |
| 28 | Манометр деформационный образцовый с условной шкалой 0-2.5МРа, кл 0.4 | для цеха ТиГМО (ЛНК) | 0-2.5МРа, кл 0.4 | шт | 1 |
| 29 | Манометр деформационный образцовый с условной шкалой 0-25.0МРа, кл 0.4 | для цеха ТиГМО (ЛНК) | 0-25.0МРа, кл 0.4 | шт | 2 |
| 30 | Мегаомметр Е6-32 №159 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Е 6-32 | шт | 1 |
| 31 | Мегаомметр Е6-32 №27768.25 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Е 6-32 | шт | 1 |
| 32 | Мегаомметр Е6-32 №27836.25 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Е 6-32 | шт | 1 |
| 33 | Мегаомметр Е6-32 № | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Е 6-32 | шт | 1 |
| 34 | Мегаомметр Е6-32 № | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Е 6-32 | шт | 1 |
| 35 | Мегаомметр Е6-32 №5513.18 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Е 6-32 | шт | 1 |
| 36 | Мегаомметр Е6-32 №7116.17 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Е 6-32 | шт | 1 |
| 37 | Мегаомметр Е6-31 №3501.17 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | Е 6-31 | шт | 1 |
| 38 | Микроомметр МКИ-200 Зав№ 3892 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | МКИ-200 | шт | 1 |
| 39 | Микроомметр МКИ-200 Зав№ 3102 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | МКИ-200 | шт | 1 |
| 40 | Микроомметр МКИ-100 Зав№ 4200 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | МКИ - 100 | шт | 1 |
| 41 | Микроомметр МКИ-200 Зав№ 4353 | для цеха ЭТО (ЭТЛ) | МКИ-200 | шт | 1 |
| 42 | Сигнализатор загазованности на угарный газ СЗЦ-2 | для котельной | СЗЦ-2 | шт | 1 |
| 43 | Сигнализатор загазованности на метан СЗЦ-1 | для котельной | СЗЦ-1 | шт | 1 |
| 44 | Манометр показывающий деформационный ДМ02, 0-16 кгс/см², кгс/см2 в ГРПШ | для котельной | ДМ02, 0-16 кгс/см², кгс/см2 в ГРПШ | шт | 1 |
| 45 | Технический манометр МП-100 от 0-1,0МРа, Кл 1,5 | для котельной | МП-100 от 0-1,0МРа, Кл 1,5 | шт | 6 |
| 46 | Технический манометр (в котельной)- ДМ-02-100 от 0-6 кгс/см2, Кл1,5 | для котельной | ДМ-02-100 от 0-6 кгс/см2, Кл1,5 | шт | 6 |
| 47 | Технический манометр МТП-160А- от 0 -6 кгс/см2, Кл 1,5 | для котельной | МТП-160А- от 0 -6 кгс/см2, Кл 1,5 | шт | 3 |
| 48 | Технический манометр МП 4-У от 0 -6 кгс/см2, Кл 1,5 | для котельной | МП 4-У от 0 -6 кгс/см2, Кл 1,5 | шт | 1 |
| 49 | Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80В PASKO | для котельной | ДСП-80В PASKO | шт | 1 |
| 50 | Термометр ТБ-063-1, 0-160С° | для котельной | ТБ-063-1, 0-160С° | шт | 4 |
| 51 | Технический манометр ДМГ-60 - от 0 -1,5 кПа, Кл 1,5 | для котельной | ДМГ-60 - от 0 -1,5 кПа, Кл 1,5 | шт | 1 |
| 52 | Напоромер КМ2 (0-4кПА) | для котельной | КМ2 (0-4кПА) | шт | 4 |

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование оказания услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 71.12.40.120 Оказание услуг, по поверке (калибровке) средств измерений для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск | с 11.01.2027г. | В течение 12 месяцев с даты начала оказания услуг |

* Поверка (калибровка) средств измерений представляются на периодическую поверку по окончании межповерочного интервала, в соответствии с   Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2020 N 61033)

#### 2.3. Требования к качеству услуг

# Таблица 3. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - 1 | Требования к оказанию услуг |  |
| - 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  |
| 1.1.1 | Общие условия | Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг, по поверке (калибровке) средств измерений |
| - 1.1.2 |  | Наличие свидетельства о регистрации в российской системе калибровке. Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений для проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений . |
| - 1.1.3 |  | Оказание услуг должно осуществляться на территории Исполнителя, которая должна иметь точный адрес и находиться не далее, чем в 100 км по дорогам общего пользования от местонахождения заказчика: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, автодорога «Кавказ» 246км+1200 м (справа) |
| - 1.2 | Требования к процедурам оказания услуг |  |
| - 1.2.1 | Обязанности Исполнителя | Поверка средств измерений должна проводиться по методикам поверки, установленным в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона N 102-ФЗ. |
| - 1.2.2 |  | Исполнитель обязан нести все расходы на заработную плату, поверку и программное обеспечение дистанционных медицинских изделий, оплату ремонта и запасных частей, налоговых пошлин, страховых сборов, штрафов, и иных расходов, возникающих в рамках Договора |
| 1.3 | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
| 1.3.1 | Общие требования к месту осуществления деятельности | В местах осуществления деятельности аккредитованного на поверку лица (на объектах, в помещениях, зданиях, сооружениях, комплексах зданий и иных помещениях, расположенных по адресам, установленным при аккредитации на поверку, и принадлежащих на праве собственности, либо ином законном основании аккредитованному на поверку лицу), Поверка в данных местах должна проводиться в условиях (при значениях влияющих факторов), предусмотренных установленными для поверки средств измерений методиками поверки. |
| 1.3.2 | Оснащение приборами, оборудованием | Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5066; 2019, N 43, ст. 6110) (далее - Положение об эталонах). Средства измерений, используемые при поверке, в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона N 102-ФЗ должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки. Стандартные образцы, используемые при поверке, в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона N 102-ФЗ должны быть утвержденного типа и соответствовать требованиям методик поверки. |
| 1.4 | Требования к персоналу исполнителя |  |
| 1.4.1 | Общие требования к персоналу | Квалифицированный персонал, уполномоченный выполнять поверочные и калибровочные работы |
| 2 | Требования к результатам услуг |  |
| - 2.1 | Общие требования к результатам услуг |  |
| 2.1.1 | Приемка услуг | Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ |
| - 2.2 | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
| 2.2.1 | Оформление документов по оказанию услуг | Акт выполненных работ должен быть предоставлен Исполнителем в 2-х экземплярах |
|  |  | Сведения о результатах поверки средств измерений в целях подтверждения поверки должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3статьи 20 Федерального закона N 102-ФЗ, аккредитованным на поверку лицом, проводившим поверку, в сроки, согласованные с лицом, представляющим средства измерений в поверку, но не превышающие 20 рабочих дней - для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин и 40 рабочих дней - для остальных средств измерений, с даты проведения поверки средств измерений. И предоставления Свидетельства о поверке со знаком поверки. Знаки поверки наносятся на средства измерения, которые по результатам поверки соответствуют метрологическим требованиям, и конструкция которых дает возможность нанесения знаков поверки. Извещение о непригодности, в котором ставится печать (при наличии) аккредитованного на поверку лица, проводившего поверку. |
| - 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| - 3.1 | Исполнитель обязан соблюдать | - Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2020 N 61033); - РД РСК 02-2020 Порядок организации деятельности Российской системы калибровки |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
| - 4.1 | Ответственность Исполнителя | Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг, полноту и достоверность предоставляемых данных, в соответствии с настоящими техническими требованиями и действующими нормативными актами РФ. |
| - 5. | Прочие требования к оказанию услуг |  |
| - 5.1 | Стоимость оказываемых услуг | Стоимость услуг является фиксированной на протяжении всего срока действия договора |
| - 5.2 | В соответствии со сроками поверки Заказчик направляет средства измерения по адресу Исполнителя. |  |