Приложение № 1
к договору подряда _________________
от «__» ________ 2026 года

	Утверждаю:

Заказчик
	 Согласовано: 

 Подрядчик

	АО «НЛТ»

	

	Директор
Департамента по эксплуатации
_____________________ Д.М. Исмаилов
м. п.
	___________________ 
м. п. 




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по  устройству котлована для проведения аварийно-восстановительных работ

на КНС2 системы К2 на объекте «Логистический почтовый центр в г. Нижний Новгород» по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе 352 М/Н
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Показатели и характеристика

	1. 
	Наименование объектов проектирования
	«Логистический почтовый центр в г. Нижний Новгород».
Система ливневой канализации.

	2. 
	Месторасположение объектов 
	г. Нижний Новгород, Московское шоссе 352 М/Н

	3. 
	Основание для проектирования
	Решение Заказчика

	4. 
	Заказчик
	АО «НЛТ»

	5. 
	Исполнитель
	Определяется по результатам закупочной процедуры

	6. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	7. 
	Особые условия 
	Недостающие исходные данные Подрядчик получает самостоятельно на площадке.

Места подключения электроснабжения, водоснабжения, иных инженерных коммуникаций определяются Подрядчиком на месте, по согласованию с Заказчиком.
Необходимо выполнить проектную и рабочую документацию на разработку котлована и системы водопонижения, включая все необходимые сопутствующие мероприятия и сооружения, предотвращающие размыв и деформацию котлованов, для выполнения ремонта подземного резервуара промежуточного сбора ливневых вод.

	8. 
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика – 100%

	9. 
	Стадийность проектирования
	Проектная документация
Рабочая документация

	10. 
	Назначение и основные показатели объекта
	Сети водоотведения, включая подземную насосную станцию.
Код классификации: 19.7.3.6.

	11. 
	Объём работ
	Разработка проектной документации выполняется в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87, актуальным на дату подписания настоящего технического задания. 
Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации во время проведения проектирования. 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» разрабатывается при необходимости
Раздел 4 «Конструктивные решения» - разрабатывается при необходимости
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», в составе:


- ИОС 1 «Силовое электроснабжение и освещение» 


- ИОС 2 «Система водоснабжения»  - разрабатывается при необходимости

- ИОС 3 «Система водоотведения» 

Раздел 6 «Технологические решения» - разрабатывается при необходимости
Раздел 7 «Проект организации строительства»

Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строительства» 
Рабочую документацию выполнить в объеме, достаточном для проведения строительно-монтажных работ и в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Комплектация рабочей документации по разделам выполняется Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством. Объём разрабатываемых рабочих чертежей определяется объёмом разработанной проектной документации

	12. 
	Требования по вариантной и конкурсной проработке
	Вариантное проектирование не предусмотрено.

	13. 
	Срок проектирования
	Не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней

	14. 
	Особые условия
	Разработать наружные электросети в объёме, достаточном для реализации Проекта. Предусмотреть временное освещение котлована и всех проездов.

Предусмотреть систему водопонижения с отводом грунтовых и поверхностных вод за границу участка, исключающую обратное попадание в котлован. Мероприятия по укреплению стенок котлована должны учитывать существующие площадочные сети, и не приводить к их повреждению в течение всего времени выполнения работ.
Учесть слабые грунты при размещении строительной и иной техники на площадке выполнения работ (предусмотреть размещение дорожных плит или иные технические решения по согласованию с Заказчиком)

Предусмотреть дополнительное автономное электроснабжение на время выполнения ремонтных работ для обеспечения бесперебойной откачки воды.
Размер котлованов и шпунтовых или подпорных стен должен позволять выполнять ремонтные работы на подземном резервуаре.

	15. 
	Принадлежность объекта к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:
	Не принадлежит

	16. 
	Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
	Подтопляемая территория.

	17. 
	Принадлежность к опасным производственным объектам:
	Не принадлежит

	18. 
	Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:
	Уточняется проектом на основании исходных данных, предоставляемых Заказчиком по отдельному запросу.

	19. 
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Отсутствуют

	20. 
	Уровень ответственности объекта (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
	Нормальный

	21. 
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
	Не требуется

	22. 
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:
	В соответствии с законодательством РФ

	23. 
	Генеральный план
	Выполнять в соответствии с ГОСТ 21.508-2020 СПДС «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов (с Поправкой)».

Состав рабочей документации:

- рабочие чертежи генплана (основной комплект марки ГП);

- ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.110-2013;

- ведомость объемов строительных и монтажных работ 
- локальная смета (входит в состав раздела 12).

Основной комплект рабочих чертежей генплана: 

- общие данные по рабочим чертежам;

- разбивочный план;

- план организации рельефа;

- план земляных масс;

- сводный план инженерных сетей;

- план благоустройства территории;

- выносные элементы (фрагменты, узлы) по ГОСТ 21.101-2026.

Рабочие чертежи, за исключением плана земляных масс, выполняются на инженерно-топографическом плане.

Допускается разбивочный план, сводный план инженерных сетей и план благоустройства территории выполнять без нанесения горизонталей рельефа местности.

	24. 
	Силовое электроснабжение, электрическое освещение, внешнее электроснабжение и наружное освещение
	Выполнять в соответствии с ГОСТ 21.613-2014

«Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования».

Состав рабочей документации силового электрооборудования:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства электромонтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ);

- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков (далее - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий), выполняемые по ГОСТ 21.114-2013 (при необходимости);

- спецификация оборудования, изделий и материалов, выполняемую по ГОСТ 21.110-2013;

- опросные листы и габаритные чертежи (при необходимости);

- локальная смета (входит в состав раздела 11).

Состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ:

- общие данные по рабочим чертежам;

- схемы электрические принципиальные (далее - принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей, распределительной и групповой сетей;

- принципиальные схемы управления электроприводами;

- схемы (таблицы) подключения;

- планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;

- кабельно-трубный или кабельный журнал (при необходимости);

- трубозаготовительную ведомость (при необходимости);

- ведомость заполнения труб кабелями и проводами (при необходимости).

Допускается включать в состав основного комплекта рабочих чертежей прямоугольные изометрические проекции систем, полученные визуализацией трехмерной электронной модели систем.

В рабочих чертежах силового электрооборудования для электроприводов технологического, транспортного и другого оборудования, поставляемого без управляющих устройств, предусматривают только подвод питания.

Установку низковольтных комплектных устройств (НКУ) и отдельных аппаратов, поставляемых комплектно с технологическим, транспортным и другим оборудованием или предусмотренных в документации на изготовление оборудования индивидуального изготовления, а также прокладку электрических сетей между ними выполняют в рабочих чертежах установки этого оборудования, а подвод питания - в рабочих чертежах силового электрооборудования.

Основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ допускается в отдельных случаях объединять с другими основными комплектами электротехнических рабочих чертежей. Объединенному основному комплекту рабочих чертежей присваивают одну марку. Например, при объединении чертежей марки ЭМ с рабочими чертежами марки ЭО, допускается присваивать объединенному основному комплекту марку ЭОМ или марку преобладающих рабочих чертежей.

Выполнять в соответствии с ГОСТ 21.608-2021. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения.

Состав рабочей документации внутреннего электрического освещения зданий и сооружений:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ЭО);

- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков (далее - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий) (при необходимости);

- спецификация оборудования, изделий и материалов;

- опросные листы и габаритные чертежи (при необходимости);

- локальная смета (входит в состав раздела 11).

Состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО:

- общие данные по рабочим чертежам;

- планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей;

- принципиальные схемы питающей и распределительной сети (при необходимости);

- принципиальные схемы магистральных и групповых щитков освещения;

- принципиальные схемы дистанционного управления освещением;

- схемы подключения комплектных распределительных устройств напряжением до 1000 В;

- кабельный журнал для питающей и распределительной сети (при необходимости);

- чертежи узлов установки осветительных приборов и электрооборудования (при отсутствии типовых).

	25. 
	Система водоснабжения и наружные сети водоснабжения.
Система водоотведения и наружные сети водоотведения

	Выполнять в соответствии с ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации (с Изменением № 1)».

Состав рабочей документации наружных сетей канализации:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки НК);

- спецификация оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110;

- локальная смета (входит в состав раздела 11).

Состав основных комплектов рабочих чертежей марки НК:

- общие данные по рабочим чертежам;

- чертежи (планы, профили и элементы) сетей;

- схемы напорных сетей.

Выполнить проект в двух вариантах:

Выполнять в соответствии с ГОСТ 21.601-2011 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации».

Состав рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации: - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ВК);

- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков (далее - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий);

- спецификация оборудования, изделий и материалов;

- опросные листы и габаритные чертежи (при необходимости);

- локальная смета (входит в состав раздела 12).

Состав основного комплекта рабочих чертежей марки ВК:

- общие данные по рабочим чертежам;

- чертежи (планы и схемы) систем;

- чертежи (планы, разрезы и схемы) установок систем.

	26. 
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	Состав: сводный сметный расчет, объектные сметы, локальные сметы и прайс-листы на  материалы отсутствующие в базовых ценниках. Составление коньюктурного анализа не требуется

	27. 
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	ГПЗУ
Документы на право собственности на земельный участок

Инженерно-геологические изыскания (архивные)
Инженерно-геодезические изыскания (архивные)
Технические условия на подключение к сетям (по запросу Подрядчика, при необходимости)
Проектная и/или рабочая документация на систему ливневой канализации
Иные имеющиеся в распоряжении Заказчика исходные данные по запросу Исполнителя

	28. 
	Согласование проекта
	Согласование принятых решений и оборудования с Заказчиком. 
Срок согласования не входит в общий срок выполнения проектных работ. 

	29. 
	Количество экземпляров проекта, передаваемых Заказчику
	Разработанная документация передаются Заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в печатном виде, а также на электронном носителе (CD или USB, в формате *.pdf и редактируемых форматах).


	Заказчик: 

Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии»

Управляющий директор

_____________________ /И.В. Кривогов/

М.П.
	Подрядчик: 

____________________________
__________________

_____________________ /__________________/

М.П.


